|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( наименование утверждающей организации ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводный сметный расчет в сумме 22652,280 тыс.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе возвратных сумм 34,941 тыс.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ссылка на документ об утверждении ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “___” ______________________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальное строительство открытого 50-метрового плавательного бассейна Областного центра олимпийской подготовки спортсменов "Олимп- спорт", расположенного по адресу: г. Луганск, ул. 50 лет Образования СССР, 33а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущих ценах по состоянию на 21 июля 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера смет и сметных расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, тыс.грн. |  |  | Прочие затраты, тыс.грн. | Общая сметная стоимость, тыс.грн. |  |
|  |  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-1 | Подготовка территории строительства |  | 5,547 | - | - | - | 5,547 |  |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - |  | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |  |
|  |  | Итого по главе 1: |  | 5,547 | - | - | - | 5,547 |  |
|  |  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 | Открытый плавательный бассейн |  | 14132,328 | 646,943 | 1046,275 | - | 15825,546 |  |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - |  | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |  |
|  |  | Итого по главе 2: |  | 14132,328 | 646,943 | 1046,275 | - | 15825,546 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3 | 6-1 | Наружные сети | 273,669 | - | - | - | 273,669 |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |
|  |  | Итого по главе 6: | 273,669 | - | - | - | 273,669 |
|  |  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-1 | Благоустройство и озеленение | 470,666 | - | - | - | 470,666 |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |
|  |  | Итого по главе 7: | 470,666 | - | - | - | 470,666 |
|  |  | Итого по главам 1-7: | 14882,210 | 646,943 | 1046,275 | - | 16575,428 |
|  |  | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
| 5 | ДБН Д.1.1-1- 2000 п.3.1.14 | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений производственного и вспомогательного назначения, предусмотренных данным проектом (рабочим проектом) | 223,233 | 9,704 | - | - | 232,937 |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |
|  |  | Итого по главе 8: | 223,233 | 9,704 | - | - | 232,937 |
|  |  | Итого по главам 1-8: | 15105,443 | 656,647 | 1046,275 | - | 16808,365 |
|  |  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 6 | ДБН Д.1.1-1- 2000 п.3.2.10 | Дополнительные затраты при выполнении строительно- монтажных работ в зимний период (0,8Х0,9)% | 108,759 | 4,728 | - | - | 113,487 |
| 7 | ДБН Д.1.1-1- 2000 п.3.2.10.10 | Дополнительные затраты при выполнении строительно- монтажных работ в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более +27 С | 40,785 | 1,773 | - | - | 42,558 |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |
|  |  | Итого по главе 9: | 149,544 | 6,501 | - | - | 156,045 |
|  |  | Итого по главам 1-9: | 15254,987 | 663,148 | 1046,275 | - | 16964,410 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глава 10. Содержание службы заказчика и авторский надзор |  |  |  |  |  |
| 8 | ДБН Д.1.1-1- 2000 Приложение Б п.49 | Содержание службы заказчика (включая затраты на технический надзор) (2,5 %) | - | - | - | 424,110 | 424,110 |
| 9 | ДБН Д.1.1-1- 2000 Приложение Б п.50 | Осуществление авторского надзора | - | - | - | 15,000 | 15,000 |
| 10 | Расчет N П-106 | Затраты заказчика, связанные с проведением тендеров | - | - | - | 33,929 | 33,929 |
| 11 | Расчет N П-107 | Средства для оказания услуг, связанных с подготовкой к производству работ, их осуществлением и вводом объектов в эксплуатацию, и формирования страхового фонда документации | - | - | - | 9,551 | 9,551 |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |
|  |  | Итого по главе 10: | - | - | - | 482,590 | 482,590 |
|  |  | Глава 12. Проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Сметная стоимость государственной экспертизы сметной документации | - | - | - | 5,500 | 5,500 |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |
|  |  | Итого по главе 12: | - | - | - | 5,500 | 5,500 |
|  |  | Итого по главам 1-12: | 15254,987 | 663,148 | 1046,275 | 488,090 | 17452,500 |
|  | ДБН Д.1.1-1- 2000 п.3.1.18 | Сметная прибыль | 449,023 | 22,385 | - | - | 471,408 |
|  | ДБН Д.1.1-1- 2000 п.3.1.18.4 | Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций | - | - | - | 192,679 | 192,679 |
|  | ДБН Д.1.1-1- 2000 п.3.1.19 | Средства на покрытие риска всех участников строительства | 183,060 | 7,958 | 12,555 | 5,857 | 209,430 |
|  | Расчет N П-145 | Средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами | 483,314 | 21,010 | 46,559 | - | 550,883 |
|  |  | Итого | 16370,384 | 714,501 | 1105,389 | 686,626 | 18876,900 |
|  |  | Итого без НДС | 16370,384 | 714,501 | 1105,389 | 686,626 | 18876,900 |
|  | ДБН Д.1.1-1- 2000 п.3.1.22 | Налог на добавленную стоимость (НДС) (20 %) | - | - | - | 3775,380 | 3775,380 |
|  |  | Всего по сводному сметному расчету | 16370,384 | 714,501 | 1105,389 | 4462,006 | 22652,280 |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Возвратные суммы в том числе: |  |  | - | - | - | - | 34,941 |
|  | ДБН Д.1.1-1- 2000 п.2.8.18.1 | - от временных зданий и сооружений (15 %) |  |  | - | - | - | - | 34,941 |
| Директор (или главный инженер) проектной организации |  |  | __________________________ | . |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |