СОГЛАСОВАНО:					      УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Всеслав-Архателье»                              Директор ОЦОПС «Олимп-спорт»

Р.В Пушкарская		                                            С.А.Ломакин

«08»	февраля    2012   г.		                               «08»   февраля 2012  г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

| Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- |
| 1. Наименование и местоположение объекта: | Строительство открытого 50-метрового плавательного бассейна Областного центра олимпийской подготовки спортсменов«Олимп-спорт» по адресу: г.Луганск, ул. 50-лет образования СССР,33а |
| 2. Основание для проектирования: | задание на проектирование |
| 3. Вид строительства: | Новое строительство |
| 4. Данные о заказчике: | Областной центр олимпийской подготовки спортсменов «Олимп-спорт» г.Луганск, ул. 50-лет образования СССР,33а |
| 5. Данные о проектировщике (наименование проектной организации и ее адресс): | ООО «Всеслав-Архателье», пл. Героев ВОВ,4а г. Луганск, лицензия АВ №595682 |
| 6. Данные о подрядчике: | Определяется на конкурсной основе |
| 7. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 8. Инженерные изыскания | Топографо-геодезические и геологические изыскания предоставляет заказчик |
| 9. Основные архитектурно-планировочные, градостроительные требования и характеристики проектируемого объекта | Конструцкия бассейна-монолитная В комплексе с бассейном разместить помещения: для занятий ОФП, административные, технические. В конструкции бассейна предусмотреть возможность устройства воздухоопорной конструкции в зимний период. Баcсейн выполнить в соответствии с требованиями FINA Наружная отделка – согласно утвержденного эскиза фасада. Внутренняя отделка Согласно действующих норм. Инженерные сети Отопление – согласно действующих норм. Применяемое оборудование и материалы должны быть сертифицированы в Украине; Вода и канализация – согласно действующих норм. Применяемое оборудование и материалы должны быть сертифицированы в Украине; Вентиляция – Согласно действующих норм. Применяемое оборудование и материалы должны быть сертифицированы в Украине; Электроснабжение и электрооборудование – Согласно действующих норм. |
| 10. Данные о виде топлива и предварительное согласование относительно его использования, если предусматривается собственное теплоснабжение | Отопление от существующей котельной. |
| 11. Мощность или характеристика объекта, основные технические решения. | Размеры чаши бассейна 50х21м Глубиной до 2м |
| 12. Источники обеспечения проектируемого предприятия: 12.1. Электроэнергией 12.2. Водой 12.3. Канализацией | Согласно ТУ Согласно ТУ Согласно ТУ |
| 13. Состав рабочего проекта | В состав проекта входят разделы: 1.Рабочие чертежи марок: - генеральный план (ГП), - архитектурно-строительная часть (АС), - электротехническая часть (ЭС), - водоснабжение и канализация (ВК), - отопление и вентиляция (ОВ), - технологическая часть (ТХ), 2.Пояснительная записка ПЗ. 3. Сметы |
| 14. Количество экземпляров документации | 4 экземпляра, ПЗ и сметы – на электронном носителе. |
| 15. Документация предоставляемая заказчиком согласно заключенного договора | -Топосъемка территории (М1:500); -ТУ пожарного надзора (ГУ МЧС Украины); -ТУ Лугансквода; -ТУ ЛЭО; |
| Требования по благоустройству площадки. | Предусмотреть благоустройство территории, подъездные пути, автомобильную парковку |
| Особые условия: | - Планировочные решения согласовать с заказчиком - Фасады и генеральный план согласовать с управлением архитеккуры и градостроительством города. |