МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

## НАКАЗ

від 14 листопада 2011 року № 783

## Про затвердження Примірних табелів оснащення перинатальних центрів III рівня

З метою забезпечення виконання Доручення Президента України від 19.11.2010 N 1-1/2753 "Щодо реформування системи охорони здоров'я, спрямованої на підвищення якості і доступності медичної допомоги для громадян України" наказую:

1. Затвердити:

1.1. Примірний табель оснащення перинатального центру III рівня у складі закладу охорони здоров'я, що додається.

1.2. Примірний табель оснащення перинатального центру III рівня зі стаціонаром, що додається.

2. Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення (Осташко С. І.) забезпечити доведення Примірних табелів оснащення перинатальних центрів III рівня до відома Міністерства охорони здоров'я АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України, забезпечити впровадження в закладах охорони здоров'я доведення Примірних табелів оснащення перинатальних центрів III рівня.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

| Міністр | О. В. Аніщенко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 14.11.2011 N 783

### Примірний табель оснащення перинатального центру III рівня у складі закладу охорони здоров'я

| N з/п | Найменування обладнання | Кількість виробів / одиниць обладнання |
| --- | --- | --- |
| Консультативно-поліклінічне відділення |  |  |
|  | Жіноча консультація |  |
|  | Медичне обладнання: |  |
|  | Крісло гінекологічне, оглядове | За кількістю кабінетів лікарів акушерів-гінекологів |
|  | Пересувна оглядова лампа | За кількістю крісел гінекологічних, оглядових |
|  | Тонометр | 1 на кабінет лікаря |
|  | Стетофонендоскоп | 1 на робоче місце лікаря |
|  | Стетоскоп акушерський | За кількістю кабінетів лікарів акушерів-гінекологів |
|  | Тазомір | За кількістю кабінетів лікарів акушерів-гінекологів |
|  | Столик для інструментів пересувний | За кількістю кабінетів лікарів акушерів-гінекологів, маніпуляційних та процедурних кабінетів |
|  | Столик маніпуляційний | За кількістю маніпуляційних та процедурних кабінетів |
|  | Кольпоскоп | 1 на кабінет лікаря акушера-гінеколога, але не більше 3-х |
|  | Електрохірургічний пристрій для гінекології | 1 |
|  | Апарат для кріохірургії гінекологічний | 1 |
|  | Фетальний монітор одноплодовий | 1 |
|  | Фетальний монітор двооплодовий (експертного класу) | 1 |
|  | Апарат УЗД для акушерства, гінекології, загальних досліджень, середнього класу | 2 |
|  | Апарат УЗД для акушерства, гінекології, загальних досліджень, експертного класу | 1 |
|  | Вироби медичного призначення |  |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Терези медичні | 1 на кабінет лікаря акушера-гінеколога |
|  | Ростомір | 1 на кабінет лікаря акушера-гінеколога |
|  | Бікс для зберігання стерильних інструментів і матеріалів | 1 на кожен кабінет лікаря |
|  | Ємкість для дез. розчину | 1 на кожен кабінет лікаря, маніпуляційний та процедурний кабінет |
|  | Сантиметрова стрічка | За кількістю кабінетів лікарів акушерів-гінекологів |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на кожне робоче місце медпрацівника |
|  | Світильник медичний (безтіньовий) пересувний | Дивись кількість Пересувних оглядових ламп |
|  | Штатив для крапельних інфузій | 4 |
|  | Набір (укладка) для реанімації дорослих | 1 |
|  | Лоток ниркоподібний | 12 |
|  | Лоток прямокутний | 12 |
|  | Штатив для пробірок | 12 |
|  | Ємкість для дезінфекції використаного перев'язувального матеріалу | 2 |
|  | Ємкість для дезінфекції використаних інструментів | 1 на кожен кабінет лікаря, маніпуляційний та процедурний кабінет |
|  | Меблі: |  |
|  | Стіл письмовий | 1 на кожне робоче місце медпрацівника |
|  | Крісло | 1 на кожне робоче місце медпрацівника |
|  | Стілець | 1 на кожне робоче місце медпрацівника |
|  | Комп'ютер | 1 на кожен кабінет лікаря, але не менше 3 |
|  | Принтер | За потребою, але не більше ніж кількість комп'ютерів |
|  | Шафа для одягу (або вішалка) | 1 на кожен кабінет лікаря |
|  | Шафа для медичної документації | 1 на кожен кабінет лікаря |
|  | Шафа медична для медикаментів та інструментарію | За кількістю кабінетів лікарів акушерів-гінекологів, маніпуляційних та процедурних кабінетів |
|  | Кушетка медична | 1 на кожен кабінет лікаря |
|  | Ліжко медичне | За кількістю місць в денному стаціонарі (якщо такий передбачено) |
|  | Тумбочка прикроватна | За кількістю місць в денному стаціонарі (якщо такий передбачено) |
|  | Сейф для зберігання медикаментів гр. А і Б | 1 |
|  | Холодильник для медикаментів | 1 |
|  | Каталка | 1 |
|  | Телевізор | 1 |
|  | Підставка під телевізор | 1 |
|  | DVD-програвач | 1 |
|  | Музичний центр | 1 |
| Стаціонарні відділення: |  |  |
|  | Акушерський Блок |  |
|  | Приймальне відділення |  |
|  | Медичне обладнання: | 1 |
|  | Тонометр |  |
|  | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | Стетоскоп акушерський | 1 |
|  | Крісло гінекологічне з освітлювальною лампою | 1 |
|  | Столик для інструментів | 1 |
|  | Світильник безтіньовий, пересувний | 1 (освітлювальна лампа разом з кріслом) |
|  | Лоток ниркоподібний | 3 |
|  | Апарат штучної вентиляції легень для дорослих, механічний | 1 |
|  | Шафа для інструментів, медикаментів | 1 |
|  | пульсоксиметр | 1 |
|  | Дефібрилятор | 1 |
|  | Вироби медичного призначення: |  |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Терези медичні | 1 |
|  | Ростомір | 1 |
|  | Термометр медичний | 5 |
|  | Шпатель медичний | 5 |
|  | Штатив для пробірок | 1 |
|  | Тазомір | 1 |
|  | Сантиметрова стрічка | 1 |
|  | Кружка Есмарха зі штативом або індивідуальна клізма | 2 |
|  | Набір (укладка) реанімаційна для дорослих | 1 |
|  | Штатив для краплинної інфузії | 2 |
|  | Джгут механічний | 2 |
|  | Бікс для стерильних інструментів та матеріалів | 2 |
|  | Підставка під бікси | 2 |
|  | Ємкість для дезінфекції термометрів | 2 |
|  | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувна | 1 |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на кімнату |
|  | Меблі: |  |
|  | Стіл письмовий | 2 |
|  | Стілець | 2 |
|  | Крісло | 3 |
|  | Годинник | 1 |
|  | Холодильник | 1 |
|  | Кушетка оглядова | 1 |
|  | Столик маніпуляційний | 1 |
|  | Каталка | 2 |
|  | Рукомийник з ліктьовим краном | 1 на кімнату |
|  | Ємкість з антисептиком | 1 на кімнату |
|  | Інвентар для прибирання (комплект) | 1 |
| Відділення медицини плоду та патології раннього терміну вагітності (з ліжками для невиношування вагітності) |  |  |
|  | Медичне обладнання: |  |
|  | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувний | 1 на 3 палати |
|  | Лампа оглядова, пересувна | 1 |
|  | Крісло гінекологічне | 1 (2 в залежності від потреби) |
|  | Пристрій для виклику медичного персоналу | 1 на розгорнуте ліжко (місце) |
|  | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
|  | Апарат УЗД з датчиками для прицільної біопсії (пункції) | 1 |
|  | Інфузомат для здійснення внутрішньоутробних трансфузій | 1 (2) в залежності від структури відділення |
|  | Обладнання для проведення емріо-фетоскопій з набором інструментів для оперативної фетоскопії | 1 (в залежності від структури відділення та кількості пацієнтів, що потребують втручання) |
|  | Вироби медичного призначення |  |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на палату, 1 на кожне приміщення медичного призначення |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на палату, 1 на кожне приміщення медичного призначення |
|  | Лоток для дезінфекції термометрів | 2 |
|  | Бікси для стерилізації білизни | 2 |
|  | Бікси для стерильного інструментарію | 2 |
|  | Судно | 1 на палату |
|  | Тонометр | 2 |
|  | Стетофонендоскоп | 2 |
|  | Термометр | 5 |
|  | Терези медичні | 1 |
|  | Тазомір | 1 |
|  | Сантиметрова стрічка | 1 |
|  | Шафа медична для медикаментів | 2 |
|  | Штатив для крапельних інфузій | 1 на палату |
|  | Джгут механічний | 2 |
|  | Штатив для пробірок | 2 |
|  | Лоток ниркоподібний | 5 |
|  | Лоток прямокутний | 3 |
|  | Оглядовий гінекологічний набір багаторазового використання | 5 |
|  | Шпатель для забору мазків | 5 |
|  | Скло предметне для мазків | 10 |
|  | Контейнер для зберігання предметного скла | 1 |
|  | Водяна баня | 1 |
|  | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
|  | Центрифуга | 1 |
|  | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 4 |
|  | Меблі: |  |
|  | Ємкість для дезрозчинів | 4 |
|  | Вішалка або шафа для одягу | 1 на палату та кабінети медичного персоналу |
|  | Підставка для біксів | 4 |
|  | Інвентар для прибирання (комплект) | 3 |
|  | Термометр настінний | 2 |
|  | Ліжко медичне | за кількістю розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Тумбочка для особистих речей | за кількістю розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Табуретка або стілець | за кількістю розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Холодильник | 3 |
|  | Стільці | по кількості робочих місць (персоналу) |
|  | Стіл столовий | 1 на 3 розгорнутих місця (ліжка) |
|  | Шафа для білизни | 2 |
|  | Кушетка медична для огляду вагітної | 2 |
|  | Сейф для медикаментів | 1 |
|  | Столик для інструментів пересувний | 1 |
|  | Маніпуляційний столик | 2 |
|  | Душові кабіни | в залежності від структури відділення (але не менше 1 на 10 ліжок та 1 для медичного персоналу) |
|  | Стіл письмовий | по кількості робочих місць персоналу |
|  | Шафа для документації | 1 (2) на кімнату персоналу |
|  | Крісло | по кількості робочих місць персоналу |
|  | Шафа для одягу | 1 на кімнату персоналу |
|  | Комп'ютер | 1 (2) в залежності від структури відділення |
|  | Принтер | За потребою, але не більше ніж кількість комп'ютерів |
|  | Лампа настільна | 3 |
|  | Телевізори | 1 |
|  | Відеомагнітофон (DVD програвач) | 1 |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на палату, 1 на кожне приміщення медичного призначення |
| Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування) |  |  |
|  | Медичне обладнання: |  |
|  | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувний | 1 на 3 палати |
|  | Глюкометр | 1 |
|  | Апарат ЕКГ з можливістю Холтерівського моніторування | 1 |
|  | Інфузомат для крапельних інфузій | 2 |
|  | Лампа оглядова, пересувна | 1 |
|  | Крісло гінекологічне | 1 |
|  | Монітор фетальний, для одноплодної вагітності | один на 10 ліжок, щонайменше 1 з них експертного класу |
|  | Монітор фетальний, для двоплодної вагітності | один на 20 ліжок, але не менше 1 |
|  | Монітор фетальний з можливістю запису ЕКГ плоду | 1 (в залежності від структури відділення та кількості пацієнтів та структури патології) |
|  | Апарат УЗД з можливістю Допплерометрії | 1 |
|  | Вироби медичного призначення: |  |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на палату, 1 на кожне приміщення медичного призначення |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на палату, 1 на кожне приміщення медичного призначення |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на палату, 1 на кожне приміщення медичного призначення |
|  | Ємкість для дезрозчинів | 3 |
|  | Лоток для дезінфекції термометрів | 2 |
|  | Вішалка або шафа для одягу | 1 на палату та кабінети медичного персоналу |
|  | Бікси для стерилізації білизни | 3 |
|  | Бікси для стерильного інструментарію | 3 |
|  | Підставка для біксів | 4 |
|  | Інвентар для прибирання (комплект) | 5 |
|  | Судно | 1 на палату |
|  | Тонометр | 2 |
|  | Термометр | 5 |
|  | Терези медичні | 1 |
|  | Тазомір | 1 |
|  | Сантиметрова стрічка | 2 |
|  | Стетоскоп акушерський | 2 |
|  | Штатив для крапельних інфузій | 5 |
|  | Джгут механічний | 2 |
|  | Штатив для пробірок | 2 |
|  | Маніпуляційний столик | 2 |
|  | Лоток ниркоподібний | 5 |
|  | Лоток прямокутний | 3 |
|  | Оглядовий гінекологічний набір багаторазового використання | 5 |
|  | Шпатель для забору мазків | 10 |
|  | Скло предметне для мазків | 10 |
|  | Контейнер для зберігання предметного скла | 1 |
|  | Водяна баня | 1 |
|  | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
|  | Центрифуга | 1 |
|  | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
|  | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 4 |
|  | Меблі: |  |
|  | Термометр настінний | 2 |
|  | Ліжко медичне | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Тумбочка для особистих речей | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Табуретка або стілець | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Холодильник | 2 |
|  | Стільці | по кількості робочих місць (персоналу) |
|  | Стіл столовий | 1 на 3 розгорнутих місця (ліжка) |
|  | Шафа для білизни | 3 |
|  | Кушетка медична для огляду вагітної | 2 |
|  | Шафа медична для медикаментів | 2 |
|  | Сейф для медикаментів | 1 |
|  | Столик для інструментів пересувний | 2 |
|  | Пристрій для виклику медичного персоналу | 1 на розгорнуте ліжко (місце) |
|  | Душові кабіни | в залежності від структури відділення, але не менше 1 на 5 розгорнутих ліжок та 1 для медичного персоналу |
|  | Стіл письмовий | по кількості робочих місць персоналу |
|  | Шафа для документації | 1 (2) на кімнату персоналу |
|  | Крісло | по кількості робочих місць персоналу |
|  | Шафа для одягу | 1 на кімнату персоналу |
|  | Комп'ютер | 1 (2) в залежності від структури відділення |
|  | Принтер | За потребою, але не більше ніж кількість комп'ютерів |
|  | Лампа настільна | 3 |
|  | Телевізори | 1 |
|  | Відеомагнітофон (DVD програвач) | 1 |
|  | Стетофонендоскоп | 2 |
| Пологове відділення з індивідуальними та сімейними пологовими залами і операційними |  |  |
|  | Медичне обладнання: |  |
|  | Набір хірургічних інструментів для венесекції і трахеостомій, для дренування черевної та грудної порожнини | по кількості операційних та пологових залів |
|  | Апарат для інгаляційного наркозу універсальний (комплект) | по кількості операційних залів + 1 |
|  | Апарат УЗД, портативний, для досліджень в акушерстві і гінекології | 1 |
|  | Апарат ШВЛ, портативний | 1 |
|  | Апарат для визначення венозного тиску | 1 |
|  | Дефібрилятор | 1 на кожен операційний блок, 1 на кожен пологовий блок |
|  | Тонометр | 1 на кожен операційний блок, 1 на кожен пологовий блок |
|  | Стетофонендоскоп | 1 на кожен операційний блок, 1 на кожен пологовий блок |
|  | Монітор пацієнта (НІАТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, SpO2, T) | 1 на операційний зал |
|  | Фетальний монітор для використання під час пологів | за кількістю пологових залів (не менше 1 з можливістю моніторингу двійні) |
|  | Пульсоксиметр | 1 на пологовий зал |
|  | Пульт централізованого моніторингу за роділлями (з виведенням параметрів скоротливої активності матки, серцебиття плоду, гемодинаміки та оксигенації крові роділь) | 1 |
|  | Фонендоскоп акушерський | за кількістю пологових залів |
|  | Сліпий Допплер портативний для вимірювання ЧСС плоду | 1 на 3 пологових зали (але не менше 2) |
|  | Пристрій для визову медичного персоналу (тривожна кнопка) | 1 на кожний пологовий зал |
|  | Стіл операційний | 1 на операційний зал |
|  | Система обігріву пацієнта на операційному столі | 1 на операційний зал |
|  | Безтіньова лампа, стельова з вмонтованою системою для відеозапису оперативних втручань | 1 на операційний зал |
|  | Безтіньова лампа, пересувна | 1 на операційний зал, 1 на пологовий зал |
|  | Апарат високочастотної електрохірургії або аргоно-плазменного зварювання тканин | 1 на операційний зал |
|  | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувний | 1 на кожен операційний блок, 1 на кожен пологовий блок |
|  | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
|  | Центрифуга | 1 |
|  | Ліжко-трансформер | 1 на пологовий зал |
|  | Ліжко-каталка для дитини | 1 на пологовий зал + 1 |
|  | Ларингоскоп з набором клинків | 1 на операційний зал |
|  | Апарат для швидкого розморожування плазми | 1 |
|  | Системи підігріву інфузійних середовищ | 1 |
|  | Сепаратор для реінфузії крові | 1 |
|  | Неінвазивний монітор вмісту гемоглобіну | 1 |
|  | Ларингеальна маска | 1 на операційний зал |
|  | Шприцьовий насос | 1 на кожен операційний зал, 1 на кожен пологовий блок |
|  | Вироби медичного призначення: |  |
|  | Набір (укладка) для реанімації дорослих | 1 на кожен операційний блок, 1 на кожен пологовий блок |
|  | Набір (укладка) для реанімації новонароджених | 1 на пологовий зал, 1 на операційний зал |
|  | Штатив для крапельних інфузій | 1 на пологовий зал, 1 на операційний зал |
|  | Інфузомат для крапельних інфузій | 1 на 3 пологових зали (але не менше 2) |
|  | Джгут механічний | 1 на пологовий зал, 1 на операційний зал |
|  | Аспіратор-іригатор | 1 на операційний зал, в разі наявності централізованої розводки вакууму, - 1 на 1 операційний блок |
|  | Ємкість з антисептиком | по кількості операційних та пологових залів |
|  | Ємкість з рідким милом | по кількості операційних та пологових залів та приміщень медичного призначення |
|  | Бікси для стерилізації білизни | 6 на операційний зал, 2 на пологовий зал |
|  | Бікси для стерильного інструментарію | 5 на операційний зал |
|  | Підставка для біксів | 6 на операційний зал, 2 на пологовий зал |
|  | Водяна баня | 1 |
|  | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
|  | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 4 |
|  | Набір для катетризації центральних вен | 1 на операційний зал |
|  | Меблі: |  |
|  | Столик маніпуляційний | по кількості операційних та індивідуальних пологових залів |
|  | Шафа для інструментів, медикаментів | по кількості операційних та індивідуальних пологових залів |
|  | Каталка зі знімними ношами | 1 на операційний зал і 1 на пологовий блок, але не менше 2 |
|  | Сейф для медикаментів | 1 на кожен операційний блок, 1 на кожен пологовий блок |
|  | Столик для інструментів | 1 на операційний зал, 1 на пологовий зал |
|  | Столик для інструментів пересувний | 1 на операційний зал, 1 на пологовий зал |
|  | Реанімаційний столик або столик сповивальний для новонароджених з підігрівом | 1 на пологовий зал |
|  | Рукомийник з ліктьовим краном | 2 на операційний зал, 1 на пологовий зал |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на пологовий зал, 3 на операційний блок |
|  | Інвентар для прибирання (комплект) | 2 на операційний зал, 1 на пологовий зал |
|  | Шафа сухожарова | 1 на операційний зал |
|  | Термометр настінний | 1 на пологовий зал, 1 на операційний зал |
|  | Холодильник | 1 на пологовий блок, 1 на операційний блок |
|  | Годинник | 1 на пологовий зал, 1 на операційний зал |
|  | Стільці | 1 на пологовий зал, 1 на операційний зал та 1 на кожне робоче місце медичного працівника |
|  | Стіл письмовий | 1 на кожне робоче місце лікаря та акушерки |
|  | Стіл для біксів | 1 на пологовий блок, 1 на операційний зал |
|  | Душові кабіни | в залежності від структури відділення (але не менше 1 на операційний блок та 1 на пологовий блок) |
|  | Підставки для тазів | 2 на пологовий блок, 2 на операційний зал |
|  | Візок для білизни | 1 на кожен операційний блок, 1 на кожен пологовий блок |
|  | Відра емальовані | 2 на кожен операційний блок, 2 на кожен пологовий блок |
|  | Відра полімерні | 2 на кожен операційний блок, 2 на кожен пологовий блок |
|  | Баки емальовані для води | 2 на кожен операційний блок, 2 на кожен пологовий блок |
|  | Баки полімерні для сміття | 2 на кожен операційний блок, 2 на кожен пологовий блок |
|  | Стіл для анестезіолога | 1 на кожен операційний зал, 1 на кожен пологовий блок |
|  | Комп'ютер | 1 (2) за потребою, в залежності від структури відділення |
|  | Принтер | За потребою, але не більше ніж кількість комп'ютерів |
|  | М'яч для пологів | 1 на пологовий зал |
|  | Стілець для пологів | 1 на пологовий зал |
|  | Шведська стінка | 1 на 2 пологові зали |
| Відділення сумісного перебування матері та дитини |  |  |
|  | Медичне обладнання: |  |
|  | Білірубінометр транскутанний | 1 на 20 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувний | 1 на 3 палати |
|  | Глюкометр | 1 |
|  | Пересувний аспіратор для відсмоктування слизу у новонароджених | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Набір (укладка) для реанімації новонароджених | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Апарат для аудіомоніторингу новонароджених | 1 |
|  | Стетофонендоскоп | для кожного лікаря |
|  | Лампа фототерапії для новонароджених | 1 на 5 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Лампа фототерапії Біоптрон | 1 (2) в залежності від структури відділення та кількості ліжок |
|  | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
|  | Крісло гінекологічне | 1 |
|  | Лампа оглядова, пересувна | 1 |
|  | Насос інфузійний, одноканальний, для застосування у новонароджених | 1 на 20 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Вироби медичного призначення: |  |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на палату, 1 на кожне приміщення медичного призначення |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на палату, 1 на кожне приміщення медичного призначення |
|  | Ваги медичні механічні або електронні для зважування немовлят | 1 на кожну палату |
|  | Столик інструментальний | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Столик для інструментів пересувний | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Тонометр | 2 |
|  | Молоковідсмоктувач механічний | 2 (3) залежно від кількості розгорнутих ліжок |
|  | Молоковідсмоктувач електричний | 1 (2) залежно від кількості розгорнутих ліжок |
|  | Термометр | 10 |
|  | Штатив для крапельних інфузій (не потрібно) | 1 на 5 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Джгут механічний | 2 |
|  | Бікси для стерилізації білизни | 6 |
|  | Бікси для стерильного інструментарію | 4 |
|  | Судно | 5 |
|  | Водяна баня | 1 |
|  | Центрифуга | 1 |
|  | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
|  | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 2 |
|  | Оглядовий гінекологічний набір багаторазового використання | 5 |
|  | Меблі: |  |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на палату, 1 на кожне приміщення медичного призначення |
|  | Вішалка або шафа для одягу | 1 на кожну палату та приміщення для медичного персоналу |
|  | Термометр настінний | 1 на кожну палату |
|  | Комплект для прибирання | 1 на кожну палату |
|  | Ємкість для дезрозчинів | 1 на 5 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Ліжко для дорослих | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) |
|  | Ліжко для дитини | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) |
|  | Тумбочка для особистих речей | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) |
|  | Сповивальний столик для новонароджених | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) |
|  | Стільці | 1 (2) на 1 розгорнуте місце (ліжко) та 1 на кожне робоче місце медичних працівників |
|  | Стіл | 1 на кожну палату |
|  | Холодильник | 2 (або в залежності від структури відділення та кількості ліжок) |
|  | Пристрій для виклику медичного персоналу (тривожна кнопка) | 1 на кожну палату |
|  | Стіл письмовий | 1 на 1 робоче місце медичного працівника |
|  | Шафа для документації | 1 (2) на 1 кімнату медичних працівників |
|  | Крісло | 2 на 1 кімнату медичних працівників |
|  | Шафа для одягу | 1 (2) на 1 кімнату медичних працівників |
|  | Комп'ютер | 1 (2) в залежності від структури відділення, але не менше одного |
|  | Принтер | За потребою, але не більше ніж кількість комп'ютерів |
|  | Підставка для біксів | 4 |
|  | Телевізори | 1, або в залежності від структури відділення (кількості ліжок, кількості палат сімейного типу та ін.) |
|  | Відеомагнітофон (DVD програвач) | 1, або в залежності від структури відділення (кількості ліжок, кількості палат сімейного типу та ін.) |
|  | Душові кабіни | в залежності від структури відділення та кількості розгорнутих ліжок (але не менше 1 на 5 ліжок та 1 для медичного персоналу) |
| Відділення анестезіології та інтенсивної терапії з методами еферентної терапії |  |  |
|  | Медичне обладнання: |  |
|  | Апарат дихальний ручний | 1 на кожен реанімаційний зал |
|  | Апарат для визначення венозного тиску | 2 |
|  | Апарат для визначення гематокриту | 1 |
|  | Апарат для визначення рівня вільного гемоглобіну | 1 |
|  | Глюкометр | 1 |
|  | Тробоеластограф або гемовіскозиметр | 1 |
|  | Апарат для визначення кислотно-лужної рівноваги та газового складу крові | 1 |
|  | Апарат штучної вентиляції легенів з можливістю неінвазивної вентиляції | 1 на 2 розгорнутих місця (ліжка) |
|  | Відсмоктувач | 1 на 2 розгорнутих місця (ліжка), в разі, якщо не передбачено центральну розводку вакууму біля кожного реанімаційного місця. Якщо передбачено центральний вакуум, то 1 на 1 реанімаційний зал |
|  | Випромінювач ультрафіолетовий пересувний | 1 на 2 реанімаційні зали |
|  | Дефібрилятор - монітор | 1 на кожен реанімаційний зал |
|  | Шприцьовий насос | 1 на кожне розгорнуте місце (ліжко) |
|  | Електрокардіограф портативний | 1 |
|  | Інгалятор аерозольний ультразвуковий | 1 на 3 розгорнутих місця (ліжка) |
|  | Матрац протипролежневий | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Мікроцентрифуга | 1 |
|  | Набір дихальних трубок | 2 |
|  | Набір хірургічних інструментів для венесекції і трахеостомій, для дренування черевної та грудної порожнини | 2 |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Монітор пацієнта (НІАТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, SpO2, T) | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Безтіньова лампа, пересувна | 1 |
|  | Тонометр | 2 |
|  | Інгалятор кисневий | 1 на кожне розгорнуте місце (ліжко) |
|  | Апарат Луч-1 | 1 |
|  | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
|  | Центрифуга | 1 |
|  | Пересувний рентген-апарат | 1 |
|  | Апарат для плазмафорезу | 1 на 5 ліжок |
|  | Експрес-коагулометр | 1 |
|  | Біохімічний експрес-аналізатор | 1 |
|  | Вироби медичного призначення: |  |
|  | Ларингоскоп з прямим і вигнутим рифленим клинком | 1 на 3 розгорнутих місця (ліжка) |
|  | Стетофонендоскоп | 2 на реанімаційний зал |
|  | Штатив для внутрішньовенних вливань | 1 на кожне розгорнуте місце (ліжко), в разі, якщо штативи не передбачено на консолях біля кожного реанімаційного місця |
|  | Бікси для стерилізації білизни | 3 |
|  | Бікси для стерильного інструментарію | 3 |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на кожен реанімаційний зал |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на кожен реанімаційний зал |
|  | Водяна баня | 1 |
|  | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
|  | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 2 |
|  | Меблі: |  |
|  | Каталка зі зйомними ношами | 2 |
|  | Крісло-каталка | 2 |
|  | Кушетка медична | 2 |
|  | Комп'ютер | 1 (2) за потребою, в залежності від структури відділення |
|  | Ліжко функціональне | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Сейф для зберігання медикаментів | 1 |
|  | Стіл для інструментів | 2 на реанімаційний зал |
|  | Стіл перев'язувальний | 1 |
|  | Шафа для медикаментів | 2 |
|  | Підставка для біксів | 2 |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на кожен реанімаційний зал |
|  | Принтер | За потребою, але не більше ніж кількість комп'ютерів |
|  | 7.2.2. Гінекологічний стаціонар |  |
| Приймальне відділення |  |  |
|  | Медичне обладнання: |  |
|  | Тонометр | 1 |
|  | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | Крісло гінекологічне з освітлювальною лампою | 1 |
|  | Світильник безтіньовий, пересувний | 1 |
|  | Апарат штучної вентиляції легень для дорослих, механічний | 1 |
|  | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувна | 1 |
|  | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
|  | Центрифуга | 1 |
|  | Вироби медичного призначення: |  |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Терези медичні | 1 |
|  | Ростомір | 1 |
|  | Термометр медичний | 2 |
|  | Шпатель медичний | 5 |
|  | Штатив для пробірок | 1 |
|  | Лоток ниркоподібний | 5 |
|  | Кружка Есмарха зі штативом або індивідуальна клізма | 1 |
|  | Набір (укладка) реанімаційна для дорослих | 1 |
|  | Штатив для краплинної інфузії | 2 |
|  | Джгут механічний | 2 |
|  | Ємкість з антисептиком | 1 на кабінет медичного призначення |
|  | Бікс для стерильних інструментів та матеріалів | 2 |
|  | Ємкість для дезінфекції термометрів, шпателів | 2 |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на кабінет медичного призначення |
|  | Водяна баня | 1 |
|  | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
|  | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 2 |
|  | Меблі: |  |
|  | Стіл письмовий | 1 (2) |
|  | Стілець | 2 |
|  | Крісло | 3 |
|  | Годинник | 1 |
|  | Холодильник | 1 |
|  | Кушетка оглядова | 1 |
|  | Столик для інструментів | 1 |
|  | Столик маніпуляційний | 1 |
|  | Шафа для інструментів, медикаментів | 1 |
|  | Каталка | 2 |
|  | Рукомийник з ліктьовим краном | 1 на кабінет медичного призначення |
|  | Підставка під бікси | 2 |
|  | Душова кабіна | 1 |
|  | Інвентар для прибирання (комплект) | 1 |
| Відділення гінекології з малоінвазивними технологіями |  |  |
|  | Медичне обладнання: |  |
|  | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувний | 1 на 3 палати |
|  | Електрокардіограф | 1 |
|  | Монітор для стеження за станом пацієнтки, пульсоксиметр тощо... | 1 на кожну операційну, малу операційну та кожне розгорнуте післяопераційне ліжко |
|  | Лампа оглядова, пересувна | 2 |
|  | Крісло гінекологічне | 2 |
|  | Кольпоскоп з можливістю цифрового архівування та друку зображення | 1 |
|  | Інфузомат для внутрішньовенних інфузій | 3 (5) в залежності від структури відділення та кількості розгорнутих ліжок |
|  | Обладнання для радіохвильової терапії (або діатермоконізації) шийки матки | 1 |
|  | Обладнання для кульдо- (пельвіо)скопії | 1 |
|  | Обладнання для еферентних методів детоксікації та імуномодуляції (плазмаферезу, УФОК тощо..) | 1 |
|  | Обладнання для здійснення та запису ендоскопічних втручань (стійка, монітор, інструментарій, відеозаписуючий пристрій) | 1 |
|  | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
|  | Обладнання для здійснення гістерорезектоскопічних втручань | 1 |
|  | Електровідсмоктувач | 1 на кожну операційну та малу операційну тощо (але не менше 2) |
|  | Апарат електрохірургічний або аргоно-плазменного зварювання тканей | 1 на кожну операційну та малу операційну тощо (але не менше 2) |
|  | Апарат УЗД портативний, пересувний | 1 |
|  | Апарат штучної вентиляції легень для дорослих, механічний | 1 (2) в залежності від структури відділення |
|  | Дефібрилятор | 1 (2) в залежності від структури відділення |
|  | Вироби медичного призначення: |  |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на палату та кабінет медичного призначення |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на палату та кабінет медичного призначення |
|  | Ємкість для дезрозчинів | 4 |
|  | Лоток для дезінфекції термометрів | 2 |
|  | Бікси для стерилізації білизни | 5 |
|  | Бікси для стерильного інструментарію | 5 |
|  | Термометр настінний | 2 |
|  | Судно | 1 на кожну палату |
|  | Тонометр | 2 |
|  | Стетофонендоскоп | 2 |
|  | Термометр | 5 (10) |
|  | Терези медичні | 1 |
|  | Штатив для крапельних інфузій | 5 |
|  | Джгут механічний | 2 |
|  | Штатив для пробірок | 2 |
|  | Столик для інструментів пересувний | 2 |
|  | Лоток ниркоподібний | 5 (10) |
|  | Лоток прямокутний | 3 (5) |
|  | Оглядовий гінекологічний набір багаторазового використання | 5 (10) |
|  | Шпатель для забору мазків | 10 |
|  | Скло предметне для мазків | 10 |
|  | Контейнер для зберігання предметного скла | 1 |
|  | Водяна баня | 1 |
|  | Центрифуга | 1 |
|  | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
|  | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 4 |
|  | Набір (укладка) реанімаційна для дорослих | 1 (2) в залежності від структури відділення |
|  | Меблі: |  |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на палату та кабінет медичного призначення |
|  | Вішалка або шафа для одягу | 1 на палату та кабінет медичного призначення |
|  | Підставка для біксів | 4 |
|  | Інвентар для прибирання (комплект) | 5 |
|  | Ліжко медичне | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Тумбочка для особистих речей | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Табуретка або стілець | по кількості розгорнутих місць (ліжок) та робочих місць медичних працівників |
|  | Холодильник | 3 |
|  | Стільці | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Стіл столовий | 1 на 3 розгорнутих місця (ліжка) |
|  | Шафа для білизни | 3 |
|  | Кушетка медична | 3 |
|  | Шафа медична для медикаментів | 2 |
|  | Сейф для медикаментів | 1 (2) |
|  | Маніпуляційний столик | 2 |
|  | Стіл перев'язувальний | 1 |
|  | Пристрій для виклику медичного персоналу | 1 на розгорнуте ліжко (місце) |
|  | Душова кабіна | в залежності від структури відділення (але не менше 1 на 10 ліжок + 1 для медичного персоналу) |
|  | Стіл письмовий | по кількості робочих місць персоналу |
|  | Шафа для документації | 1 (2) на кімнату персоналу |
|  | Крісло | по кількості робочих місць лікарів та медичних сестер |
|  | Шафа для одягу | 1 (2) на кімнату персоналу |
|  | Комп'ютер | 1 (2) в залежності від структури відділення |
|  | Принтер | За потребою, але не більше ніж кількість комп'ютерів |
|  | Лампа настільна | 1 на кожне робоче місце лікарів та медичних сестер |
|  | Телевізори | 1 (2) в залежності від структури відділення та кількості ліжок |
|  | Відеомагнітофон (DVD програвач) | 1 |
|  | Відеомонітор для спостереження за ходом оперативного втручання | 1 |
| Палати інтенсивної терапії |  |  |
|  | Медичне обладнання: |  |
|  | Апарат дихальний ручний | 1 на кожну палату |
|  | Апарат для визначення венозного тиску | 1 |
|  | Апарат штучного дихання та вентиляції легенів | 1 на 2 розгорнутих місця (ліжка) |
|  | Відсмоктувач | 2 |
|  | Випромінювач ультрафіолетовий пересувний | 1 на 2 палати |
|  | Дефібрилятор - монітор | 1 на блок інтенсивної терапії |
|  | Шприцьовий насос | 1 на кожне розгорнуте місце (ліжко) |
|  | Електрокардіограф портативний | 1 |
|  | Інгалятор аерозольний ультразвуковий | 1 на блок інтенсивної терапії |
|  | Пересувна установка для рентгендіагностики | 1 |
|  | Монітор пацієнта (НІАТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, SpO2, T) | 1 на 2 розгорнутих місця (ліжка) |
|  | Тонометр | 2 |
|  | Інгалятор кисневий | 1 на кожне розгорнуте місце (ліжко) |
|  | Безтіньова лампа, пересувна | 1 |
|  | Вироби медичного призначення: |  |
|  | Мікроцентрифуга | 1 |
|  | Набір дихальних трубок | 2 |
|  | Набір хірургічних інструментів для венесекції і трахеостомій, для дренування черевної та грудної порожнини | 2 |
|  | Стетофонендоскоп | 2 |
|  | Штатив для внутрішньовенних вливань | 1 на кожне розгорнуте місце (ліжко) |
|  | Бікси для стерилізації білизни | 3 |
|  | Бікси для стерильного інструментарію | 3 |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на кожну палату |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на кожну палату |
|  | Ларингоскоп з прямим і вигнутим рифленим клинком | 1 на 3 розгорнутих місця (ліжка) |
|  | Меблі: |  |
|  | Каталка зі зйомними ношами | 2 |
|  | Крісло-каталка | 2 |
|  | Кушетка медична | 1 |
|  | Комп'ютер | 1 (2) за потребою |
|  | Принтер | за потребою, проте не більше кількості комп'ютерів |
|  | Ліжко функціональне | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Матрац протипролежневий | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Сейф для зберігання медикаментів | 1 |
|  | Стіл для інструментів | 2 |
|  | Стіл перев'язувальний | 1 |
|  | Шафа для медикаментів | 2 |
|  | Підставка для біксів | 2 |
|  | Душова кабіна | 1 |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на кожну палату |
|  | Інвентар для прибирання (комплект) | 3 |
| Неонатологічний та педіатричний стаціонар |  |  |
| Відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених |  |  |
|  | Медичне обладнання: |  |
|  | Електровідсмоктувач | В разі наявності централізованого вакууму - 1 на палату, в разі відсутності централізованого вакууму - 1 на 2 ліжка (місця) індивідуально |
|  | Апарат ШВЛ високочастотний осциляторного типу | 1 на 10 ліжок, але не менше 1 |
|  | Апарат ШВЛ високого класу для новонароджених масою від 500 г з компресором | 50 % від розвернутих в відділенні ліжок (місць) |
|  | Апарат ШВЛ середнього класу для новонароджених масою від 500 г | 50 % від розвернутих в відділенні ліжок (місць) |
|  | Апарат ШВЛ портативний транспортний, для новонароджених | Один на 6 розвернутих в відділенні ліжок (місць), але не менше 1 |
|  | Апарат для СРАР терапії з комплектом масок та назальних канюль | 1 на 5 розвернутих в відділенні ліжок (місць), але не менше 2 не менше 30 % від розгорнутих ліжок |
|  | Інкубатор закритого типу для інтенсивної терапії глибоконедоношених з подвійними стінками | не менше 50 % від загальної кількості ліжок |
|  | Інкубатор закритого типу для інтенсивної терапії недоношених новонароджених | 1 на 2 ліжка |
|  | Відкрита реанімаційна система | не менше 50 % від загальної кількості ліжок |
|  | Лампа фототерапевтична: 50 % верхнього типу та 50 % нижнього типу (діодні) | 1 на 2 розвернутих в відділенні ліжка (місця) |
|  | Інкубатор транспортний | 1 на 6 розвернутих в відділенні ліжок (місць), але не менше 1 |
|  | Монітор поліфункціональний для новонароджених (НІАТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, SpO2, t) з комплектами відповідних манжеток та датчиків | 30 % 1 на 1 розвернуте в відділенні ліжко (місце) |
|  | Монітор поліфункціональний для новонароджених (НІАТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, SpO2, t, капнометрія) з комплектами відповідних манжеток та датчиків | Один на 6 розвернутих в відділенні ліжок (місць), але не менше 1 |
|  | пульсоксиметр та апарат для вимірювання АТ | 1 на 1 розвернуте в відділенні ліжко (місце) |
|  | Насос інфузійний, двоканальний, для застосування у новонароджених | 2 на кожне розгорнуте ліжко (місце) |
|  | Інфузіонна помпа, перистальтічна | 1 на кожне розгорнуте ліжко (місце) |
|  | Світильник (лампа) безтіньовий пересувний | 1 |
|  | Стерилізатор сухожаровий | 1 |
|  | Глюкометр | 1 на 6 розвернутих в відділенні ліжок (місць), але не менше 1 |
|  | Білірубінометр транскутанний | 1 на 6 розвернутих в відділенні ліжок (місць), але не менше 1 |
|  | Апарат для постійного електроенцефалографічного моніторингу | 1 |
|  | Електрокардіограф портативний для новонароджених | 1 |
|  | Апарат для краніоцеребральної гіпотермії | 1 |
|  | Апарат рентгенівський пересувний | 1 |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Апарат УЗД цифровий, портативний для досліджень внутрішніх органів, судин мозку та Ехо-КС у новонароджених | 1 |
|  | Газоаналізатор крові високого класу з можливістю визначення електролітів, глюкози та лактату | 1 |
|  | Інгалятор ультразвуковий | 1 на 2 розвернутих в відділенні ліжка (місця) |
|  | Ларингоскоп з набором клинків для новонароджених | 2 на 6 розгорнутих у відділенні ліжок |
|  | Компресорна станція для забезпечення роботи дихальної апаратури | Слід передбачити 1, якщо не передбачено центральне постачання стислого повітря |
|  | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
|  | кисневий намет | 1 на кожне розгорнуте ліжко |
|  | Вироби медичного призначення: |  |
|  | Ваги електронні для новонароджених | 1 на 2 розвернутих в відділенні ліжка (місця) |
|  | Стетофонендоскоп | 1 на кожне ліжко |
|  | Ємкість з рідким милом | 1 на палату |
|  | Ємкість з кришкою з дезрозчином для замочування | 1 на палату |
|  | Суха ємкість з кришкою для відробленого матеріалу | 1 на палату |
|  | Реанімаційна укладка/валіза для новонароджених | 1 на палату |
|  | Реанімаційний мішок з 3 масками типу Амбу | 1 на 2 розвернутих в відділенні ліжка (місця) |
|  | Водяна баня | 1 |
|  | Центрифуга | 1 |
|  | поліетиленовий мішок для зберігання тепла глибоконедоношених новонароджених | 1 на кожне розгорнуте ліжко |
|  | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
|  | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 2 |
|  | ротаметри | на кожне ліжко |
|  | зволожувач | на кожне ліжко |
|  | Меблі: |  |
|  | Столик сповивальний | 1 на палату (реанімаційний зал) |
|  | Столик маніпуляційний, пересувний | 1 на палату (реанімаційний зал) |
|  | Шафа для медикаментів | 1 на виділене приміщення |
|  | Ліктьовий кран | 1 на палату |
|  | Настінні термометри | 1 на палату |
|  | ліжечка з підігрівом | 30 % від загальної кількості ліжок |
|  | крісло-качалка для мами | 1 на кожне розгорнуте ліжко |
|  | "гнізда" для укладки глибоконедоношених новонароджених | 30 % від загальної кількості ліжок |
| Відділення 2 етапу вихажування недоношених дітей |  |  |
|  | Медичне обладнання: |  |
|  | Інкубатор новонароджених | 30 - 50 % від фактично розгорнутих ліжок (місць), в залежності від специфіки перинатального центру |
|  | Відкрита реанімаційна система | 20 - 30 % від фактично розгорнутих ліжок (місць), в залежності від специфіки перинатального центру |
|  | Ліжко для новонароджених з підігрівом | 30 % від фактично розгорнутих ліжок (місць) |
|  | Кисневий намет | 10 % від фактично розгорнутих ліжок (місць) |
|  | Пульсоксиметр | 1 на 3 розвернутих в відділенні ліжок (місць) для новонароджених |
|  | Білірубінометр транскутанний | 1 на 12 розгорнутих місць (ліжок), але не менше 1 |
|  | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувний | 1 на 2 палати |
|  | Ваги медичні механічні або електронні для зважування немовлят | 1 на кожну палату |
|  | Глюкометр | 1 |
|  | Пересувний аспіратор для відсмоктування слизу у новонароджених | 1 на 5 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Набір (укладка) для реанімації новонароджених | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Тонометр | 2 |
|  | Насос інфузійний, одноканальний, для застосування у новонароджених | 1 на кожне розгорнуте ліжко (місце) + 1 |
|  | Стетофонендоскоп | 1 на палату |
|  | Термометр електронний | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) |
|  | Лампа фототерапії для новонароджених | 1 на 3 розвернутих в відділенні ліжок (місць) для новонароджених |
|  | Вироби медичного призначення: |  |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на кожну палату |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на кожну палату |
|  | Штатив для крапельних інфузій | 1 на 5 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Джгут механічний | 2 |
|  | Бікси для стерилізації білизни | 3 |
|  | Бікси для стерильного інструментарію | 3 |
|  | Меблі: |  |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на кожну палату |
|  | Вішалка або шафа для одягу | 1 на кожну палату |
|  | Термометр настінний | 1 на кожну палату |
|  | Комплект для прибирання | 1 на кожну палату |
|  | Ємкість для дезрозчинів | 1 на 5 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Ліжко для дорослих | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) для дорослих |
|  | Тумбочка для особистих речей | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) для дорослих |
|  | Сповивальний столик для новонароджених | 1 на палату |
|  | Стільці | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) для дорослих |
|  | Стіл | 1 на кожну палату, в якій передбачено перебування дорослих |
|  | Холодильник | 2 |
|  | Столик інструментальний | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Столик для інструментів пересувний | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Стіл письмовий | 1 на 1 робоче місце медичного працівника |
|  | Шафа для документації | 1 на 1 кімнату медичних працівників |
|  | Крісло | 1 на 1 кімнату медичних працівників |
|  | Шафа для одягу | 1 на 1 кімнату медичних працівників |
|  | Комп'ютер | 1 |
|  | Принтер | 1 |
| М | Підставка для біксів | 4 |
|  | Судно (не потрібно) | 5 |
| М | Телевізори | 1 |
| М | Відеомагнітофон (DVD програвач) | 1 |
| Відділення постінтенсивного догляду та пролонгованої реабілітації |  |  |
|  | Медичне обладнання: |  |
|  | Інкубатор новонароджених | 30 - 50 % від фактично розгорнутих ліжок (місць), в залежності від специфіки перинатального центру |
|  | Відкрита реанімаційна система | 20 - 30 % від фактично розгорнутих ліжок (місць), в залежності від специфіки перинатального центру |
|  | Ліжко для новонароджених з підігрівом | 30 % від фактично розгорнутих ліжок (місць) |
|  | кисневий намет зі зволожувачем та ротаметром | 1 на кожне розгорнуту ліжко |
|  | Насос інфузійний, одноканальний, для застосування у новонароджених | 50 % від фактично розгорнутих ліжок (місць) |
|  | Насос інфузійний, двоканальний, для застосування у новонароджених | 50 % від фактично розгорнутих ліжок (місць) |
|  | Апарат ШВЛ середнього класу для новонароджених | 20 % від розвернутих в відділенні ліжок (місць) |
|  | Апарат для СРАР терапії з комплектом масок та назальних канюль | 30 % від розгорнутих ліжок |
|  | Пульсоксиметр | 1 на 1 розвернутих в відділенні ліжок (місць) для новонароджених |
|  | Білірубінометр транскутанний | 1 |
|  | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувний | 1 на 5 палат |
|  | Глюкометр | 1 |
|  | Столик інструментальний | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Столик для інструментів пересувний | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Пересувний аспіратор для відсмоктування слизу у новонароджених | 1 на 5 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Тонометр | 2 |
|  | Стетофонендоскоп | 1 на кожне розгорнуте ліжко |
|  | Лампа фототерапії для новонароджених | 1 на 3 розвернутих в відділенні ліжок (місць) для новонароджених |
|  | Центрифуга | 1 |
|  | Вироби медичного призначення: |  |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на кожну палату |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на кожну палату |
|  | Ваги медичні механічні або електронні для зважування немовлят | 1 на кожну палату |
|  | Набір (укладка) для реанімації новонароджених | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Термометр | 1 на кожне розгорнуте ліжко |
|  | Штатив для крапельних інфузій (не потрібно) | 1 на 5 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Джгут механічний | 2 |
|  | Бікси для стерилізації білизни | 4 |
|  | Бікси для стерильного інструментарію | 4 |
|  | Підставка для біксів | 4 |
|  | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
|  | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
|  | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 2 |
|  | Меблі: |  |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на кожну палату |
|  | Вішалка або шафа для одягу | 1 на кожну палату |
|  | Термометр настінний | 1 на кожну палату |
|  | Комплект для прибирання | 1 на кожну палату |
|  | Ємкість для дезрозчинів | 1 на 5 розгорнутих місць (ліжок) |
|  | Ліжко для дорослих | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) для дорослих |
|  | Тумбочка для особистих речей | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) для дорослих |
|  | Сповивальний столик для новонароджених | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) |
|  | Стільці | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) для дорослих |
|  | Стіл | 1 на кожну палату, в якій передбачено перебування дорослих |
|  | Холодильник | 2 |
|  | Стіл письмовий | 1 на 1 робоче місце медичного працівника |
|  | Шафа для документації | 1 на 1 кімнату медичних працівників |
|  | Крісло | 1 на 1 кімнату медичних працівників |
|  | Шафа для одягу | 1 на 1 кімнату медичних працівників |
|  | Комп'ютер | 1 |
|  | Принтер | 1 |
|  | Судно (не потрібно) | 3 |
|  | Телевізори | 1 |
|  | Відеомагнітофон (DVD програвач) | 1 |
|  | Водяна баня | 1 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 14.11.2011 N 783

### Примірний табель оснащення перинатального центру III рівня зі стаціонаром

| N з/п | Найменування обладнання | Кількість виробів / одиниць обладнання |
| --- | --- | --- |
| Приймальне відділення |  |  |
|  | Медичне обладнання: |  |
|  | Тонометр |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |
|  | Тазомір | 1 |
|  | Світильник безтіньовий, пересувний | 1 |
|  | Апарат штучної вентиляції легень для дорослих, механічний | 1 |
|  | Столик маніпуляційний | 1 |
|  | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувна | 1 |
|  | Тонометр | 1 |
|  | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | Апарат штучної вентиляції легень для дорослих, механічний | 1 |
|  | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувна | 1 |
|  | Вироби медичного призначення: |  |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Терези медичні | 1 |
|  | Ростомір | 1 |
|  | Термометр медичний | 5 |
|  | Шпатель медичний | 5 |
|  | Штатив для пробірок | 1 |
|  | Сантиметрова стрічка | 1 |
|  | Стетоскоп акушерський | 1 |
|  | Лоток ниркоподібний | 3 |
|  | Кружка Есмарха зі штативом або індивідуальна клізма | 2 |
|  | Набір (укладка) реанімаційна для дорослих | 1 |
|  | Джгут механічний | 2 |
|  | Ємкість з антисептиком | 1 на кімнату |
|  | Бікс для стерильних інструментів та матеріалів | 2 |
|  | Підставка під бікси | 2 |
|  | Ємкість для дезінфекції термометрів, шпателів | 2 |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Терези медичні | 1 |
|  | Ростомір | 1 |
|  | Термометр медичний | 5 |
|  | Шпатель медичний | 5 |
|  | Штатив для пробірок | 1 |
|  | Тазомір | 1 |
|  | Сантиметрова стрічка | 1 |
|  | Лоток ниркоподібний | 3 |
|  | Кружка Есмарха зі штативом або індивідуальна клізма | 2 |
|  | Набір (укладка) реанімаційна для дорослих | 1 |
|  | Джгут механічний | 2 |
|  | Ємкість з антисептиком | 1 на кімнату |
|  | Бікс для стерильних інструментів та матеріалів | 2 |
|  | Підставка під бікси | 2 |
|  | Ємкість для дезінфекції термометрів, шпателів | 2 |
|  | Меблі: |  |
|  | Стіл письмовий | 2 |
|  | Стілець | 2 |
|  | Крісло | 3 |
|  | Годинник | 1 |
|  | Холодильник | 1 |
|  | Кушетка оглядова | 1 |
|  | Крісло гінекологічне з освітлювальною лампою | 1 |
|  | Столик для інструментів | 1 |
|  | Шафа для інструментів, медикаментів | 1 |
|  | Штатив для краплинної інфузії | 2 |
|  | Каталка | 2 |
|  | Рукомийник з ліктьовим краном | 1 на кімнату |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на кімнату |
|  | Інвентар для прибирання (комплект) | 1 |
|  | Стіл письмовий | 2 |
|  | Стілець | 2 |
|  | Крісло | 3 |
|  | Годинник | 1 |
|  | Холодильник | 1 |
|  | Кушетка оглядова | 1 |
|  | Крісло гінекологічне з освітлювальною лампою | 1 |
|  | Столик для інструментів | 1 |
|  | Світильник безтіньовий, пересувний | 1 |
|  | Столик маніпуляційний | 1 |
|  | Шафа для інструментів, медикаментів | 1 |
|  | Штатив для краплинної інфузії | 2 |
|  | Каталка | 2 |
|  | Рукомийник з ліктьовим краном | 1 на кімнату |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на кімнату |
|  | Інвентар для прибирання (комплект) | 1 |
| Консультативно-діагностичне відділення (поліклініка) |  |  |
|  | Медичне обладнання: |  |
|  | Тонометр | 1 на кабінет лікаря |
|  | Стетофонендоскоп | 1 на робоче місце лікаря |
|  | Стетоскоп акушерський | По кількості кабінетів лікарів акушерів-гінекологів |
|  | Кольпоскоп | 1 |
|  | Електрохірургічний пристрій для гінекології | 1 |
|  | Апарат для кріохірургії гінекологічний | 1 (в залежності від структури перинатального центру) |
|  | Фетальний монітор одноплодовий | 2 |
|  | Фетальний монітор двоплодовий | 1 |
|  | Апарат УЗД для акушерства, гінекології, загальних досліджень, середнього класу | 1 |
|  | Вироби медичного призначення: |  |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Ростомір | 1 |
|  | Бікс для зберігання стерильних інструментів і матеріалів | 1 на кожен кабінет лікаря |
|  | Ємкість для дез. розчину | 1 на кожен кабінет лікаря, маніпуляційний та процедурний кабінет |
|  | Терези медичні | 1 |
|  | Тазомір | По кількості кабінетів лікарів акушерів-гінекологів |
|  | Сантиметрова стрічка | По кількості кабінетів лікарів акушерів-гінекологів |
|  | Набір (укладка) для реанімації дорослих | 1 |
|  | Лоток ниркоподібний | 12 |
|  | Лоток прямокутний | 12 |
|  | Ємкість для дезінфекції використаного перев'язувального матеріалу | 2 |
|  | Ємкість для дезінфекції використаних інструментів | 1 на кожен кабінет лікаря, маніпуляційний та процедурний кабінет |
|  | Меблі: |  |
|  | Стіл письмовий | 1 на кожне робоче місце медпрацівника |
|  | Крісло | 1 на кожне робоче місце медпрацівника |
|  | Стілець | 1 на кожне робоче місце медпрацівника |
|  | Комп'ютер | За потребою, в залежності від структури відділення |
|  | Принтер | За потребою, але не більше ніж кількість комп'ютерів |
|  | Шафа для одягу (або вішалка) | 1 на кожен кабінет лікаря |
|  | Шафа для медичної документації | 1 на кожен кабінет лікаря |
|  | Крісло гінекологічне, оглядове | По кількості кабінетів лікарів акушерів-гінекологів |
|  | Пересувна оглядова лампа | По кількості крісел гінекологічних, оглядових |
|  | Столик для інструментів пересувний | По кількості кабінетів лікарів акушерів-гінекологів, маніпуляційних та процедурних кабінетів |
|  | Столик маніпуляційний | По кількості маніпуляційних та процедурних кабінетів |
|  | Шафа медична для медикаментів та інструментарію | По кількості кабінетів лікарів акушерів-гінекологів, маніпуляційних та процедурних кабінетів |
|  | Кушетка медична | 1 на кожен кабінет лікаря |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на кожне робоче місце медпрацівника |
|  | Світильник медичний (безтіньовий) пересувний | 1 |
|  | Ліжко медичне | По кількості місць в денному стаціонарі (якщо такий передбачено) |
|  | Тумбочка прикроватна | По кількості місць в денному стаціонарі (якщо такий передбачено) |
|  | Штатив для крапельних інфузій | 4 |
|  | Штатив для пробірок | 12 |
|  | Сейф для зберігання медикаментів гр. А і Б | 1 |
|  | Холодильник для медикаментів | 1 |
|  | Каталка | 1 |
|  | Телевізор | 1 |
|  | Підставка під телевізор | 1 |
|  | DVD-програвач | 1 |
|  | Музичний центр | 1 |
| Стаціонарні відділення: |  |  |
|  | Приймальне відділення |  |
|  | Медичне обладнання: |  |
|  | Тонометр | 1 |
|  | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | Стетоскоп акушерський | 1 |
|  | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувна | 1 |
|  | Апарат штучної вентиляції легень для дорослих, механічний | 1 |
|  | Тонометр | 1 |
|  | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувна | 1 |
|  | Апарат штучної вентиляції легень для дорослих, механічний | 1 |
|  | Стетоскоп акушерський | 1 |
|  | Вироби медичного призначення: |  |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Терези медичні | 1 |
|  | Ростомір | 1 |
|  | Термометр медичний | 5 |
|  | Шпатель медичний | 5 |
|  | Тазомір | 1 |
|  | Сантиметрова стрічка | 1 |
|  | Лоток ниркоподібний | 3 |
|  | Кружка Есмарха зі штативом або індивідуальна клізма | 2 |
|  | Набір (укладка) реанімаційна для дорослих | 1 |
|  | Джгут механічний | 2 |
|  | Ємкість для дезінфекції термометрів, шпателів | 2 |
|  | Рідке мило з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Антисептик з дозатором | 1 на приміщення медичного призначення |
|  | Терези медичні | 1 |
|  | Ростомір | 1 |
|  | Термометр медичний | 5 |
|  | Шпатель медичний | 5 |
|  | Тазомір | 1 |
|  | Сантиметрова стрічка | 1 |
|  | Лоток ниркоподібний | 3 |
|  | Кружка Есмарха зі штативом або індивідуальна клізма | 2 |
|  | Набір (укладка) реанімаційна для дорослих | 1 |
|  | Джгут механічний | 2 |
|  | Рукомийник з ліктьовим краном | 1 на кімнату |
|  | Ємкість з антисептиком | 1 на кімнату |
|  | Бікс для стерильних інструментів та матеріалів | 2 |
|  | Ємкість для дезінфекції термометрів, шпателів | 2 |
|  | Меблі: |  |
|  | Стіл письмовий | 2 |
|  | Стілець | 2 |
|  | Крісло | 3 |
|  | Годинник | 1 |
|  | Штатив для пробірок | 1 |
|  | Холодильник | 1 |
|  | Кушетка оглядова | 1 |
|  | Крісло гінекологічне з освітлювальною лампою | 1 |
|  | Столик для інструментів | 1 |
|  | Світильник безтіньовий, пересувний | 1 |
|  | Столик маніпуляційний | 1 |
|  | Шафа для інструментів, медикаментів | 1 |
|  | Штатив для краплинної інфузії | 2 |
|  | Каталка | 2 |
|  | Рукомийник з ліктьовим краном | 1 на кімнату |
|  | Ємкість з антисептиком | 1 на кімнату |
|  | Бікс для стерильних інструментів та матеріалів | 2 |
|  | Підставка під бікси | 2 |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на кімнату |
|  | Інвентар для прибирання (комплект) | 1 |
|  | Стіл письмовий | 2 |
|  | Стілець | 2 |
|  | Крісло | 3 |
|  | Годинник | 1 |
|  | Штатив для пробірок | 1 |
|  | Холодильник | 1 |
|  | Кушетка оглядова | 1 |
|  | Крісло гінекологічне з освітлювальною лампою | 1 |
|  | Столик для інструментів | 1 |
|  | Світильник безтіньовий, пересувний | 1 |
|  | Столик маніпуляційний | 1 |
|  | Шафа для інструментів, медикаментів | 1 |
|  | Штатив для краплинної інфузії | 2 |
|  | Каталка | 2 |
|  | Підставка під бікси | 2 |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на кімнату |
|  | Інвентар для прибирання (комплект) | 1 |
|  | 7.3.2 Акушерський стаціонар |  |
| Відділення медицини плоду та патології раннього терміну вагітності |  |  |
| ВМП | Рідке мило з дозатором | 1 на палату |
| ВМП | Антисептик з дозатором | 1 на палату |
|  | Відро з педальною кришкою | 1 на палату, 1 на кожне приміщення медичного призначення |
| ВМП | Ємкість для дезрозчинів | 4 |
| ВМП | Лоток для дезінфекції термометрів | 2 |
| М | Вішалка або шафа для одягу | 1 на палату |
| ВМП | Бікси для стерилізації білизни | 2 |
| ВМП | Бікси для стерильного інструментарію | 2 |
| М | Підставка для біксів | 4 |
| М | Інвентар для прибирання (комплект) | 3 |
| М | Термометр настінний | 2 |
| О | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувний | 1 на 3 палати |
| М | Ліжко медичне | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Тумбочка для особистих речей | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Табуретка | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Холодильник | 3 |
| М | Стільці | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Стіл столовий | 1 на 3 розгорнутих місця (ліжка) |
| ВМП | Судно | 3 |
| М | Шафа для білизни | 2 |
| О | Тонометр | 2 |
| О | Стетофонендоскоп | 2 |
| ВМП | Термометр | 5 |
| ВМП | Терези медичні | 1 |
| М | Кушетка медична для огляду вагітної | 2 |
| ВМП | Тазомір | 1 |
| ШП | Сантиметрова стрічка | 1 |
| М | Шафа медична для медикаментів | 2 |
| М | Штатив для крапельних інфузій | 5 |
| ВМП | Джгут механічний | 2 |
| М | Штатив для пробірок | 2 |
| М | Сейф для медикаментів | 1 |
| М | Лампа оглядова, пересувна | 1 |
| М | Столик для інструментів пересувний | 1 |
| М | Маніпуляційний столик | 2 |
| ВМП | Лоток ниркоподібний | 5 |
| ВМП | Лоток прямокутний | 3 |
| М | Крісло гінекологічне | 1 |
| ВМП | Оглядовий гінекологічний набір багаторазового використання | 5 |
| ВМП | Шпатель для забору мазків | 5 |
| ВМП | Скло предметне для мазків | 10 |
| ВМП | Контейнер для зберігання предметного скла | 1 |
| М | Пристрій для виклику медичного персоналу | 1 на розгорнуте ліжко (місце) |
| М | Стіл письмовий | по кількості робочих місць персоналу |
| М | Шафа для документації | 1 на кімнату персоналу |
| М | Крісло | по кількості робочих місць персоналу |
| М | Шафа для одягу | 1 на кімнату персоналу |
| М | Комп'ютер | За потребою, в залежності від структури відділення |
| М | Принтер | За потребою, але не більше ніж кількість комп'ютерів |
| М | Лампа настільна | 1 |
| М | Телевізори | 1 |
| М | Відеомагнітофон (DVD програвач) | 1 |
| М | Водяна баня | 1 |
| О | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
| ВМП | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
| О | Центрифуга | 1 |
| ВМП | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 4 |
| Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування) |  |  |
| ВМП | Рідке мило з дозатором | 1 на палату |
| ВМП | Антисептик з дозатором | 1 на палату |
| М | Відро з педальною кришкою | 1 на палату |
| ВМП | Ємкість для дезрозчинів | 3 |
| ВМП | Лоток для дезінфекції термометрів | 2 |
| М | Вішалка або шафа для одягу | 1 на палату |
| ВМП | Бікси для стерилізації білизни | 3 |
| ВМп | Бікси для стерильного інструментарію | 3 |
| М | Підставка для біксів | 4 |
| М | Інвентар для прибирання (комплект) | 5 |
| М | Термометр настінний | 2 |
| О | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувний | 1 на 3 палати |
| М | Ліжко медичне | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Тумбочка для особистих речей | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Табуретка | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Холодильник | 2 |
| М | Стільці | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Стіл столовий | 1 на 3 розгорнутих місця (ліжка) |
| ВМП | Судно | 5 |
| М | Шафа для білизни | 3 |
| О | Тонометр | 2 |
| О | Стетофонендоскоп | 2 |
| ВМП | Термометр | 5 |
| М | Терези медичні | 1 |
| М | Кушетка медична для огляду вагітної | 2 |
| ВМП | Тазомір | 1 |
| ВМП | Сантиметрова стрічка | 2 |
| О | Стетоскоп акушерський | 2 |
| О | Глюкометр | 1 |
| О | Апарат ЕКГ | 1 |
| М | Шафа медична для медикаментів | 2 |
| М | Штатив для крапельних інфузій | 5 |
| ВМП | Джгут механічний | 2 |
| ВМП | Штатив для пробірок | 2 |
| М | Сейф для медикаментів | 1 |
| М | Лампа оглядова, пересувна | 1 |
| М | Столик для інструментів пересувний | 2 |
| М | Маніпуляційний столик | 2 |
| ВМП | Лоток ниркоподібний | 5 |
| ВМП | Лоток прямокутний | 3 |
| М | Крісло гінекологічне | 1 |
| ВМП | Оглядовий гінекологічний набір багаторазового використання | 5 |
| М | Шпатель для забору мазків | 10 |
| ВМП | Скло предметне для мазків | 10 |
| ВМП | Контейнер для зберігання предметного скла | 1 |
| М | Пристрій для виклику медичного персоналу | 1 на розгорнуте ліжко (місце) |
| М | Стіл письмовий | по кількості робочих місць персоналу |
| М | Шафа для документації | 1 на кімнату персоналу |
| М | Крісло | по кількості робочих місць персоналу |
| М | Шафа для одягу | 1 на кімнату персоналу |
| М | Комп'ютер | За потребою, в залежності від структури відділення |
| М | Принтер | За потребою, але не більше ніж кількість комп'ютерів |
| М | Лампа настільна | 1 |
| М | Телевізори | 1 |
| М | Відеомагнітофон (DVD програвач) | 1 |
| М | Водяна баня | 1 |
| О | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
| О | Центрифуга | 1 |
| ВМП | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
| ВМП | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 4 |
| ВМП | Судно | 3 |
| О | Монітор фетальний, для одноплодної вагітності | один на 10 ліжок, щонайменше 1 з них експертного класу |
| О | Монітор фетальний, для двоплодної вагітності | один на 20 ліжок, але не менше 1 |
| Пологове відділення з індивідуальними та сімейними пологовими залами і операційними |  |  |
| ВМП | Набір (укладка) для реанімації дорослих | 1 на кожен операційний блок, 1 на кожен пологовий блок |
| ВМП | Набір (укладка) для реанімації новонароджених | 1 на пологовий зал, 1 на операційний зал |
| ВМП | Набір хірургічних інструментів для венесекції і трахеостомій, для дренування черевної та грудної порожнини | по кількості операційних та пологових залів |
| О | Апарат для інгаляційного наркозу універсальний (комплект) | по кількості операційних залів + 1 |
| М | Столик маніпуляційний | по кількості операційних та індивідуальних пологових залів |
| М | Шафа для інструментів, медикаментів | по кількості операційних та індивідуальних пологових залів |
| О | Апарат УЗД, портативний, для досліджень в акушерстві і гінекології | 1 |
| О | Апарат ШВЛ, портативний | 1 |
| О | Апарат для визначення венозного тиску | 1 |
| О | Дефібрилятор | 1 на кожен операційний блок, 1 на кожен пологовий блок |
| О | Тонометр | 1 на кожен операційний блок, 1 на кожен пологовий блок |
| О | Стетофонендоскоп | 1 на кожен операційний блок, 1 на кожен пологовий блок |
| О | Монітор пацієнта (НІАТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, SpO2, T) | 1 на операційний зал |
| О | Фетальний монітор для використання під час пологів | 1 на кожен пологовий блок, але не менше 2 |
| О | Пульсоксиметр | 1 на пологовий зал |
| М | Каталка зі знімними ношами | 1 на операційний зал, але не менше 2 |
| М | Штатив для крапельних інфузій | 1 на пологовий зал, 1 на операційний зал |
| ВМП | Джгут механічний | 1 на пологовий зал, 1 на операційний зал |
| М | Сейф для медикаментів | 1 на кожен операційний блок, 1 на кожен пологовий блок |
| М | Стіл операційний | 1 на операційний зал |
| М | Система обігріву пацієнта на операційному столі | 1 на операційний зал |
| М | Безтіньова лампа, стельова | 1 на операційний зал |
| М | Безтіньова лампа, пересувна | 1 на операційний зал, 1 на пологовий зал |
| М | Столик для інструментів | 1 на операційний зал, 1 на пологовий зал |
| М | Столик для інструментів пересувний | 1 на операційний зал, 1 на пологовий зал |
| ВМП | Реанімаційний столик або столик сповивальний для новонароджених з підігрівом | 1 на пологовий зал |
| О | Апарат високочастотної електрохірургії | 1 на операційний зал |
| О | Аспіратор-іригатор | 1 на операційний зал, в разі наявності централізованої розводки вакууму, - 1 на 1 операційний блок |
| ВМП | Рукомийник з ліктьовим краном | 2 на операційний зал, 1 на пологовий зал |
| ВМП | Ємкість з антисептиком | по кількості операційних та пологових залів |
| ВМП | Ємкість з рідким милом | по кількості операційних та пологових залів |
| О | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувний | 1 на кожен операційний блок, 1 на кожен пологовий блок |
| ВМП | Бікси для стерилізації білизни | 6 на операційний зал, 2 на пологовий зал |
| ВМП | Бікси для стерильного інструментарію | 5 на операційний зал |
| М | Підставка для біксів | 6 на операційний зал, 2 на пологовий зал |
| М | Відро з педальною кришкою | 1 на пологовий зал, 3 на операційний блок |
| М | Інвентар для прибирання (комплект) | 2 на операційний зал, 1 на пологовий зал |
| О | Шафа сухожарова | 1 на операційний зал |
| ВМП | Термометр настінний | 1 на пологовий зал, 1 на операційний зал |
| М | Годинник | 1 на пологовий зал, 1 на операційний зал |
| М | Стільчик | 1 на пологовий зал, 1 на операційний зал |
| М | Стіл для біксів | 1 на пологовий блок, 1 на операційний зал |
| М | Підставки для тазів | 2 на пологовий блок, 2 на операційний зал |
| М | Візок для білизни | 1 на кожен операційний блок, 1 на кожен пологовий блок |
| М | Відра емальовані | 2 на кожен операційний блок, 2 на кожен пологовий блок |
| М | Відра полімерні | 2 на кожен операційний блок, 2 на кожен пологовий блок |
| М | Баки емальовані для води | 2 на кожен операційний блок, 2 на кожен пологовий блок |
| М | Баки полімерні для сміття | 2 на кожен операційний блок, 2 на кожен пологовий блок |
| М | Стіл для анестезіолога | 1 на кожен операційний зал, 1 на кожен пологовий блок |
| М | Комп'ютер | За потребою, в залежності від структури відділення |
| М | Принтер | За потребою, але не більше ніж кількість комп'ютерів |
| М | Водяна баня | 1 |
| О | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
| О | Центрифуга | 1 |
| ВМП | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
| ВМП | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 4 |
| Відділення сумісного перебування матері та дитини |  |  |
| ВМП | Рідке мило з дозатором | 1 на кожну палату |
| ВМП | Антисептик з дозатором | 1 на кожну палату |
| М | Відро з педальною кришкою | 1 на кожну палату |
| М | Вішалка або шафа для одягу | 1 на кожну палату |
| М | Термометр настінний | 1 на кожну палату |
| М | Комплект для прибирання | 1 на кожну палату |
| ВМП | Ємкість для дезрозчинів | 1 на 5 розгорнутих місць (ліжок) |
| О | Білірубінометр транскутанний | 1 на 20 розгорнутих місць (ліжок) |
| О | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувний | 1 на 3 палати |
| М | Ліжко для дорослих | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) |
| М | Ліжко для дитини | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) |
| М | Тумбочка для особистих речей | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) |
| М | Сповивальний столик для новонароджених | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) |
| М | Стільці | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) |
| М | Стіл | 1 на кожну палату |
| М | Холодильник | 2 |
| М | Ваги медичні механічні або електронні для зважування немовлят | 1 на кожну палату |
| О | Глюкометр | 1 |
| М | Столик інструментальний | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Столик для інструментів пересувний | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
| О | Пересувний аспіратор для відсмоктування слизу у новонароджених | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
| ВМП | Набір (укладка) для реанімації новонароджених | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
| О | Апарат для аудіомоніторингу новонароджених | 1 |
| О | Тонометр | 2 |
| О | Стетофонендоскоп | 2 |
| ВМП | Термометр | 10 |
| М | Штатив для крапельних інфузій | 1 на 5 розгорнутих місць (ліжок) |
| ВМП | Джгут механічний | 2 |
| М | Стіл письмовий | 1 на 1 робоче місце медичного працівника |
| М | Шафа для документації | 1 на 1 кімнату медичних працівників |
| М | Крісло | 1 на 1 кімнату медичних працівників |
| М | Шафа для одягу | 1 на 1 кімнату медичних працівників |
| М | Комп'ютер | За потребою, в залежності від структури відділення |
| М | Принтер | За потребою, але не більше ніж кількість комп'ютерів |
| ВМП | Бікси для стерилізації білизни | 6 |
| ВМП | Бікси для стерильного інструментарію | 4 |
| М | Підставка для біксів | 4 |
| О | Лампа фототерапії для новонароджених | 1 на 5 розгорнутих місця (ліжок) |
| М | Судно | 5 |
| М | Телевізори | 1 |
| М | Відеомагнітофон (DVD програвач) | 1 |
| М | Водяна баня | 1 |
| О | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
| О | Центрифуга | 1 |
| ВМП | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
| ВМП | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 2 |
| Відділення анестезіології та інтенсивної терапії з методами еферентної терапії |  |  |
| О | Апарат дихальний ручний | 1 на кожен реанімаційний зал |
| О | Апарат для визначення венозного тиску | 2 |
| О | Апарат для визначення гематокриту | 1 |
| О | Апарат для визначення кислотно-лужної рівноваги у крові | 1 |
| О | Апарат штучного дихання та вентиляції легенів | 1 на 2 розгорнутих місця (ліжка) |
| О | Відсмоктувач | 1 на 2 розгорнутих місця (ліжка), в разі, якщо не передбачено центральну розводку вакууму біля кожного реанімаційного місця. Якщо передбачено центральний вакуум, то 1 на 1 реанімаційний зал |
| О | Випромінювач ультрафіолетовий пересувний | 1 на 2 реанімаційні зали |
| О | Дефібрилятор - монітор | 1 на кожен реанімаційний зал |
| ВМП | Шприцьовий насос | 1 на кожне розгорнуте місце (ліжко) |
| О | Електрокардіограф портативний | 1 |
| О | Інгалятор аерозольний ультразвуковий | 1 на 3 розгорнутих місця (ліжка) |
| М | Каталка зі зйомними ношами | 2 |
| М | Крісло-каталка | 2 |
| М | Кушетка медична | 2 |
| М | Комп'ютер | 1 |
| О | Ларингоскоп з прямим і вигнутим рифленим клинком | 1 на 3 розгорнутих місця (ліжка) |
| М | Ліжко функціональне | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Матрац протипролежневий | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
| О | Мікроцентрифуга | 1 |
| ВМП | Набір дихальних трубок | 2 |
| ВМП | Набір хірургічних інструментів для венесекції і трахеостомій, для дренування черевної та грудної порожнини | 2 |
| О | Негатоскоп | 1 |
| М | Сейф для зберігання медикаментів | 1 |
| О | Монітор пацієнта (НІАТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, SpO2, T) | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Стіл для інструментів | 2 на реанімаційний зал |
| М | Безтіньова лампа, пересувна | 1 |
| М | Стіл перев'язувальний | 1 |
| О | Стетофонендоскоп | 2 на реанімаційний зал |
| О | Тонометр | 2 |
| М | Шафа для медикаментів | 2 |
| М | Штатив для внутрішньовенних вливань | 1 на кожне розгорнуте місце (ліжко), в разі, якщо штативи не передбачено на консолях біля кожного реанімаційного місця |
| О | Інгалятор кисневий | 1 на кожне розгорнуте місце (ліжко) |
| О | Апарат Луч-1 | 1 |
| ВМП | Бікси для стерилізації білизни | 3 |
| ВМП | Бікси для стерильного інструментарію | 3 |
| М | Підставка для біксів | 2 |
| ВМП | Рідке мило з дозатором | 1 на кожен реанімаційний зал |
| ВМП | Антисептик з дозатором | 1 па кожен реанімаційний зал |
| М | Відро з педальною кришкою | 1 на кожен реанімаційний зал |
| М | Водяна баня | 1 |
| О | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
| О | Центрифуга | 1 |
| ВМП | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
| ВМП | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 2 |
| Операційна |  |  |
|  | 7.3.3. Гінекологічний стаціонар |  |
| Відділення гінекології з малоінвазивними технологіями |  |  |
| ВМП | Рідке мило з дозатором | 1 на палату |
| ВМП | Антисептик з дозатором | 1 на палату |
| М | Відро з педальною кришкою | 1 на палату |
| ВМП | Ємкість для дезрозчинів | 4 |
| ВМП | Лоток для дезінфекції термометрів | 2 |
| М | Вішалка або шафа для одягу | 1 на палату |
| ВМП | Бікси для стерилізації білизни | 5 |
| ВМП | Бікси для стерильного інструментарію | 5 |
| М | Підставка для біксів | 4 |
| М | Інвентар для прибирання (комплект) | 5 |
| М | Термометр настінний | 2 |
| О | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувний | 1 на 3 палати |
| М | Ліжко медичне | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Тумбочка для особистих речей | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Табуретка | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Холодильник | 3 |
| М | Стільці | по кількості розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Стіл столовий | 1 на 3 розгорнутих місця (ліжка) |
| М | Судно | 5 |
| М | Шафа для білизни | 3 |
| О | Тонометр | 2 |
| О | Стетофонендоскоп | 2 |
| О | Термометр | 5 |
| М | Терези медичні | 1 |
| М | Кушетка медична | 3 |
| М | Шафа медична для медикаментів | 2 |
| М | Штатив для крапельних інфузій | 5 |
| ВМП | Джгут механічний | 2 |
| М | Штатив для пробірок | 2 |
| М | Сейф для медикаментів | 1 |
| М | Лампа оглядова, пересувна | 1 |
| М | Столик для інструментів пересувний | 2 |
| М | Маніпуляційний столик | 2 |
| ВМП | Лоток ниркоподібний | 5 |
| ВМП | Лоток прямокутний | 3 |
| М | Крісло гінекологічне | 1 |
| О | Кольпоскоп | 1 |
| М | Стіл перев'язувальний | 1 |
| ВМП | Оглядовий гінекологічний набір багаторазового використання | 5 |
| ВМП | Шпатель для забору мазків | 10 |
| ВМП | Скло предметне для мазків | 10 |
| ВМП | Контейнер для зберігання предметного скла | 1 |
| М | Пристрій для виклику медичного персоналу | 1 на розгорнуте ліжко (місце) |
| М | Стіл письмовий | по кількості робочих місць персоналу |
| М | Шафа для документації | 1 на кімнату персоналу |
| М | Крісло | по кількості робочих місць персоналу |
| М | Шафа для одягу | 1 на кімнату персоналу |
| М | Комп'ютер | За потребою, в залежності від структури відділення |
| М | Принтер | За потребою, але не більше ніж кількість комп'ютерів |
| М | Лампа настільна | 1 |
| М | Телевізори | 1 |
| М | Відеомагнітофон (DVD програвач) | 1 |
| М | Водяна баня | 1 |
| О | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
| О | Центрифуга | 1 |
| ВМП | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
| ВМП | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 4 |
| ВМП | Судно | 3 |
|  | 7.3.4. Неонатологічний та педіатричний стаціонар |  |
| Відділення інтенсивної терапії новонароджених |  |  |
| И | Ваги електронні для новонароджених | 1 на 2 розвернутих в відділенні ліжка (місця) |
| И | Столик сповивальний | 1 на палату (реанімаційний зал) |
| И | Столик маніпуляційний, пересувний | 1 на палату (реанімаційний зал) |
| О | Електровідсмоктувач | В разі наявності централізованого вакууму - 1 на палату, в разі відсутності централізованого вакууму - 1 на 2 ліжка (місця) |
| О | Апарат ШВЛ високочастотний осциляторного типу | 1 на 10 ліжок, але не менше 1 |
| О | Апарат ШВЛ високого класу для новонароджених масою від 500 г | 50 % від розвернутих в відділенні ліжок (місць) |
| О | Апарат ШВЛ середнього класу для новонароджених масою від 500 г | 50 % від розвернутих в відділенні ліжок (місць) |
| О | Апарат ШВЛ портативний транспортний, для новонароджених | Один на 6 розвернутих в відділенні ліжок (місць), але не менше 1 |
| О | Апарат для СРАР терапії з комплектом масок та назальних канюль | 1 на 5 розвернутих в відділенні ліжок (місць), але не менше 2 |
| О | Інкубатор закритого типу для інтенсивної терапії глибоконедоношених | 1 на 2 ліжка |
| О | Інкубатор закритого типу для інтенсивної терапії недоношених новонароджених | 1 на 2 розвернутих в відділенні ліжка (місця) |
| ВМП | Відкрита реанімаційна система | 1 на 5 розвернутих в відділенні ліжок (місць), але не менше 1 |
| О | Лампа фототерапевтична | 1 на 2 розвернутих в відділенні ліжка (місця) |
| О | Інкубатор транспортний | 1 на 6 розвернутих в відділенні ліжок (місць), але не менше 1 |
| О | Монітор поліфункціональний для новонароджених (НІАТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, SpO2, t) з комплектами відповідних манжеток та датчиків | 1 на 1 розвернуте в відділенні ліжко (місце) |
| О | Монітор поліфункціональний для новонароджених (НІАТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, SpO2, t, капнометрія) з комплектами відповідних манжеток та датчиків | Один на 6 розвернутих в відділенні ліжок (місць), але не менше 1 |
| О | Монітор поліфункціональний для новонароджених (ІАТ, ІАТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, SpO2, t) з комплектами відповідних манжеток та датчиків | Один на 6 розвернутих в відділенні ліжок (місць), але не менше 1 |
| О | Насос інфузійний, одноканальний, для застосування у новонароджених | 2 на кожне розгорнуте ліжко (місце) |
| О | Інфузіонна помпа, перистальтічна | 1 на кожне розгорнуте ліжко (місце) |
| М | Світильник (лампа) безтіньовий пересувний | 1 |
| О | Стетофонендоскоп | 2 на палату |
| О | Стерилізатор сухожаровий | 1 |
| М | Шафа для медикаментів | 1 на палату |
| М | Ліктьовий кран | 1 на палату |
| ВМП | Ємкість з рідким милом | 1 на палату |
| ВМП | Ємкість з кришкою з дезрозчином для замочування | 1 на палату |
| ВМП | Суха ємкість з кришкою для відробленого матеріалу | 1 на палату |
| М | Настінні термометри | 1 на палату |
| О | Глюкометр | 1 на палату |
| О | Білірубінометр транскутанний | 2 |
| О | Апарат для постійного електроенцефалографічного моніторингу | 1 |
| О | Електрокардіограф портативний для новонароджених | 1 |
| О | Апарат для краніоцеребральної гіпотермії | 1 |
| О | Апарат рентгенівський пересувний | 1 |
| О | Негатоскоп | 1 |
| О | Апарат УЗД цифровий, портативний для досліджень внутрішніх органів, судин мозку та Ехо-КС у новонароджених | 1 |
| О | Газоаналізатор крові високого класу з можливістю визначення електролітів, глюкози та лактату | 1 |
| О | Інгалятор ультразвуковий | 1 на 2 розвернутих в відділенні ліжка (місця) |
| О | Ларингоскоп з набором клинків для новонароджених | 1 на палату (потрібен в разі, якщо ларингоскопу немає в реанімаційній укладці) |
| ВМП | Реанімаційна укладка/валіза для новонароджених | 1 на палату |
| О | Реанімаційний мішок з 3 масками | 1 на палату (потрібен в разі, якщо ларингоскопу немає в реанімаційній укладці) |
| О | Компресорна станція для забезпечення роботи дихальної апаратури | Слід передбачити 1, якщо не передбачено центральне постачання стислого повітря |
| М | Водяна баня | 1 |
| О | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
| О | Центрифуга | 1 |
| ВМП | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
| ВМП | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 2 |
| Відділення постінтенсивного догляду та виходжування |  |  |
| О | Інкубатор новонароджених | 30 - 50 % від фактично розгорнутих ліжок (місць), в залежності від специфіки перинатального центру |
| ВМП | Відкрита реанімаційна система | 20 - 30 % від фактично розгорнутих ліжок (місць), в залежності від специфіки перинатального центру |
| М | Ліжко для новонароджених з підігрівом | 30 % від фактично розгорнутих ліжок (місць) |
| ВМП | Кисневий намет | 10 % від фактично розгорнутих ліжок (місць) |
| О | Пульсоксиметр | 1 на 3 розвернутих в відділенні ліжок (місць) для новонароджених |
| ВМП | Рідке мило з дозатором | 1 на кожну палату |
| ВМП | Антисептик з дозатором | 1 на кожну палату |
| М | Відро з педальною кришкою | 1 на кожну палату |
| М | Вішалка або шафа для одягу | 1 на кожну палату |
| М | Термометр настінний | 1 на кожну палату |
| М | Комплект для прибирання | 1 на кожну палату |
| ВМП | Ємкість для дезрозчинів | 1 на 5 розгорнутих місць (ліжок) |
| О | Білірубінометр транскутанний | 1 |
| О | Випромінювач бактерицидний (лампа) пересувний | 1 на 5 палат |
| М | Ліжко для дорослих | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) для дорослих |
| М | Тумбочка для особистих речей | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) для дорослих |
| М | Сповивальний столик для новонароджених | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) |
| М | Стільці | 1 на 1 розгорнуте місце (ліжко) для дорослих |
| М | Стіл | 1 на кожну палату, в якій передбачено перебування дорослих |
| М | Холодильник | 2 |
| М | Ваги медичні механічні або електронні для зважування немовлят | 1 на кожну палату |
| О | Глюкометр | 1 |
| М | Столик інструментальний | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
| М | Столик для інструментів пересувний | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
| О | Пересувний аспіратор для відсмоктування слизу у новонароджених | 1 на 5 розгорнутих місць (ліжок) |
| ВМП | Набір (укладка) для реанімації новонароджених | 1 на 10 розгорнутих місць (ліжок) |
| О | Тонометр | 2 |
| О | Стетофонендоскоп | 2 |
| ВМП | Термометр | 10 |
| М | Штатив для крапельних інфузій | 1 на 5 розгорнутих місць (ліжок) |
| ВМП | Джгут механічний | 2 |
| М | Стіл письмовий | 1 на 1 робоче місце медичного працівника |
| М | Шафа для документації | 1 на 1 кімнату медичних працівників |
| М | Крісло | 1 на 1 кімнату медичних працівників |
| М | Шафа для одягу | 1 на 1 кімнату медичних працівників |
| М | Комп'ютер | 1 |
| М | Принтер | 1 |
| ВМП | Бікси для стерилізації білизни | 4 |
| ВМП | Бікси для стерильного інструментарію | 4 |
| М | Підставка для біксів | 4 |
| О | Лампа фототерапії для новонароджених | 1 на 3 розвернутих в відділенні ліжок (місць) для новонароджених |
| ВМП | Судно | 3 |
| М | Телевізори | 1 |
| М | Відеомагнітофон (DVD програвач) | 1 |
| М | Водяна баня | 1 |
| О | Мікроскоп або лупа бінокулярна | 1 |
| О | Центрифуга | 1 |
| ВМП | Комплект сироваток для визначення групи крові | 2 |
| ВМП | Комплект чашка Петрі + планшетки зі скла | 2 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення | С. І. Осташко |
| --- | --- |