МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

| НАКАЗ |  |
| --- | --- |
| 13.05.2009 | N 334 |
| м.Київ |  |

| Про затвердження примірних табелів матеріально-технічного оснащення підрозділів інтенсивної терапії, анестезіології та неонатології закладів охорони здоров'я |  |
| --- | --- |

На виконання п.5 Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 р. № 815

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Примірний табель матеріально-технічного оснащення відділень анестезіології - інтенсивної терапії та відділень інтенсивної терапії загального профілю лікарень для дорослих (додається).

1.2. Примірний табель матеріально-технічного оснащення відділень анестезіології - інтенсивної терапії та відділень інтенсивної терапії загального профілю дитячих лікарень (додається).

1.3. Примірний табель матеріально-технічного оснащення відділень інтенсивної терапії новонароджених в дитячих лікарнях (додається).

1.4. Примірний табель матеріально-технічного оснащення відділень інтенсивної терапії новонароджених в родопомічних закладах (пологових будинках, центрах охорони здоров'я матері та дитини, перинатальних центрах) (додається).

1.5. Примірний табель матеріально-технічного оснащення неонатальних відділень дитячих лікарень (додається).

- Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій та Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити служби інтенсивної терапії та анестезіології закладів охорони здоров'я медичною технікою та виробами медичного призначення у відповідності до затверджених табелів оснащення.

- Контроль за виконання наказу покласти на заступника Міністра В.В.Лазоришинця.

| Міністр | В.М.Князевич |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МОЗ України

від ___ _____ 2009  № ___

Примірний табель матеріально-технічного оснащення

відділень анестезіології - інтенсивної терапії та відділень інтенсивної терапії загального профілю лікарень для дорослих

| № з/п | Найменування обладнання | Кількість виробів / одиниць обладнання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Відділення анестезіології - інтенсивної терапії та відділення інтенсивної терапії загального профілю | Лікарня ІІ рівня (відділення на 6 ліжок)* |  | Лікарня ІІІ рівня (відділення на 12 ліжок)* |  |
|  |  | палати ІТ | анестезіологія (операційні) | палати ІТ | анестезіологія (операційні) |
| 1. | Апарат ШВЛ високого класу ** | - | - | 2 | - |
| 2. | Апарат ШВЛ середнього класу** | 6 (з них 2 - для дітей усіх вікових груп) | - | 10 | - |
| 3. | Апарат ШВЛ портативний транспортний з автономним живленням | 1 | - | 2 | - |
| 4. | Наркозно-дихальний апарат високого класу з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками і роботи в низькопотоковому режимі та з системами повного анестезіологічного моніторингу ** | - | - | - | 1 на кожних 5 опер. столів (20%) |
| 5. | Наркозно-дихальний апарат середнього класу з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками та з системами базового анестезіологічного моніторингу** | - | 1 на кожні 3 опер. столи (33%) (з них 1 - універсаль-ний для дітей усіх вікових груп та дорослих) | - | 1 на кожних 5 опер. столів (20%) |
| 6. | Наркозно-дихальний апарат спрощеного типу з можливістю подання закисно-кисневої суміші | - | 2 на кожні 3 опер. столи (66%) | - | 3 на кожних 5 опер. столів (60%) |
| 7. | Компресорна станція для забезпечення роботи дихальної та наркозно-дихальної апаратури | - | - | 1 | 1 |
| 8. | Монітор пацієнта поліфункціональний з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2 , t°) | - | - | 2 | 1 на кожних 5 опер. столів (20%) |
| 9. | Монітор пацієнта поліфункціональний з неінвазівним вимірюванням гемодинаміки (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2 , t°) | 6 (з них 2 - для дітей усіх вікових груп з комплектами відповідних манжеток та датчиків) | 1 на кожний опер. стіл (100%) (з них 1 - для дітей усіх вікових груп з комплектами відповідних манжеток та датчиків) | 10 | 4 на кожних 5 опер. столів (80%) |
| 10. | Пульсоксиметр | 3 | 3 | 6 | 1 на кожні 3 опер. столи |
| 11. | Пульсоксиметр з можливістю неінвазивного визначення гемоглобіну, метгемоглобіну та карбоксигемоглобіну | - | - | 1 | 1 |
| 12. | BIS-монітор для контролю глибини седації та наркозу | - | - | 2 | 1 на кожних 5 опер. столів |
| 13. | Дозатор лікувальних речовин (шприцевий насос) | 6 | 1 на кожний опер. стіл | 12 | 1 на кожний опер. стіл |
| 14. | Дозатор лікувальних речовин (інфузійний волюметричний насос) | 4 | - | 8 | - |
| 15. | Стійка електрифікована пересувна для приладів | 6 | - | 12 | - |
| 16. | Пристрій для прискореної внутрішньовенної інфузії під тиском | 1 | 1 | 2 | 1 на кожних 5 опер. столів |
| 17. | Стимулятор периферичних нервів для моніторування глибини міорелаксації | - | 1 на кожні 3 опер. столи | - | 1 на кожні 3 опер. столи |
| 18. | Стимулятор периферичних нервів для проведення провідникових анестезій | - | 1 | - | 2 |
| 19. | Електрокардіограф портативний | 1 | - | 2 | - |
| 20. | Електрокардіостимулятор зовнішній | 1 | - | 1 | - |
| 21. | Дефібрилятор | 2 (з них 1 – для дітей та дорослих) | 2 (з них 1 – для дітей та дорослих) | 3 (з них 1 – для дітей та дорослих) | 3 (з них 1 – для дітей та дорослих) |
| 22. | Електровідсмоктувач | 6 | 1 на кожний опер. стіл | 12 | 1 на кожний опер. стіл |
| 23. | Інгалятор ультразвуковий | 1 | - | 2 | - |
| 24. | Ларингоскоп з набором клинків | 2 | 1 на кожний опер. стіл | 3 | 1 на кожний опер. стіл |
| 25. | Обладнання для зігрівання хворих під час операцій (компресор для форсованого подання підігрітого повітря в конвекційні ковдри або провідникова зігріваюча система з гелевим матрацом) | - | 1 на кожні 3 опер. столи | - | 1 на кожні 3 опер столи |
| 26. | Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів місткістю від 20-30 флаконів | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 27. | Апарат для мембранного плазмаферезу | 1 | - | 1 | - |
| 28. | Апарат для гострого гемодіалізу «Штучна нирка» (при відсутності відділення екстракорпоральної детоксикації) | - | - | 1 | - |
| 29. | Світильник (лампа) безтіньовий пересувний | 1 | - | 2 | - |
| 30. | Бактерицидний опромінювач стаціонарний | 6 | - | 12 | - |
| 31. | Бактерицидний опромінювач пересувний | 1 | - | 2 | - |
| 32. | Функціональне ліжко | 7 | - | 14 | - |
| 33. | Протипролежневий матрац | 2 | - | 4 | - |
| 34. | Настінний дозатор кисню зі зволожувачем | 6 | - | 12 | - |
| 35. | Реанімаційна укладка (валіза) з кисневим балоном та портативним відсмоктувачем | 1 | - | 2 | - |
| 36. | Мішок ручної вентиляції легень (типу Амбу) | 2 | 1 на кожний опер. стіл | 4 | 1 на кожний опер. стіл |
| 37. | Штатив для внутрішньовенних вливань | 12 | 2 на кожний опер. стіл | 24 | 2 на кожний опер. стіл |
| 38. | Каталка | 3 | - | 5 | - |
| 39. | Столик маніпуляційний/ перев’язувальний пересувний | 3 | - | 6 | - |
| 40. | Столик анестезіологічний | - | 1 на кожний опер. стіл | - | 1 на кожний опер. стіл |
| 41. | Негатоскоп | 1 | - | 1 | - |
| 42. | Апарат рентгенівський діагностичний палатний | 1 | - | 1 | - |
| 43. | Апарат УЗД цифровий з кольоровим доплером і набором датчиків: - конвексний (абдомінальний) з частотою 2-6 МГц - лінійний (для дослідження судин) з середньою частотою 7,5 МГц, шириною 40-50 мм - секторний з фазованою решіткою (кардіальний для ЕхоКС) з частотою 2-4 Мгц - трансезофагеальний (для ЕхоКС) | - - - - - | - - - - - | 1 1 1 1 1 | - - - - - |
| 44. | Фібробронхоскоп | - | - | 1 | - |
| 45. | Газоаналізатор крові високого класу з можливістю визначення електролітів, глюкози та лактату | - | - | 1 | - |
| 46. | Газоаналізатор крові середнього класу (без визначення лактату та глюкози) | 1 | - | - | - |
| 47. | Електролітний аналізатор | 1 | - | 1 | - |
| 48. | Біохімічний аналізатор (напівавтоматичний) | 1 | - | 1 | - |
| 49. | Фотометр | 1 | - | 1 | - |
| 50. | Коагулометр (напівавтоматичний) | 1 |  | 1 |  |
| 51. | Осмометр | 1 | - | 1 | - |
| 52. | Мікроскоп | 1 | - | 1 | - |
| 53. | Термостат | 1 | - | 2 | - |
| 54. | Центрифуга | 1 | - | 1 | - |
| 55. | Аквадистилятор | 1 | - | 1 | - |
| 56. | Одноразові комплекти для спеціальних діагностичних та лікувальних маніпуляцій: - набори для катетеризації центральних судин - набори для спинномозкової пункції/ анестезії - набори для перидуральної анестезії - набори для трахеостомії - набори для дренування плевральної порожнини - гемодіалізні комплекти (діалізатор, магістраль, фістульні голки) - конвекційні ковдри - пристрої для вимірювання центрального венозного тиску, внутрішньочерепного тиску - інтубаційні трубки, провідники, повітроводи, лицеві маски, ларингеальні маски, зонди, катетери (сечові, аспіраційні) , внутрішньовенні канюлі, носові кисневі канюлі, тощо | Потреба визначається індивідуально для кожного лікувального закладу за об‘ємами роботи за попередні роки |  |  |  |

Примітки:

* Для відділень анестезіології та ІТ з кількістю ліжок, що відрізняється від вказаних в табелі, розрахунок обладнання проводити за нормативами, передбаченими для відповідного рівня лікарні (ІІ або ІІІ), але з коефіцієнтом, що відповідає фактичній кількості ліжок ( за виключенням обладнання, передбаченого в одному екземплярі, яке залишати без змін).

Оснащення ЦРЛ проводити згідно табелю для лікарень ІІ рівня, обласних лікарень – ІІІ рівня, міських лікарень – ІІ або ІІІ рівня в залежності від потужності закладу (для міських лікарень з загальною кількістю ліжок до 450-500  і/або кількістю  хірургічних ліжок до 180-200 оснащення розраховувати згідно табелю для лікарень ІІ рівня, а для міських лікарень з загальною кількістю ліжок понад 450-500 і/або кількістю хірургічних ліжок понад 180-200 – згідно табелю для лікарень ІІІ рівня).

** Питання про віднесення конкретних моделей наркозно-дихальної апаратури до високого чи середнього класу вирішувати при складанні техніко-економічного обґрунтування.

- Директор Українського інституту стратегічних

- досліджень МОЗ України				Г.О. Слабкий

- ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МОЗ України

від ___ _____ 2009  № ___

Примірний табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення відділень анестезіології - інтенсивної терапії та відділень інтенсивної терапії загального профілю  дитячих лікарень

| № з/п | Найменування обладнання | Кількість виробів/одиниць обладнання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Відділення анестезіології - інтенсивної терапії та відділення інтенсивної терапії загального профілю | Лікарня ІІ рівня (відділення на 6 ліжок)* |  | Лікарня ІІІ рівня (відділення на 12 ліжок)* |  |
|  |  | палати ІТ | анестезіологія (операційні) | палати ІТ | анестезіологія (операційні) |
| - . | Апарат ШВЛ високого класу для дітей усіх вікових груп** | 3 | - | 6 | - |
| - 2. | Апарат ШВЛ середнього класу для дітей усіх вікових груп** | 3 | - | 6 | - |
| - 3. | Апарат ШВЛ портативний транспортний з автономним живленням для дітей усіх вікових груп | 1 | - | 2 | - |
| - 4. | Наркозно-дихальний апарат високого класу для дітей усіх вікових груп з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками і роботи в низькопотоковому режимі та з системами повного анестезіологічного моніторингу** | - | 1 на кожних 5 опер. столів (20%) | - | 1 на кожних 5 опер. столів (20%) |
| - 5. | Наркозно-дихальний апарат середнього класу для дітей усіх вікових груп з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками та з системами базового анестезіологічного моніторингу** | - | 2 на кожних 5 опер. столів (40%) | - | 2 на кожних 5 опер. столів (40%) |
| - 6. | Наркозно-дихальний апарат спрощеного типу для дітей з можливістю подання закисно-кисневої суміші | - | 2 на кожних 5 опер. столів (40%) | - | 2 на кожних 5 опер. столів (40%) |
| - 7. | Компресорна станція для забезпечення роботи дихальної та наркозно-дихальної апаратури | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - 8. | Монітор пацієнта поліфункціональний з неінвазівним вимірюванням гемодинаміки (АТ, ЧСС, ЧД, ЕКГ, SpO2 , t°) для дітей усіх вікових груп з комплектами відповідних манжеток та датчиків | 6 | 1 на кожний опер. стіл | 12 | 1 на кожний опер. cтіл |
| - 9. | Пульсоксиметр для дітей усіх вікових груп з відповідними датчиками | 3 | 1 на кожний опер. стіл | 6 | 1 на кожний опер. cтіл |
| - 10. | Пульсоксиметр з капнографом для дітей усіх вікових груп з відповідними датчиками | 2 | - | 4 | - |
| - 11. | Пульсоксиметр з можливістю неінвазивного визначення гемоглобіну, метгемоглобіну та карбоксигемоглобіну для дітей усіх вікових груп з відповідними датчиками | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - 12. | BIS-монітор для контролю глибини седації та наркозу | 1 | 1 на кожних 5 опер. столів | 2 | 1 на кожних 5 опер. столів |
| - 3. | Дозатор лікувальних речовин (2-шприцевий насос) | 12 | 1 на кожний опер. стіл | 24 | 1 на кожний опер. стіл |
| - 14. | Дозатор лікувальних речовин (інфузійний волюметричний насос) | 4 | - | 8 | - |
| - 5. | Стійка електрифікована пересувна для приладів | 6 |  | 12 |  |
| - 16. | Пристрій для прискореної внутрішньовенної інфузії під тиском | 1 | 1 | 2 | 1 на кожних 5 опер. столів |
| - 17. | Стимулятори периферичних нервів для моніторування глибини міорелаксації | - | 1 на кожні 3 опер. столи | - | 1 на кожні 3 опер. столи |
| - 18. | Стимулятор периферичних нервів для проведення провідникових анестезій | - | 1 | - | 1 |
| - 19. | Електрокардіограф портативний для дітей усіх вікових груп | 1 | - | 2 | - |
| - 0. | Дефібрилятор універсальний для дітей та дорослих | 2 | 1 | 2 | 2 |
| - 1. | Електровідсмоктувач | 6 | 1 на кожний опер. стіл | 12 | 1 на кожний опер. стіл |
| - 2. | Інгалятор ультразвуковий | 1 | - | 2 | - |
|  | Небулайзер | 2 |  | 4 |  |
| - 3. | Ларингоскоп з набором клинків | 2 | 1 на кожний опер. стіл | 4 | 1 на кожний опер. стіл |
| - 24. | Обладнання для зігрівання хворих під час операцій (компресор для форсованого подання підігрітого повітря в конвекційні ковдри або провідникова зігріваюча система з гелевим матрацом) | - | 1 на кожні 3 опер. столи | - | 1 на кожні 3 опер. столи |
| - 25. | Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів місткістю від 20-30 флаконів | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - 6. | Апарат для мембранного плазмаферезу | 1 | - | 1 | - |
|  | Барокамера терапевтична | - | - | 1 | - |
| - 8. | Світильник (лампа) безтіньовий пересувний | 1 | - | 2 | - |
| - 9. | Бактерицидний опромінювач стаціонарний | 4 | - | 8 | - |
| - 0. | Бактерицидний опромінювач пересувний | 2 |  | 4 |  |
| - . | Функціональне ліжко | 4 | - | 8 | - |
| - 32 | Відкрита реанімаційна система для виходжування новонароджених | 2 |  | 4 |  |
| - . | Протипролежневий матрац | 2 | - | 4 | - |
| - 3. | Настінний дозатор кисню зі зволожувачем та підігрівом | 6 | - | 12 | - |
| - . | Палатка киснева | 2 |  | 4 |  |
| - 36. | Реанімаційна укладка (валіза) з кисневим балоном та портативним відсмоктувачем | 1 | - | 2 | - |
| - 7. | Мішок ручної вентиляції легень (типу Амбу) | 6 | 1 на кожний опер. стіл | 12 | 1 на кожний опер. стіл |
| - 8. | Штатив для внутрішньовенних вливань | 6 | 2 на кожний опер. стіл | 12 | 2 на кожний опер. стіл |
| - . | Каталка | 2 | - | 4 | - |
| - 0 | Крісло-каталка | 1 |  | 1 |  |
| - 1. | Столик маніпуляційний/ перев’язувальний пересувний | 3 | - | 6 | - |
| - 2. | Столик анестезіологічний | - | 1 на кожний опер. стіл | - | 1 на кожний опер. стіл |
| - . | Ваги електронні | 3 |  | 4 |  |
| - . | Негатоскоп | 1 | - | 1 | - |
| - 5. | Апарат рентгенівський діагностичний палатний | 1 | - | 1 | - |
| - 46. | Стійка пересувна для вертикальних рентгенівських знімків | 1 | - | 1 | - |
| - 47. | Апарат УЗД цифровий з кольоровим доплером і набором датчиків: - конвексний (абдомінальний) - лінійний (для дослідження судин) - секторний з фазованою решіткою (кардіальний для ЕхоКС) - трансезофагеальний (для ЕхоКС) | - - - - - | - - - - - | 1 1 1 1 1 | - - - - 1 |
| - 48 | Фібробронхоскоп гнучкий універсальний для дітей та дорослих | - | - | 1 | - |
| - 49. | Бронхоскоп жорсткий (типу Фріделя) для дітей всіх вікових груп | - | - | 1 | - |
| - 0. | Автоматичний гематологічний аналізатор | 1 | - | 1 | - |
| - 51. | Газоаналізатор крові високого класу з можливістю визначення електролітів, глюкози та лактату | 1 | - | 1 | - |
| - . | Електролітний аналізатор | 1 | - | 1 | - |
| - 3. | Біохімічний аналізатор (напівавтоматичний) | 1 | - | 1 | - |
| - 4. | Коагулометр (напівавтоматичний) | 1 | - | 1 | - |
| - . | Осмометр | 1 | - | 1 | - |
| - . | Мікроскоп | 1 | - | 2 | - |
| - . | Термостат | 1 | - | 2 | - |
| - . | Центрифуга | 1 | - | 1 | - |
| - . | Аквадистилятор | 1 | - | 1 | - |
| - 60. | Одноразові комплекти для спеціальних діагностичних та лікувальних маніпуляцій: - набори для катетеризації центральних судин - набори для спинномозкової пункції/ анестезії - набори для перидуральної анестезії - набори для трахеостомії - набори для дренування плевральної порожнини - конвекційні ковдри - пристрої для вимірювання центрального венозного тиску, внутрішньочерепного тиску - інтубаційні трубки, провідники, повітроводи, лицеві маски, ларингеальні маски, зонди, катетери (сечові, аспіраційні), внутрішньовенні канюлі, носові кисневі канюлі, тощо | Потреба визначається індивідуально для кожного лікувального закладу за об’ємами роботи за попередні роки |  |  |  |

Примітки:

*Для відділень анестезіології та  ІТ з кількістю ліжок, що відрізняється від вказаних в табелі, розрахунок обладнання проводити за нормативами, передбаченими для відповідного рівня лікарні (ІІ або ІІІ), але з  коефіцієнтом, що відповідає фактичній кількості ліжок  (за виключенням обладнання, передбаченого в одному екземплярі, яке залишати без змін).

** Питання про віднесення конкретних моделей наркозно-дихальної апаратури до високого чи середнього класу вирішувати при складанні техніко-економічного обґрунтування.

- Директор Департаменту

- материнства, дитинства та

- санаторного забезпечення				Р.О. Моісеєнко

- ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МОЗ України

від ___ _____ 2009  № ___

Примірний табель оснащення медичною технікою та виробами медичного  призначення відділень інтенсивної терапії новонароджених  в  родопомічних закладах (пологових будинках, центрах охорони здоров’я матері та дитини,  перинатальних центрах)

| № з/п | Найменування обладнання | Кількість виробів/одиниць обладнання |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Відділення інтенсивної терапії новонароджених родопомічного закладу | Заклад ІІ рівня (міський пологовий будинок; відділення ІТ на 6 ліжок)* | Заклад ІІІ рівня (обласний пологовий будинок, центр охорони здоров’я матері та дитини, перинатальний центр; відділення ІТ на 12 ліжок)* |
|  | Апарат ШВЛ високого класу для новонароджених масою від 500 г ** | 4 | 8 |
|  | Апарат ШВЛ високочастотний осциляторного типу | - | 2 |
|  | Апарат ШВЛ середнього класу для новонароджених масою від 500 г ** | 2 | 4 |
|  | Апарат для неінвазивної вентиляції новонароджених з комплектом масок та назальних канюль | 1 | 2 |
|  | Компресорна станція для забезпечення роботи дихальної апаратури | 1 | 1 |
|  | Апарат ШВЛ портативний транспортний з автономним живленням для новонароджених | 1 | 1 |
|  | Апарат для СРАР терапії | 1 | 6 |
|  | Столи для реанімації новонароджених з підігрівом | 1 стіл на кожний пологовий зал | 1 стіл на кожний пологовий зал |
|  | Інкубатор-трансформер (закритий+відкритий) | 2 | 4 |
|  | Інкубатор закритого типу для інтенсивної терапії глибоконедоношених | 3 | 6 |
|  | Інкубатор з автономним живленням для транспортування новонароджених в умовах лікувального родопомічного закладу | 1 | 2 |

|  | Відкрита реанімаційна система для виходжування новонароджених | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ліжко для новонароджених з матрацом, що підігрівається (типу „Гніздо”) | 2 | 4 |
|  | Монітор поліфункціональний для новонароджених (АД, ЧСС, ЧД, ЕКГ, SpO2, t) з комплектами відповідних манжеток та датчиків | 8 | 16 |
|  | Пульсоксиметр з комплектом датчиків для новонароджених | 3 | 6 |
|  | Пульсоксиметр з капнографом комплектом датчиків для новонароджених | 3 | 6 |
|  | Апарат для вимірювання артеріального тиску з комплектами одноразових манжеток | 2 | 4 |
|  | Дозатор лікувальних речовин (2-шприцевий насос) | 12 | 24 |
|  | Дозатор лікувальних речовин (інфузійний волюметричний насос) | 6 | 12 |
|  | Стійка електрифікована пересувна для приладів | 6 | 12 |
|  | Апарат для краніоцеребральної гіпотермії | - | 1 |
|  | Лампа для фототерапії (опромінення зверху) | 3 | 6 |
|  | Лампа для фототерапії (опромінення знизу) | 2 | 4 |
|  | Обігрівач немовляти (водяний матрац з електронним блоком керування температурою) | 2 | 4 |
|  | Обігріваючий блок «променеве тепло» з штативами | 2 | 2 |
|  | Електровідсмоктувач | 6 | 12 |
|  | Електровідсмоктувач портативний з автономним живленням | 1 | 1 |
|  | Апарат УЗД цифровий з кольоровим доплером і набором датчиків для досліджень внутрішніх органів, судин мозку та Ехо-КС | 1 | 1 |
|  | Електрокардіограф портативний для новонароджених | 1 | 2 |
|  | Апарат для аудіомоніторингу новонароджених | 1 | 1 |

|  | Апарат для постійного електроенцефалографічного моніторингу | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Білірубінометр транскутанний | 1 | 2 |
|  | Апарат рентгенівський пересувний | 1 | 1 |
|  | Стійка пересувна для вертикальних рентгенівських знімків | 1 | 1 |
|  | Негатоскоп | 1 | 1 |
|  | Ваги електронні для новонароджених | 6 | 12 |
|  | Глюкометр | 2 | 2 |
|  | Електронний термометр | 1 на кожний пологовий зал та кожну палату ІТ | 1 на кожний пологовий зал та кожну палату ІТ |
|  | Гойдалка з декількома режимами коливань та декількома мелодіями музичного супроводу | 1 | 2 |
|  | Інгалятор ультразвуковий | 3 | 6 |
|  | Настінний дозатор кисню зі зволоженням та підігрівом | 6 | 12 |
|  | Палатка киснева | 2 | 4 |
|  | Камера низькотемпературна (для заморожування материнського молока) | 1 | 1 |
|  | Крісло для матері | 6 | 12 |
|  | Світильник (лампа) безтіньовий пересувний | 1 | 1 |
|  | Ларингоскоп з набором клинків для новонароджених | 3 | 4 |
|  | Ростомір дитячий | 1 | 1 |
|  | Стетофонендоскоп | 6 | 12 |
|  | Столик сповивальний | 2 | 4 |
|  | Реанімаційна укладка/валіза | 1 на кожну палату | 1 на кожну палату |
|  | Реанімаційний набір для проведення первинної реанімації новонароджених | 1 на кожну пологову кімнату (пологовий зал) | 1 на кожну пологову кімнату (пологовий зал) |
|  | Столик маніпуляційний пересувний | 5 | 10 |
|  | Стерилізатор сухожаровий | 2 | 2 |
|  | Стерилізатор ультразвуковий | 1 | 2 |
|  | Автоматичний гематологічний аналізатор | 1 | 1 |
|  | Газоаналізатор крові високого класу з можливістю визначення електролітів, глюкози та лактату | 1 | 1 |
|  | Електролітний аналізатор | 1 | 1 |
|  | Біохімічний аналізатор (напівавтоматичний) | 1 | 1 |
|  | Коагулометр (напівавтоматичний) | 1 | 1 |
|  | Осмометр | 1 | 1 |
|  | Мікроскоп | 1 | 2 |
|  | Термостат | 1 | 2 |
|  | Центрифуга | 1 | 1 |
|  | Аквадистилятор | 1 | 1 |
|  | Шприцевий дозатор з автономним живленням для виїзної неонатальної бригади | – | 2 |
|  | Одноразові комплекти для спеціальних діагностичних та лікувальних маніпуляцій: - набори для катетеризації центральних судин - набори для спинномозкової пункції - набори для дренування плевральної порожнини - системи для активної аспірації з порожнин - манжети для вимірювання АТ - мішки для проведення респіраторної терапії - носові канюлі для проведення неінвазивної вентиляції легень та СРАР - інтубаційні трубки, провідники, лицеві маски, ларингеальні маски, зонди, катетери (сечові, аспіраційні) , внутрішньовенні канюлі, носові кисневі канюлі, тощо | Потреба визначається індивідуально для кожного лікувального закладу за об‘ємами роботи за попередні роки |  |

Примітки:

* Для відділень ІТ новонароджених з кількістю ліжок, що відрізняється від вказаних в табелі, розрахунок обладнання проводити за нормативами, передбаченими для відповідного рівня закладів (ІІ або ІІІ), але з коефіцієнтом, що відповідає фактичній кількості ліжок ( за виключенням обладнання, передбаченого в одному екземплярі, яке залишати без змін).

** Питання про віднесення конкретних моделей дихальної апаратури до високого чи середнього класу вирішувати при складанні техніко-економічного обґрунтування.

- Директор Департаменту

- материнства, дитинства та

- санаторного забезпечення				Р.О. Моісеєнко

- ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МОЗ України

від ___ _____ 2009  № ___

Примірний табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення  неонатальних відділень дитячих лікарень

| № з/п | Найменування обладнання | Кількість виробів/одиниць обладнання |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Неонатальне відділення | Дитяча лікарня ІІ рівня (відділення на 30 ліжок)* | Дитяча лікарня ІІІ рівня (відділення на 30 ліжок)* |
|  | Апарат для вимірювання артеріального тиску з комплектами одноразових манжеток | 3 | 3 |
|  | Апарат для СРАР терапії | 3 | 5 |
|  | Апарат УЗД цифровий з кольоровим доплером і набором датчиків для досліджень внутрішніх органів, судин мозку та Ехо-КС | 1 | 1 |
|  | Апарат для аудіомоніторингу у новонароджених | 1 | 1 |
|  | Апарат для неінвазивної вентиляції новонароджених з комплексом масок та нозальних конюль | 1 | 2 |
|  | Білірубінометр транскутанний | 1 | 1 |
|  | Ваги електронні для новонароджених | 15 | 15 |
|  | Відкрита реанімаційна система для виходжування новонароджених | 3 | 5 |
|  | Глюкометр | 1 | 2 |
|  | Гойдалка з декількома режимами коливань та декількома мелодіями музичного супроводу | 2 | 5 |
|  | Дозатор лікувальних речовин (шприцевий насос) | 15 | 15 |
|  | Дозатор лікувальних речовин (інфузійний волюметричний насос) | 5 | 5 |
|  | Електровідсмоктувач | 10 | 15 |
|  | Електрокардіограф портативний | 1 | 1 |
|  | Електромолоковідсмоктувач | 5 | 5 |
|  | Ємність для дезрозчинів | 25 | 25 |
|  | Інгалятор ультразвуковий | 5 | 5 |
|  | Інкубатор неонатальний клінічний | 10 | 15 |
|  | Інкубатор закритого типу для інтенсивної терапії глибоконедоношених | 5 | 5 |
|  | Інкубатор-трансформер (закритий+відкритий) для інтенсивної терапії недоношених | 2 | 2 |
|  | Інкубатор з автономним живленням для транспортування новонароджених | 1 | 2 |
|  | Кушетка | 1 | 2 |
|  | Лампа для фототерапії (опромінення зверху) | 5 | 5 |
|  | Лампа для фототерапії (опромінення знизу) | 5 | 5 |
|  | Ліжко для новонародженого | 30 | 30 |
|  | Ліжко для матері | 30 | 30 |
|  | Настінний дозатор кисню зі зволоженням та підігрівом | 20 | 20 |
|  | Негатоскоп | 1 | 1 |
|  | Обігрівач немовляти (водяний матрац з електронним блоком керування температурою) | 8 | 10 |
|  | Обігріваючий блок «променеве тепло» (на штативі) з сервоконтролем для підтримання температури тіла пацієнта | 5 | 5 |
|  | Монітор поліфункціональний для новонароджених (АД, ЧСС, ЧД, ЕКГ, SpO2, t) з комплектами відповідниих манжеток та датчиків | 5 | 5 |
|  | Пульсоксиметр з комплектом датчиків для новонароджених | 15 | 15 |
|  | Ростомір дитячий | 1 | 1 |
|  | Світильник (лампа) безтіньовий пересувний | 1 | 1 |
|  | Сейф для медикаментів | 1 | 1 |
|  | Стетофонендоскоп | 30 | 30 |
|  | Столик маніпуляційний | 5 | 5 |
|  | Столик сповивальний | 20 | 20 |
|  | Стійка електрифікована для приладів | 10 | 10 |
|  | Стійка для приладів пересувна | 10 | 10 |
|  | Реанімаційний набір | 3 | 3 |
|  | Шафа медична | 5 | 5 |
|  | Одноразові комплекти для спеціальних діагностичних та лікувальних маніпуляцій: - набори для катетеризації центральних судин - набори для спинномозкової пункції - мішки для проведення респіраторної терапії - носові канюді для проведення СРАР, носові кисневі канюлі - інтубаційні трубки, провідники, лицеві маски, ларингеальні маски, зонди, катетери (сечові, аспіраційні) , внутрішньовенні канюлі, тощо | Потреба визначається індивідуально для кожного лікувального закладу за об‘ємами роботи за попередні роки |  |

Примітка:

* Для  неонатальних відділень з кількістю ліжок, що відрізняється від вказаних в табелі, розрахунок обладнання проводити за нормативами, передбаченими для відповідного рівня лікарні (ІІ або ІІІ), але з коефіцієнтом, що відповідає фактичній кількості ліжок ( за виключенням обладнання, передбаченого в одному екземплярі, яке залишати без змін).

- Директор Департаменту

- материнства, дитинства та

- санаторного забезпечення				Р.О. Моісеєнко

Склад робочої групи  з розробки табелів оснащення

|  | Князевич В.М. | – | # Міністр охорони здоров’я України, голова робочої групи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Анестезіологія та інтенсивна терапія для дорослих |  |  |
|  | Глумчер Ф.С. | – | головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "анестезіологія", завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця |
|  | Шейман Б.С. | – | головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «токсикологія», завідувач відділенням токсикології УДСЛ "Охматдит" |
|  | Бондар М. В. | – | головний позаштатний анестезіолог ГУОЗ та МЗ м. Києва, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО |
|  | Ткаченко Р.О. | – | головний позаштатний анестезіолог ГУОЗ та МЗ м. Києва з питань акушерства та гінекології |
|  | Федосюк Р.М. Слабкий Г.О. | – | радник Міністра ОЗ, зав. відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Київської МКЛ № 3 - директор Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України |
|  | Клігуненко О.М. | – | головний позаштатний анестезіолог ГУОЗ Дніпропетровської ОДА, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської медичної академії |
|  | Дацко А. О. | – | головний позаштатний анестезіолог ГУОЗ Донецької ОДА, зав. відділенням анестезіології- інтенсивної терапії Донецької обласної лікарні |
|  | Мельничук А.В. | – | головний позаштатний анестезіолог ГУОЗ Ровенської ОДА, зав. відділенням анестезіології- інтенсивної терапії Ровенської обласної лікарні |
|  | Кравчук Р. Я. | – | заступник головного лікаря Волинської обласної лікарні |
|  | # Дитяча анестезіологія та інтенсивна терапія |  |  |
|  | Бєлєбезьєв Г.І. | – | головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "дитяча анестезіологія", завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО |
|  | Біляєв А. В. | – | головний позаштатний дитячий анестезіолог ГУОЗ та МЗ м. Києва, професор кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО |
| Похилько В. І. |  | – | головний позаштатний дитячий анестезіолог міського УОЗ м. Полтави, доцент кафедри педіатрії №1 ВДНЗ України “Українська медична стоматологічна академія” |
| ## Неонатологія |  |  |  |
| Шунько Є.Є. |  | – | головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «неонатологія», завідувач кафедри неонатології НМАПО |
| Хілобок О.В. |  | – | зав. неонатологічним відділенням клініки “ISIDA” |
| Муравйова Н.Т. |  | – | головний позаштатний неонатолог ГУОЗ та МЗ м. Києва |
| Ковальова О.М. |  | – | головний позаштатний неонатолог ГУОЗ Полтавської ОДА, доцент кафедри педіатрії №1 ВДНЗ України “Українська медична стоматологічна академія” |
| Тишкевич В.М. |  | – | зав. відділенням інтенсивної терапії новонароджених пологового будинку №7 м. Києва |
| Лопоног С.П. |  | – | зав. відділенням інтенсивної терапії новонароджених Житомирського обласного перинатального центру |
| Волошина У.В. |  | – | лікар неонатолог Ужгородського міського перинатального центру |

Директор Українського інституту

стратегічних досліджень МОЗ України	Г.О.Слабкий