## Ст-Луганский
Таблиця 2.1. Котельне обладнання
Адреса котельні | Тип котлів | Кіль-кість встанов-лених котлів | Кіль-кість котлів в експлу-атації | Вид палива | Коефі-цієнт корисної дії котлів, % | Підклю-чене наванта-ження у опалю-вальний період, Гкал/г | Підклю-чене наванта-ження у неопалю-вальний період, Гкал/г | Теплоносій |  | Макси-мальне спожи-вання палива, тис.куб. метрів (тонн) на годину | Міні-мальне спожи-вання палива, тис.куб. метрів (тонн) на годину | Річне спожи-вання палива, тис.куб. метрів (тонн) | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік, (базовий рівень) | Можли-вість установ-лення електро-котлів (так, ні) | Кількість котлів, що підлягають
[8 empty] | пара, тонн на годину | вода, Гкал/г | [5 empty] | зміні | модер-нізації | реконс-трукції
кв.Молодіжний | КСВа3Г | 1 | 1 | газ | 91.7 | 1.1089 | 0 | 0 | 1.109 | 37 | 104 | 229.8 | 1.89 | ні | 1
1 Травня | НІІСТУ-5 | 2 | 1 | газ | 82.74 | 0.679 | 0 |  | 0.679 | 22 | 103 | 142.2 | 1.17 | ні | 1
РФВ | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | газ | 80.26 | 0.487 | 0 | 0 | 0.487 | 17.5 | 55 | 100.8 | 0.83 | ні | 1
ЦРЛ | КСВа1.5Г | 1 | 1 | газ | 92 | 1.163 | 0 | 0 | 1.163 | 55 | 142 | 294 | 2.419 | ні | 0
| КСВа3Г | 1 | 1 | газ | 92 | [8 empty] | ні
Миколаївка | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | газ | 80.26 | 0.299 | 0 | 0 | 0.299 | 19 | 36 | 68.1 | 0.561 | ні | 1
Валуйська ООШ 1 | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | газ | 80.26 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 13 | 30 | 68.2 | 0.561 | ні | 1
Н-Вільхова | НІІСТУ-5 | 2 | 1 | газ | 81.7 | 0.307 | 0 | 0 | 0.307 | 17 | 58 | 84.1 | 0.691 | ні | 1
Н-Кондрашівська | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | газ | 91.7 | 0.631 | 0 | 0 | 0.631 | 24 | 62 | 199.1 | 1.638 | ні
| КСВа-3Г | 1 | 1 | газ | 80.26 | [8 empty] | ні
ПЧ-19 | КОЛВИ-100 | 2 | 2 | газ | 92 | 0.278 | 0 | 0 | 0.278 | 13 | 31 | 79 | 2.287 | ні
ШЧ-13 | КОЛВИ-100 | 2 | 2 | газ | 92 | 0.278 | 0 | 0 | 0.278 | 11 | 26 | 73.4 | 0.531 | ні
Петрівська ООШ №1 | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | газ | 80.5 | 0.165 | 0 | 0 |  | 6 | 20 | 43.1 | 0.263 | ні | 1
МВС | Рубін-60 | 2 | 2 | газ | 91 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 4.8 | 9.6 | 22.1 | 0.16 | ні
Валуйська ООШ2 | АОГВ-100 | 2 | 2 | газ | 90 | 0.278 | 0 | 0 | 0.278 | 2.5 | 18 | 17.1 | 0.16 | ні |  | 2
Вільхівська ООШ | ТЕРМО-50 | 10 | 7 | газ | 90 | 0.268 | 0 | 0 | 0.268 | 2.5 | 13.3 | 15.7 | 0.16 | ні
Розквітнянська ООШ | АОГВ-50 | 1 | 1 | газ | 90 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 5.8 | 11.7 | 7.9 | 0.16 | ні
| АОГВ-100 | 1 | 1 | газ | 90 | [8 empty] | ні
Чугінська ООШ | АОГВ-50 | 1 | 1 | газ | 90 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 4 | 8 | 5.1 | 0.16 | ні
| АОГВ-100 | 1 | 1 | газ | 90 | [8 empty] | ні
Широківська ООШ | КТН-50 | 1 | 1 | газ | 90 | 0.212 | 0 | 0 | 0.212 | 7.6 | 13.3 | 14.3 | 0.16 | ні | 2
| КОЛВИ-100 | 1 | 1 | газ | 90 | [8 empty] | ні
Петрівська ООШ2 | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | газ | 80.26 | 0.265 | 0 | 0 | 0.265 | 6.8 | 25.8 | 32.1 | 0.263 | ні | 1
Н-Теплівська ООШ | КОЛВИ-100 | 2 | 2 | газ | 90 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 9 | 16.7 | 16.6 | 0.16 | ні
Ч-Жовтнева ООШ | КОЛВИ-100 | 2 | 2 | газ | 90 | 0.212 | 0 | 0 | 0.212 | 3.5 | 15 | 7.9 | 0.16 | ні
Петрівський УПЦ | КАУНАС-50 | 1 | 1 | газ | 90 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | ні | 1
В-Чернігівька ООШ | АОГВ-50 | 1 | 1 | газ | 90 | 0.229 | 0 | 0 | 0.229 | 9.8 | 22.7 | 15.7 | 0.16 | ні | 4
| АОГВ-100 | 1 | 1 | газ | 90 | [8 empty] | ні
| КСТ-16 | 1 | 1 | газ | 90 | [8 empty] | ні
Артемівська ООШ | БГВ-80 Е | 2 | 2 | газ | 90 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 4.8 | 9.6 |  | 0.16 | ні | 2
Комишненська ООШ | КОЛВИ-100 | 2 | 2 | газ | 90 | 0.117 | 0 | 0 | 0.117 | 4.7 | 10.3 |  | 0.16 | ні
Петрівська лікарня | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | газ | 80.26 | 0.577 | 0 | 0 | 0.577 | 17.7 | 60.6 |  | 0.263 | ні
Ст-Луг райрада | АОГВ-100 | 1 | 1 | газ | 90 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 4.8 | 9.6 |  | 0.1 | ні

## Белокуракинский
Таблиця 2.1. Котельне обладнання
Адреса котельні | Тип котлів | Кіль-кість встанов-лених котлів | Кіль-кість котлів в експлу-атації | Вид палива | Коефі-цієнт корисної дії котлів, % | Підклю-чене наванта-ження у опалю-вальний період, Гкал/г | Підклю-чене наванта-ження у неопалю-вальний період, Гкал/г | Теплоносій |  | Макси-мальне спожи-вання палива, тис.куб. метрів (тонн) на годину | Міні-мальне спожи-вання палива, тис.куб. метрів (тонн) на годину | Річне спожи-вання палива, тис.куб. метрів (тонн) | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік, (базовий рівень) | Можли-вість установ-лення електро-котлів (так, ні) | Кількість котлів, що підлягають
[8 empty] | пара, тонн на годину | вода, Гкал/г | [5 empty] | зміні | модер-нізації | реконс-трукції
сел. Білокуракине, вул. Леніна | АОГВ | 7 | 7 | газ | 95 |  |  |  | 1 | 150456 | 132658 | 144000 |  | ні

## Попаснянский
Таблиця 2.1. Котельне обладнання
Адреса котельні | Тип котлів | Кіль-кість встанов-лених котлів | Кіль-кість котлів в експлу-атації | Вид палива | Коефі-цієнт корисної дії котлів, % | Підклю-чене наванта-ження у опалю-вальний період, Гкал/г | Підклю-чене наванта-ження у неопалю-вальний період, Гкал/г | Теплоносій |  | Макси-мальне спожи-вання палива, тис.куб. метрів (тонн) на годину | Міні-мальне спожи-вання палива, тис.куб. метрів (тонн) на годину | Річне спожи-вання палива, тис.куб. метрів (тонн) | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік, (базовий рівень) | Можли-вість установ-лення електро-котлів (так, ні) | Кількість котлів, що підлягають
[8 empty] | пара, тонн на годину | вода, Гкал/г | [5 empty] | зміні | модер-нізації | реконс-трукції
№5 вул Леніна | НИИСТУ5М | 5 | 2 | газ | 70 | 0.32 | 0 |  | 1.3 | 0.078 | 0.0076 | 166.44
№ 24 вул Котовського | НИИСТУ5М | 4 | 2 | газ | 70 | 0.45 | 0 |  | 1.3 | 0.086 | 0.049 | 229.867 |  |  | 1
"Черемушки" вул.Донецька | НИИСТУ5М НР-18 | 3 3 | 2 1 | газ | 70 | 0.98 | 0 |  | 1.68 | 0.22 | 0.091 | 530.551 |  |  | 1
"Спорткомплекс" вул.Вокзальна | НИИСТУ5М НР-18 | 3 2 | 1 1 | газ | 70 | 0.42 | 0 |  | 1.15 | 0.081 | 0.013 | 238.175
НОД3-2 вул.Первомайська | НИИСТУ5М НР-18 | 3 3 | 2 1 | газ | 70 | 0.78 | 0 |  | 1.68 | 0.15 | 0.037 | 426.934 |  |  | 1
Ж/д лікарня вул.Серго | КСВА-3Г Е1,0-0,9Г | 4 2 | 1 | газ | 70 | 0.63 | 0 |  | 3 | 0.12 | 0.09 | 378.981
"Горсовет"Мічуріна | Ланкашир | 1 | 1 | газ | 70 | 0.25 | 0 |  | 0.5 | 0.031 | 0.016 | 105.917 |  |  | 1

## Старобільський
Таблиця 2.1. Котельне обладнання
Адреса котельні | Тип котлів | Кіль-кість встанов-лених котлів | Кіль-кість котлів в експлу-атації | Вид палива | Коефі-цієнт корисної дії котлів, % | Підклю-чене наванта-ження у опалю-вальний період, Гкал/г | Підклю-чене наванта-ження у неопалю-вальний період, Гкал/г | Теплоносій |  | Макси-мальне спожи-вання палива, тис.куб. метрів (тонн) на годину | Міні-мальне спожи-вання палива, тис.куб. метрів (тонн) на годину | Річне спожи-вання палива, тис.куб. метрів (тонн) | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік, (базовий рівень) | Можли-вість установ-лення електро-котлів (так, ні) | Кількість котлів, що підлягають
[8 empty] | пара, тонн на годину | вода, Гкал/г | [5 empty] | зміні | модернізації | реконструкції
кв.Ватутіна,-6а | ТВГ-8М КСВа-3Г | 2 | 1 | природний газ | 89.1 | 1.1 |  |  | 3 | 0.51 | 0.15 | 622.3 | - | -
вул.Фрунзе,1-б | ТГ-3 КСВа-3Г | 2 | 1 | " | 79.6 | 0.8 |  |  | 3 | 0.155 | 0.052 | 260.3 | - | -
вул.Комунарів, 82-а | НІІСТУ-5 | 6 | 3 | " | 89.7 | 1.2 |  |  | 1.5 | 0.21 | 0.07 | 376.9 | - | -
вул.Кірова , 105-а | НІІСТУ-5 | 4 | 2 | " | 79.3 | 0.5 |  |  | 1 | 0.115 | 0.03 | 168.5 | - | -
вул.Залізнична, 53 | АОГВ-96 | 2 | 2 | " | 93 | 0.02 |  |  | 0.17 | 0.015 | 0.006 | 27.1 | - | -
вул.1 Травня, 18 | АОГВ-100 АОГВ-50 | 2 | 2 | " | 90 | 0.09 |  |  | 0.129 | 0.015 | 0.006 | 26.2 | - | -
вул.Жовтнева ПСШ №2 | АОГВ-96 | 2 | 2 | " | 93 | 0.1 |  |  | 0.17 | 0.01 | 0.007 | 33.9 | - | -
вул.Кірова КУ "Старобільське РТМО" | АОГВ-96 КВК-100 | 10 | 10 | " | 93 | 0.8 |  |  | 0.85 | 0.015 | 0.007 | 205.1 | - | -
вул. Пролетарська клуб"Ветеран" | КС-ГВ-045С | 1 | 1 | " | 93 | 0.01 |  |  | 0.04 | 0.003 | 0.002 | 6.6 | - | -

## Сватовский
Таблиця 2.1. Котельне обладнання
Адреса котельні | Тип котлів | Кількість встановлених котлів | Кількість котлів в експлуатації | Вид палива | Коефіцієнт корисної дії котлів, відсотків | Підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г | Підключене навантаження у неопалювальний період, Гкал/г | Теплоносій |  | Максимальне споживання палива, тис.куб.меттрів (тонн) на годину | Мінімальне споживання палива, тис.куб.меттрів (тонн) на годину | Річне споживання палива, тис.куб.мерів (тонн) | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік, (базовий рівень) | Можливість установлення електрокотлів (так, ні) | Кількість котлів, що підлягають
[8 empty] | пара, тонн на годину | вода, Гкал/г | [5 empty] | заміні | Модернізаці | реконструкції
ї
№ 3 кв. Луначарського | КСВа - 3Г НІІСТУ - 5 | 2 | 1 | газ | 92 | 0.8 | - |  | 1.364 | 0.09 | 0.04 | 265.5 | 319.894 | ні
|  | 1 | 1
№ 8 с. Соснове | КСВа - 3Г | 2 | 1 | газ | 92 | 1.58 | 0.513 |  | 5.303 | 0.14 | 0.02 | 847.8 | 1098.64 | ні
| НІІСТУ - 5 | 1 | 1

## Кременський
Таблиця 2.1. Котельне обладнання
Адреса котельні | Тип котлів | Кіль-кість встанов-лених котлів | Кіль-кість котлів в експлу-атації | Вид палива | Коефі-цієнт корисної дії котлів, % | Підклю-чене наванта-ження у опалю-вальний період, Гкал/г | Підклю-чене наванта-ження у неопалю-вальний період, Гкал/г | Теплоносій |  | Макси-мальне спожи-вання палива, тис.куб. метрів (тонн) на годину | Міні-мальне спожи-вання палива, тис.куб. метрів (тонн) на годину | Річне спожи-вання палива, тис.куб. метрів (тонн) | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік, (базовий рівень) | Можли-вість установ-лення електро-котлів (так, ні) | Кількість котлів, що підлягають
[8 empty] | пара, тонн на годину | вода, Гкал/г | [5 empty] | заміні | модер-нізації | реконс-трукції
м. Кремінна вул. Октябрьская,9 | ДКВР-10/13 КСВа-3г | 4 | 3 | Природний газ | 88 | 8.4 | - | 20 | 6 | 2.094 | 0.186 | 2606 | 14637 | ні | - | 2
м. Кремінна вул. Шевченко | ТГ-3 | 2 | 2 | Природний газ | 90 | 1.8 | - | - | 6 | 0.13 | 0.05 | 515 | 14637 | НІ | - | -
м. Кремінна вул. Інтернаціональна | НИИСТУ-5 | 3 | 3 | Природний газ | 78 | 0.6 | - | - | 1.5 | 0.18 | 0.035 | 272.8 | 14637 | ні | 3 | -
м. Кремінна вул. І. Франка | АОГВ-100 | 4 | 4 | Природний газ | 88 | 0.3 | - | - | 0.344 | 0.044 | 0.011 | 79.6 | 14637 | ні | - | -
м. Кремінна вул. Донецька | НИИСТУ-5 | 2 | 2 | Природний газ | 78 | 0.363 | - | - | 1 | 0.12 | 0.035 | 125.7 | 14637 | НІ | - | -
м. Кремінна вул. Радищева | КСВА-0.63 | 2 | 2 | Природний газ | 82 | 0.372 | - | - | 1.2 | 0.05 | 0.025 | 75 | 14637 | НІ | - | -
м. Кремінна вул. Піддубний | НИИСТУ-5 | 4 | 4 | Природний газ | 78 | 0.505 | - | - | 2 | 0.24 | 0.035 | 174 | 14637 | НІ | 2 | -
м. Кремінна вул.Мічуріна,37 | НИИСТУ-5 | 4 | 4 | Природний газ | 78 | 0.597 | - | - | 2 | 0.24 | 0.035 | 174 | 14637 | ні | 2 | -
С.Червона Попівка | НИИСТУ-5 | 2 | 2 | Природний газ | 78 | 0.103 | - | - | 1 | 0.12 | 0.017 | 36 | 71 | ні | 2 | -
с.Бараниківка | ТГ-3 | 2 | 2 | Природний газ | 88 | 0.519 | - | - | 6 | 0.13 | 0.05 | 262 | 2416 | ні | 2 | -
с. Красноріченськ | НИИСТУ-5 | 3 | 3 | Природний газ | 78 | 0.536 | - | - | 1.5 | 0.18 | 0.035 | 199 | 568 | ні | 3 | -

## Зведена таблиця
Додаток 2.1
таблиця 2.1. Котельне обладнання. Райони
Адреса котельні | Тип котлів | Кількість встановлених котлів | Кількість котлів в експлуатації | Вид палива | Коефіцієнт корисної дії котлів, відсотків | Підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г | Підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г | Теплоносій |  | Максимальне споживання палива, тис. куб. метрів (тонн) на годину | Мінімальне споживання палива, тис. куб. метрів (тонн) на годину | Річне споживання палива, млн. куб. метрів (тонн) | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік, (базовий рівень) | Можливість установ- лення електро- котлів (так, ні) | Кількість котлів, що підлягають
[8 empty] | пара, тонн на годину | вода, Гкал/г | [5 empty] | заміні | модернізації | реконструкції
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ст-Луганский район
кв.Молодіжний | КСВа3Г | 1 | 1 | газ | 91.7 | 1.1089 | 0 | 0 | 1.109 | 37 | 104 | 229.8 | 1.89 | ні | 1
1 Травня | НІІСТУ-5 | 2 | 1 | газ | 82.74 | 0.679 | 0 |  | 0.679 | 22 | 103 | 142.2 | 1.17 | ні | 1
РФВ | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | газ | 80.26 | 0.487 | 0 | 0 | 0.487 | 17.5 | 55 | 100.8 | 0.83 | ні | 1
ЦРЛ | КСВа1.5Г | 1 | 1 | газ | 92 | 1.163 | 0 | 0 | 1.163 | 55 | 142 | 294 | 2.419 | ні
| КСВа3Г | 1 | 1 | газ | 92 | [8 empty] | ні
Миколаївка | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | газ | 80.26 | 0.299 | 0 | 0 | 0.299 | 19 | 36 | 68.1 | 0.561 | ні | 1
Валуйська ООШ 1 | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | газ | 80.26 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 13 | 30 | 68.2 | 0.561 | ні | 1
Н-Вільхова | НІІСТУ-5 | 2 | 1 | газ | 81.7 | 0.307 | 0 | 0 | 0.307 | 17 | 58 | 84.1 | 0.691 | ні | 1
Н-Кондрашівська | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | газ | 91.7 | 0.631 | 0 | 0 | 0.631 | 24 | 62 | 199.1 | 1.638 | ні
| КСВа-3Г | 1 | 1 | газ | 80.26 | [8 empty] | ні
ПЧ-19 | КОЛВИ-100 | 2 | 2 | газ | 92 | 0.278 | 0 | 0 | 0.278 | 13 | 31 | 79 | 2.287 | ні
ШЧ-13 | КОЛВИ-100 | 2 | 2 | газ | 92 | 0.278 | 0 | 0 | 0.278 | 11 | 26 | 73.4 | 0.531 | ні
Петрівська ООШ №1 | НІІСТУ-5 | 1 | 1 | газ | 80.5 | 0.165 | 0 | 0 |  | 6 | 20 | 43.1 | 0.263 | ні | 1
МВС | Рубін-60 | 2 | 2 | газ | 91 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 4.8 | 9.6 | 22.1 | 0.16 | ні
Валуйська ООШ2 | АОГВ-100 | 2 | 2 | газ | 90 | 0.278 | 0 | 0 | 0.278 | 2.5 | 18 | 17.1 | 0.16 | ні |  | 2
Вільхівська ООШ | ТЕРМО-50 | 10 | 7 | газ | 90 | 0.268 | 0 | 0 | 0.268 | 2.5 | 13.3 | 15.7 | 0.16 | ні
Розквітнянська ООШ | АОГВ-50 | 1 | 1 | газ | 90 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 5.8 | 11.7 | 7.9 | 0.16 | ні
| АОГВ-100 | 1 | 1 | газ | 90 | [8 empty] | ні
Чугінська ООШ | АОГВ-50 | 1 | 1 | газ | 90 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 4 | 8 | 5.1 | 0.16 | ні
| АОГВ-100 | 1 | 1 | газ | 90 | [8 empty] | ні
Широківська ООШ | КТН-50 | 1 | 1 | газ | 90 | 0.212 | 0 | 0 | 0.212 | 7.6 | 13.3 | 14.3 | 0.16 | ні | 2
| КОЛВИ-100 | 1 | 1 | газ | 90 | [8 empty] | ні
Петрівська ООШ2 | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | газ | 80.26 | 0.265 | 0 | 0 | 0.265 | 6.8 | 25.8 | 32.1 | 0.263 | ні | 1
Н-Теплівська ООШ | КОЛВИ-100 | 2 | 2 | газ | 90 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 9 | 16.7 | 16.6 | 0.16 | ні
Ч-Жовтнева ООШ | КОЛВИ-100 | 2 | 2 | газ | 90 | 0.212 | 0 | 0 | 0.212 | 3.5 | 15 | 7.9 | 0.16 | ні
Петрівський УПЦ | КАУНАС-50 | 1 | 1 | газ | 90 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | ні | 1
В-Чернігівька ООШ | АОГВ-50 | 1 | 1 | газ | 90 | 0.229 | 0 | 0 | 0.229 | 9.8 | 22.7 | 15.7 | 0.16 | ні | 4
| АОГВ-100 | 1 | 1 | газ | 90 | [8 empty] | ні
| КСТ-16 | 1 | 1 | газ | 90 | [8 empty] | ні
Артемівська ООШ | БГВ-80 Е | 2 | 2 | газ | 90 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 4.8 | 9.6 |  | 0.16 | ні | 2
Комишненська ООШ | КОЛВИ-100 | 2 | 2 | газ | 90 | 0.117 | 0 | 0 | 0.117 | 4.7 | 10.3 |  | 0.16 | ні
Петрівська лікарня | НІІСТУ-5 | 2 | 2 | газ | 80.26 | 0.577 | 0 | 0 | 0.577 | 17.7 | 60.6 |  | 0.263 | ні
Ст-Луг райрада | АОГВ-100 | 1 | 1 | газ | 90 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 4.8 | 9.6 |  | 0.1 | ні
ВСЬОГО |  | 54 | 49 |  |  | 8.8969 |  |  | 8.732 | 323.5 | 913 | 1537.8 | 15.327 |  | 17 | 2
Білокуракінський район
сел. Білокуракине, вул. Леніна | АОГВ | 7 | 7 | газ | 95 |  |  |  | 1 | 1.5046 | 13.2658 | 14.4 |  | ні
Попаснянский район
№5 вул Леніна | НИИСТУ5М | 5 | 2 | газ | 70 | 0.32 | 0 |  | 1.3 | 0.078 | 0.0076 | 166.44
№ 24 вул Котовського | НИИСТУ5М | 4 | 2 | газ | 70 | 0.45 | 0 |  | 1.3 | 0.086 | 0.049 | 229.867 |  |  | 1
"Черемушки" вул.Донецька | НИИСТУ5М | 3 | 2 | газ | 70 | 0.98 | 0 |  | 1.68 | 0.22 | 0.091 | 530.551 |  |  | 1
| НР-18 | 3 | 1
"Спорткомплекс" вул.Вокзальна | НИИСТУ5М | 3 | 1 | газ | 70 | 0.42 | 0 |  | 1.15 | 0.081 | 0.013 | 238.175
| НР-18 | 2 | 1
НОД3-2 вул.Первомайська | НИИСТУ5М | 3 | 2 | газ | 70 | 0.78 | 0 |  | 1.68 | 0.15 | 0.037 | 426.934 |  |  | 1
| НР-18 | 3 | 1
Ж/д лікарня вул.Серго | КСВА-3Г | 4 | 1 | газ | 70 | 0.63 | 0 |  | 3 | 0.12 | 0.09 | 378.981
| Е1,0-0,9Г | 2
"Горсовет"Мічуріна | Ланкашир | 1 | 1 | газ | 70 | 0.25 | 0 |  | 0.5 | 0.031 | 0.016 | 105.917 |  |  | 1
ВСЬОГО |  | 33 | 14 |  |  | 3.83 |  |  | 10.61 | 0.766 | 0.3036 | 2076.865 |  |  | 4
Старобільський район
кв.Ватутіна,-6а | ТВГ-8М КСВа-3Г | 2 | 1 | газ | 89.1 | 1.1 |  |  | 3 | 0.51 | 0.15 | 622.3 | - | -
вул.Фрунзе,1-б | ТГ-3 КСВа-3Г | 2 | 1 | газ | 79.6 | 0.8 |  |  | 3 | 0.155 | 0.052 | 260.3 | - | -
вул.Комунарів, 82-а | НІІСТУ-5 | 6 | 3 | газ | 89.7 | 1.2 |  |  | 1.5 | 0.21 | 0.07 | 376.9 | - | -
вул.Кірова , 105-а | НІІСТУ-5 | 4 | 2 | газ | 79.3 | 0.5 |  |  | 1 | 0.115 | 0.03 | 168.5 | - | -
вул.Залізнична, 53 | АОГВ-96 | 2 | 2 | газ | 93 | 0.02 |  |  | 0.17 | 0.015 | 0.006 | 27.1 | - | -
вул.1 Травня, 18 | АОГВ-100 АОГВ-50 | 2 | 2 | газ | 90 | 0.09 |  |  | 0.129 | 0.015 | 0.006 | 26.2 | - | -
вул.Жовтнева ПСШ №2 | АОГВ-96 | 2 | 2 | газ | 93 | 0.1 |  |  | 0.17 | 0.01 | 0.007 | 33.9 | - | -
вул.Кірова КУ "Старобільське РТМО" | АОГВ-96 КВК-100 | 10 | 10 | газ | 93 | 0.8 |  |  | 0.85 | 0.015 | 0.007 | 205.1 | - | -
вул. Пролетарська клуб"Ветеран" | КС-ГВ-045С | 1 | 1 | газ | 93 | 0.01 |  |  | 0.04 | 0.003 | 0.002 | 6.6 | - | -
ВСЬОГО |  | 31 | 24 |  |  | 4.62 |  |  | 9.859 | 1.048 | 0.33 | 1726.9
Сватівський район
№ 3 кв. Луначарського | КСВа - 3Г НІІСТУ - 5 | 2 | 1 | газ | 92 | 0.8 | - |  | 1.364 | 0.09 | 0.04 | 265.5 | 319.894 | ні
|  | 1 | 1
№ 8 с. Соснове | КСВа - 3Г | 2 | 1 | газ | 92 | 1.58 | 0.513 |  | 5.303 | 0.14 | 0.02 | 847.8 | 1098.64 | ні
| НІІСТУ - 5 | 1 | 1
ВСЬОГО |  | 6 | 4 |  |  | 2.38 | 0.513 |  | 6.667 | 0.23 | 0.06 | 1113.3 | 1418.534
Біловодський район
Котельня №1 смт Біловодськ вул. Козюменського | БГВ-50 | 2 | 2 | газ | 90 | 0.1 | 0 |  | 0.086 | 0.035 | 0.004 | 33 | 0.01 | так
Котельня №2 смт Біловодськ вул. Козюменського | Аогв-96 | 2 | 2 | газ | 90 | 0.06 | 0 |  | 0.172 | 0.0256 | 0.068 | 20 | 0.29 | так
Котельня №3 смт Біловодськ вул. Береговий тупік | КСВа-1.0 | 2 | 2 | газ | 90 | 0.943 | 0 |  | 1.72 | 0.127 | 0.032 | 331 | 0.21 | ні
Котельня №4 смт Біловодськ вул. Береговий тупік | КВ-0.3 | 1 | 1 | газ | 90 | 0.65 | 0 |  | 0.64 | 0.087 | 0.022 | 216 | 0.6 | ні
| КВ-ГМ-1.1 | 1 | 1
| Е-1/9 | 1 | 1
Котельня №5 смт Біловодськ вул.Радянська | Е-1/9 | 2 | 2 | газ | 89.5 | 0.66 | 0 |  | 0.65 | 0.112 | 0.33 | 218 |  | ні
Котельня №6 с. Литвинівка Біловодського району | "Колві-170" | 2 | 2 | газ | 92 |  |  |  |  | 0.023 | 0.009 | 100 | 0.06 | ні
Котельня №7 с. парневе Біловодського району | АОГВ-100 | 2 | 2 | газ | 90.07 | 0.1 | 0 |  | 0.86 | 42.3 | 5.8 | 36 | 0.08 | так | 2
Котельня №8 с. Новодеркул Біловодського району | "Колві-170" | 2 | 2 | газ | 92 |  | 0 |  |  | 0.023 | 0.009 | 76 | 0.096 | ні
Котельня №9 с. Євсуг Біловодського району | АОГВ-96 | 3 | 3 | газ | 90 | 0.23 | 0 |  | 0.258 | 0.064 | 0.017 | 74 | 0.12 | так
Котельня №10 с. Новоолександрівка Біловодського району | АОГВ-96 | 5 | 5 | газ | 90 | 0.401 | 0 |  | 0.5 | 0.086 | 0.29 | 125 | 0.14 | так
Котельня №11 с. СемикозівкаБіловодського району | БГВ-50 | 2 | 2 | газ | 90 | 0.06 | 0 |  | 0.086 | 35.4 | 1.1 | 18 | 0.02 | ні
Котельня №12 смт Біловодськ вул. Леніна | Аогв-96 | 2 | 2 | газ | 90 | 0.05 | 0 |  | 0.172 | 0.0256 | 0.068 | 15 | 0.01 | так
ВСЬОГО |  | 29 | 29 |  |  | 3.254 |  |  | 5.144 | 78.3082 | 7.749 | 1262 | 1.636 |  | 2
Кремінський район
м. Кремінна вул. Октябрьская,9 | ДКВР-10/13 КСВа-3г | 4 | 3 | газ | 88 | 8.4 | - | 20 | 6 | 2.094 | 0.186 | 2606 | 14637 | ні | - | 2
м. Кремінна вул. Шевченко | ТГ-3 | 2 | 2 | газ | 90 | 1.8 | - | - | 6 | 0.13 | 0.05 | 515 | 14637 | ні | - | -
м. Кремінна вул. Інтернаціональна | НИИСТУ-5 | 3 | 3 | газ | 78 | 0.6 | - | - | 1.5 | 0.18 | 0.035 | 272.8 | 14637 | ні | 3 | -
м. Кремінна вул. І. Франка | АОГВ-100 | 4 | 4 | газ | 88 | 0.3 | - | - | 0.344 | 0.044 | 0.011 | 79.6 | 14637 | ні | - | -
м. Кремінна вул. Донецька | НИИСТУ-5 | 2 | 2 | газ | 78 | 0.363 | - | - | 1 | 0.12 | 0.035 | 125.7 | 14637 | ні | - | -
м. Кремінна вул. Радищева | КСВА-0.63 | 2 | 2 | газ | 82 | 0.372 | - | - | 1.2 | 0.05 | 0.025 | 75 | 14637 | ні | - | -
м. Кремінна вул. Піддубний | НИИСТУ-5 | 4 | 4 | газ | 78 | 0.505 | - | - | 2 | 0.24 | 0.035 | 174 | 14637 | ні | 2 | -
м. Кремінна вул.Мічуріна,37 | НИИСТУ-5 | 4 | 4 | газ | 78 | 0.597 | - | - | 2 | 0.24 | 0.035 | 174 | 14637 | ні | 2 | -
С.Червона Попівка | НИИСТУ-5 | 2 | 2 | газ | 78 | 0.103 | - | - | 1 | 0.12 | 0.017 | 36 | 71 | ні | 2 | -
с.Бараниківка | ТГ-3 | 2 | 2 | газ | 88 | 0.519 | - | - | 6 | 0.13 | 0.05 | 262 | 2416 | ні | 2 | -
с. Красноріченськ | НИИСТУ-5 | 3 | 3 | газ | 78 | 0.536 | - | - | 1.5 | 0.18 | 0.035 | 199 | 568 | ні | 3 | -
ВСЬОГО |  | 32 | 31 |  | 904 | 14.095 |  | 20 | 28.544 | 3.528 | 0.514 | 4519.1 | 120151 |  | 14 | 2
Загальні дані |  | 192 | 158 |  | 999 | 37.0759 | 0.513 | 20 | 70.556 | 408.8848 | 935.2224 | 12250.365 | 121586.497 |  | 37 | 4