## Попаснянський
Додаток 7
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних про
використання приладів автоматизації,
диспетчеризації, контролю, діагностики
1. Довжина і діаметр трубопроводів тепломереж з діаметром
труб більше ніж 100 міліметрів завдовжки більше ніж 50 метрів із
зазначенням способу їх прокладення та строку
експлуатації _Підземна -ø100-4,210км,_ø_125-1,494 км,_ø150-4,22 км,_ø200-4,316км__________________
Надзеина-_ø150-0,138км_ø200-0,336км, ø250-0,036км___________________________.
2. Кількість і довжина трубопроводів тепломереж з діаметром
труб більше ніж 100 міліметрів завдовжки більше ніж 50 метрів,
обладнаних гільзами для термометрів __ø200-600м -2шт.____________________________
_________________________________________________________________.
3. Кількість попередньо ізольованих труб тепломереж та типи
застосованої ізоляції із зазначенням способу їх прокладення
(підземний або повітряний) і типів прокладок __300м-надземна___________________
_________________________________________________________________.
4. Дані про спеціалізовані лабораторії контролю якості
палива, теплоізоляції та загального стану тепломереж, обмурівки
котлів, про організацію пусконалагодження котлів та іншого
теплотехнічного обладнання _______________________________________
_________________________________________________________________.
5. Характеристика наявних приладів контролю загального стану
тепломереж, строк експлуатації на дату заповнення цього листа,
висновок про відповідність сучасним вимогам __10 років____________________
_________________________________________________________________.
6. Дані про чисельність і кваліфікацію персоналу, що здійснює
контроль загального стану тепломереж ___Боев А.Н.__________________________
________________________________________________________________.
7. Контактна інформація про особу, що підготувала інформацію
(прізвище, ім'я та по батькові, телефон, телефакс, адреса
електронної пошти) _Савостьянова Юлія Вікторівна (06474) 3-30-73_____________________________________________.

## Ст-Луганський
Додаток 7
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних про
використання приладів автоматизації,
диспетчеризації, контролю, діагностики
1. Довжина і діаметр трубопроводів тепломереж з діаметром
труб більше ніж 100 міліметрів завдовжки більше ніж 50 метрів із
зазначенням способу їх прокладення та строку
експлуатації - 7,04 км, підземна та наружна, з 1984 р._____________________________________________________
_________________________________________________________________.
2. Кількість і довжина трубопроводів тепломереж з діаметром
труб більше ніж 100 міліметрів завдовжки більше ніж 50 метрів,
обладнаних гільзами для термометрів _______________0______________
_________________________________________________________________.
3. Кількість попередньо ізольованих труб тепломереж та типи
застосованої ізоляції із зазначенням способу їх прокладення
(підземний або повітряний) і типів прокладок __________0___________
_________________________________________________________________.
4. Дані про спеціалізовані лабораторії контролю якості
палива, теплоізоляції та загального стану тепломереж, обмурівки
котлів, про організацію пусконалагодження котлів та іншого
теплотехнічного обладнання _____________0__________________________
_________________________________________________________________.
5. Характеристика наявних приладів контролю загального стану
тепломереж, строк експлуатації на дату заповнення цього листа,
висновок про відповідність сучасним вимогам __________0____________
_________________________________________________________________.
6. Дані про чисельність і кваліфікацію персоналу, що здійснює
контроль загального стану тепломереж __________2 спеціаліста__________
_________________________________________________________________.
7. Контактна інформація про особу, що підготувала інформацію
(прізвище, ім'я та по батькові, телефон, телефакс, адреса
електронної пошти) Твердохліб О.О. (06472) 31-4-91_________________.

## Старобільський
Додаток 7
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних про
використання приладів автоматизації,
диспетчеризації, контролю, діагностики
1. Довжина і діаметр трубопроводів тепломереж з діаметром
труб більше ніж 100 міліметрів завдовжки більше ніж 50 метрів із
зазначенням способу їх прокладення та строку
експлуатації : 4,0 км д - 57 - 273мм підземної прокладки;
2,0км - більше20 років;1,8км - більше 10 років,
0,2км - більше 5 років.
2. Кількість і довжина трубопроводів тепломереж з діаметром
труб більше ніж 100 міліметрів завдовжки більше ніж 50 метрів,
обладнаних гільзами для термометрів ______________-________________
_________________________________________________________________.
3. Кількість попередньо ізольованих труб тепломереж та типи
застосованої ізоляції із зазначенням способу їх прокладення
(підземний або повітряний) і типів прокладок : 2,0км попередньоізольовані
ізольвані, підземної прокладки.
4. Дані про спеціалізовані лабораторії контролю якості
палива, теплоізоляції та загального стану тепломереж, обмурівки
котлів, про організацію пусконалагодження котлів та іншого
теплотехнічного обладнання _______________-________________________
_________________________________________________________________.
5. Характеристика наявних приладів контролю загального стану
тепломереж, строк експлуатації на дату заповнення цього листа,
висновок про відповідність сучасним вимогам ______________________
_________________________________________________________________.
6. Дані про чисельність і кваліфікацію персоналу, що здійснює
контроль загального стану тепломереж : 4 чол.
_________________________________________________________________.
7. Контактна інформація про особу, що підготувала інформацію
(прізвище, ім'я та по батькові, телефон, телефакс, адреса
електронної пошти) Дудник Тетяна Василівна, кв.Ватутина ,14б м.Старобільськ, Луганська область,тел/факс 2-15-55 E-mail:

## Зведена таблиця
Додаток 7
для одержання даних про використання приладів автоматизації, диспетчеризації, контролю, діагностики
№ | Найменування показника | Попаснянський | Ст-Луганський | Старобільський
1 | Довжина і діаметр трубопроводів тепломереж з діаметром труб більше ніж 100 міліметрів завдовжки більше ніж 50 метрів із зазначенням способу їх прокладення та строку експлуатації | Підземна -ø100-4,210км,_ø_125-1,494 км,_ø150-4,22 км,_ø200-4,316км, Надзеина-_ø150-0,138км_ø200-0,336км, ø250-0,036км | 7,04 км, підземна та наружна, з 1984 р. | 4,0 км д - 57 - 273мм підземної прокладки; 2,0км - більше20 років;1,8км - більше 10 років, 0,2км - більше 5 років.
2 | Кількість і довжина трубопроводів тепломереж з діаметром труб більше ніж 100 міліметрів завдовжки більше ніж 50 метрів, обладнаних гільзами для термометрів | ø200-600м -2шт. | 0 | -
3 | Кількість попередньо ізольованих труб тепломереж та типи застосованої ізоляції із зазначенням способу їх прокладення (підземний або повітряний) і типів прокладок | 300м-надземна | 0 | 2,0км попередньоізольовані
4 | Дані про спеціалізовані лабораторії контролю якості палива, теплоізоляції та загального стану тепломереж, обмурівки котлів, про організацію пусконалагодження котлів та іншого теплотехнічного обладнання |  | 0 | -
5 | Характеристика наявних приладів контролю загального стану тепломереж, строк експлуатації на дату заповнення цього листа, висновок про відповідність сучасним вимогам | 10 років | 0
6 | Дані про чисельність і кваліфікацію персоналу, що здійснює контроль загального стану тепломереж | Боев А.Н. | 2 спеціаліста | 4 чол.
7 | Контактна інформація про особу, що підготувала інформацію (прізвище, ім'я та по батькові, телефон, телефакс, адреса електронної пошти) | Савостьянова Юлія Вікторівна (06474) 3-30-73 | Твердохліб О.О. (06472) 31-4-91 | Дудник Тетяна Василівна, кв.Ватутина ,14б м.Старобільськ, Луганська область,тел/факс 2-15-55