Червонопартизанська обласна спеціальна загальноосвітня школа-интернат

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням тендерного комітету

від 13.08.2010 року

голова тендерного комітету

ПАСХАЛОВА КАТЕРИНА КОСТЯНТИНІВНА

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю робіт

за об’єктом «Роботи з будівництва газової котельні для опалення приміщень Червонопартизанської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (завершення робіт)»

м. Червонопартизанськ - 2010

ЗМІСТ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Загальна частина

2. Зміст документації конкурсних торгів

3. Надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

4. Внесення змін до документації конкурсних торгів

5. Мова пропозиції

6. Зміст пропозиції конкурсних торгів

7. Ціни пропозиції конкурсних торгів

8. Валюта пропозиції конкурсних торгів

9. Документи, що підтверджують кваліфікацію Учасника

10. Документи, що підтверджують відповідність робіт вимогам документації конкурсних торгів

11. Термін дії пропозиції конкурсних торгів

12. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

13. Оформлення та підпис пропозиції конкурсних торгів

14. Запечатування та маркування пропозицій конкурсних торгів

15. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів

16. Пропозиції конкурсних торгів, що запізнилися

17. Зміна та анулювання пропозицій конкурсних торгів

18. Розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником

19. Порядок дотримання конфіденційності

20. Пояснення пропозицій конкурсних торгів

21. Порядок з’ясування пропозицій конкурсних торгів

22. Оцінка та порівняння пропозицій конкурсних торгів

23. Відмова в участі у торгах та відхилення пропозиції конкурсних торгів

24. Акцепт пропозиції конкурсних торгів

25. Право Замовника відхиляти всі пропозиції

26. Процедура оскарження

27. Укладання Договору

28. Забезпечення виконання договору

29. Істотні умови Договору

Додаток 1. Відомості щодо торгів

Додаток 2. Кваліфікаційні вимоги

Додаток 3. Форма “ПРОПОЗИЦІЯ”

Додаток 4. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

Додаток 5. Проект договору про закупівлю

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

1. Замовник:

1.1. Найменування. Червонопартизанська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 20154538

1.3. Місцезнаходження. Україна, Луганська обл., м. Червонопартизанськ, вул. Гагаріна, буд. 25, індекс 94830

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35420010001764 в ГУ ДКУ Луганської обл., м.Луганськ

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище,  ім'я, по батькові, посада та адреса,   номер   телефону  та  телефаксу  із  зазначенням  коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Степаненко Юлія Олександрівна – бухгалтер –адреса: Україна, Луганська обл., м. Червонопартизанськ, вул. Гагаріна, буд. 25, індекс 94830;  моб.тел. 8-096-840-3221; тел./факс 0(6434) 718-45; e-mail: 121200146@ukr.net

1.6. Головний  розпорядник  коштів  (повне  найменування   та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 02141791

2. Джерело фінансування закупівлі. Місцевий бюджет

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.loga.gov.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі. Роботи з будівництва газової котельні для опалення приміщень Червонопартизанської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (завершення робіт)

5.2. Кількість  товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

5.3. Місце поставки товарів,  виконання робіт чи надання послуг. Україна, Луганська обл., м. Червонопартизанськ, вул. Гагаріна, буд. 25, індекс 94830

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. 2010 рік

6. Місце отримання документації конкурсних торгів. Україна, Луганська обл., м. Червонопартизанськ, вул. Гагаріна, буд. 25, каб. 202, індекс 94830

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати). Не вимагається

7.1. Розмір.

7.2. Вид.

7.3. Умови надання.

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце. Україна, Луганська обл., м. Червонопартизанськ, вул. Гагаріна, буд. 25, каб. 202, індекс 94830

8.2. Строк. 15.09.2010р. до 10:00

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце. Україна, Луганська обл., м. Червонопартизанськ, вул. Гагаріна, буд. 25, каб. 201, індекс 94830

9.2. Дата. 15.09.2010р.

9.3. Час. 11:30
     10. Додаткова інформація.

10.1. Способи зв’язку для отримання додаткової інформації. Телефони для довідок: 0(6434) 718-45;  0(96)-840-32-21. Е-mail: 121200146@ukr.net

10.2. Основні кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники процедури закупівлі, відповідно до ч.2 ст.16 ЗУ Про здійснення державних закупівель.

10.3. Голова тендерного комітету - директор Червонопартизанської школи-інтернату Пасхалова Катерина Костянтинівна.
Контактна особа СТЕПАНЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА тел. 096-840-3221

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Загальна частина

1.1. Керуючись Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі Закон)  та відповідними нормативно-правовими актами чинного законодавства України Замовник оголошує конкурсні торги на закупівлю робіт з будівництва газової котельні для опалення приміщень Червонопартизанської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату згідно з процедурою та умовами, визначеними у цій документації конкурсних торгів.

1.2. У відповідності з вимогами цієї інструкції Учасники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у даній інструкції та додатках до неї.

1.3. Умовою цих конкурсних торгів є те, що кожний Учасник подає свої пропозиції та документи, як фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взятии участь у процедурі закупівлі та подала пропозицію конкурсних торгів.

Кожний Учасник подає свої пропозиції у належно оформленому вигляді згідно з вказаними нижче вимогами.

1.4. Цими конкурсними торгами передбачається, що Учасник повинен виконати роботи в строк та місці вказаному Замовником.

1.5. Учасник несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, а Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за ці витрати, незалежно від результату процессу конкурсних торгів.

2. Зміст документації конкурсних торгів

2.1. До документації конкурсних торгів входять документи, зазначені нижче, а також доповнення відповідно до розділу 4 цієї Інструкції:

• Оголошення про проведення відкритих торгів

• Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів

• Додатки 1 - 4

• Основні умови договору

• Технічне завдання

2.2. Під час отримання документації конкурсних торгів Учасник повинен повідомити Замовника про ім'я, адресу, номери телефонів, факсу, куди належить надсилати всю інформацію стосовно проведення торгів.

3. Надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

3.1. Учасник,   який   отримав   від   замовника   документацію конкурсних  торгів,  має  право  не  пізніше  ніж  за  10  днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів  звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня  його  отримання  всім  особам,  яким було надано документацію конкурсних торгів.

3.2. У разі  проведення  зборів  з  метою  роз'яснення   будь-яких запитів  щодо  документації  конкурсних  торгів  Замовник  повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням  у  ньому всіх  роз'яснень  щодо запитів і надіслати його всім особам,  яким було подано  документацію  конкурсних  торгів,  незалежно  від  їх присутності на зборах.

3.3. Зазначені у цій частині роз'яснення оприлюднюються Замовником відповідно до статті 10 Закону.

4. Внесення змін до документації конкурсних торгів

4.1. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів   внести   зміни   до   документації   конкурсних  торгів, продовживши  строк  подання  та  розкриття  пропозицій  конкурсних торгів  не менше ніж на сім днів,  та повідомити письмово протягом одного  робочого  дня  з  дня  прийняття  рішення   про   внесення зазначених   змін   усіх   осіб,  яким  було  видано  документацію конкурсних торгів.

4.3. У разі  несвоєчасного  подання  Замовником  роз'яснень   щодо змісту  документації  конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін Замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій  конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

4.5. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється  Замовником відповідно до статті 10 Закону.

5. Мова пропозиції

5.1. Під час проведення процедур закупівель усі  документи,  що готуються Замовником,  викладаються українською мовою.

5.2. Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою, а також за рішенням Замовника, документи, що мають відношення до частини технічного завдання конкурсних торгів, можуть мати автентичний переклад   на   російську   мову.   Визначальним  є  текст,  викладений українською мовою.

6. Зміст пропозицій конкурсних торгів

6.1. Пропозиція, що подається Учасником, складається з:

- комерційної частини;

- технічної частини.

Комерційна частина повинна включати цінову інформацію складену відповідно до розділу 7 цієї Інструкції та додатку 3 цієї документації конкурсних торгів, (перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника, основні умови Договору, тендерне забезпечення (якщо його надання передбачено), детальну калькуляцію вартості робіт (визначення розміру витрат у грошовому виразі на одиницю по окремих видах витрат, при цьому окремо виділяється розмір прибутку), копії документів, а також решту матеріалів, які повинні бути оформлені та подані Учасниками згідно з цією документацією конкурсних торгів.

Технічна частина має бути надана згідно розділу 10 цієї Інструкції та повинна включати повну інформацію щодо відповідності пропозиції Учасника технічному завданню Замовника.

6.2. Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником у розілі 10 цієї Інструкції;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям згідно розділу 9 цієї Інструкції.

6.3. Учасник подає всю необхідну інформацію стосовно предмету закупівлі в цілому.

6.4. Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів.

6.5. Отримана пропозиція конкурсних  торгів  вноситься  Замовником  до  реєстру.

7. Ціни пропозиції конкурсних торгів

7.1. Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічному завданні Замовника.

7.2. Ціна пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно діючих Державних будівельних норм.

7.3. Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них.

7.4. В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.

7.5. До ціни пропозиції конкурсних торгів повинні бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень:

Розрахунок заробітної плати

Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням змін)

Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін); розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності).

Розрахунок загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації)

Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Розрахунок експлуатаційних витрат

Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки).

Розрахунок витрат на здійснення авторського нагляду (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки).

Розрахунок витрат на  здійснення технічного нагляду (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки).

7.6. Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

7.7. Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Надати зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва у відповідності до діючих норм і вимог. Надати договірну ціну  вартості будівельно-монтажних робіт.

7.8. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій,  сертифікатів на роботи, запропоновані на конкурсні торги, та самостійно несе всі витрати на отримання сертифікатів.

7.9. Пропозиція конкурсних торгів учасника, в ціну якого включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником.

7.10. До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, також витрати, пов’язані із оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів та забезпечення виконання договору, витрати, пов’язані із укладанням договору, у тому числі і ті, що пов’язані із його нотаріальним посвідченням.

8. Валюта пропозиції конкурсних торгів

8.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів, в якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів, є національна валюта України – гривня.

8.2. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором.

9. Документи, що підтверджують кваліфікацію Учасника

9.1. Згідно з цією документацією конкурсних торгів та додатком 2 Учасник подає як частину його пропозиції конкурсних торгів, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів Замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

9.2.  Замовник   має   право   звернутися   за    підтвердженням інформації,   наданої   Учасником,  до  органів  державної  влади, підприємств,  установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі  отримання  достовірної  інформації  про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині  першій  статті  17  Закону,  або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої  недостовірної  інформації, що  є  суттєвою  при  визначенні  результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Учасника.

10. Документи, що підтверджують відповідність робіт

вимогам документації конкурсних торгів

10.1. Учасник повинен подати як частину пропозиції документи, які підтверджують відповідність усіх робіт, які Учасник пропонує виконувати за Договором, вимогам документації конкурсних торгів.

10.2. Документальне підтвердження відповідності робіт документації конкурсних торгів може бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати:

- загальні відомості про Учасника;

- документи та інформація щодо підтвердження кваліфікації Учасника;

- документальне підтвердження надання забезпечення конкурсних торгів відповідно до розділу 12 цієї Інструкції (якщо його надання передбачено);

- детальний опис проведення робіт, що пропонуються;

- кошторис;

- розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів з обґрунтуваннями, відповідно до розділу 7 цієї Інструкції. Розрахунок ціни тендерної пропозиції має бути наданий у друкованому вигляді та додатково на магнітному носії;

- календарний план виконання робіт;

- інформація щодо виконання аналогічних договорів;

- основні умови договору;

- інші документи відповідно до вимог, визначених у цій документації конкурсних торгів та додатках до неї.

11. Термін дії пропозицій конкурсних торгів

11.1. Пропозиції залишаються чинними після настання кінцевого терміну подання пропозицій на період, зазначений у Додатку 1. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

11.2. До закінчення  строку дії пропозиції Замовник  має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Запит та відповіді Учасника подаються засобами зв'язку (факсом) з послідуючим письмовим підтвердженням.

11.3. Учасник має право відхилити таку  вимогу,  не  втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Дія його пропозиції закінчиться у термін, зазначений у Додатку1.

11.4. Учасник має право погодитися з вимогою та  продовжити  строк  дії  поданої  ним пропозиції  конкурсних  торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

12. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

12.1. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

13. Оформлення та підпис пропозиції конкурсних торгів

13.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у  письмовій  формі за  підписом  уповноваженої  посадової  особи  учасника,  прошита, пронумерована та скріплена печаткою у  запечатаному  конверті.

13.2. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів.

13.3. Пропозиція конкурсних торгів повинна мати реєстр наданих документів.

14. Запечатування та маркування пропозицій конкурсних торгів

14.1. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”).

14.2. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

15. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів

15.1. Пропозиції конкурсних торгів повинні бути подані за адресою не пізніше часу та дати, зазначених в Оголошенні про проведення відкритих торгів з урахуванням вимог Розділу 13,14 цієї Інструкції.

16. Пропозиції конкурсних торгів, що запізнилися

16.1. Всі пропозиції конкурсних торгів, тримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

17. Зміна та анулювання пропозицій конкурсних торгів

17.1. Учасник  має  право  внести  зміни  або  відкликати   свою пропозицію  конкурсних  торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи    заява   про   відкликання   пропозиції   конкурсних   торгів враховуються,  у разі якщо вони отримані замовником до  закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

17.2. Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із Розділом 14 цієї Інструкції у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених "Зміни" або "Відкликання" відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

17.3. Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на запит комітету з конкурсних торгів Учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

18. Розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником

18.1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення  строку  їх  подання  у час та в місці,  що зазначені в Оголошенні про проведення процедури закупівлі.

18.2. До участі  у  процедурі  розкриття  пропозицій  конкурсних торгів  замовником  допускаються  всі учасники або їх уповноважені представники.  Відсутність  учасника   або   його   уповноваженого представника  під  час  процедури  розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або  для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

18.3. Під   час   проведення   процедур   розкриття   пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової     інформації.    Замовник зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації  на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів.

18.4. Конверти, позначені "Зміни", відкриваються та прочитуються в першу чергу. Пропозиції, за якими було подане відповідне повідомлення про відкликання згідно із Розділом 17 цієї Інструкції, не відкриваються.

18.5. Під    час    розкриття   пропозицій   конкурсних   торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження  кожного  учасника,  ціна  кожної пропозиції   конкурсних  торгів  або  частини  предмета  закупівлі (лота).  Зазначена інформація  вноситься  до  протоколу  розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

18.6. Завірена підписом  голови  комітету  з  конкурсних  торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

18.7. Протокол розкриття     пропозицій      конкурсних      торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

19. Порядок дотримання конфіденційності

19.1. Замовник в особі комітету з конкурсних торгів не повинен, крім випадків, коли цього вимагає   рішення уповноваженого   органу  чи  суду,  розкривати інформацію:

подання якої   суперечить   законодавству,   не    відповідає державним  інтересам,  комерційним  інтересам  сторін  чи  порушує принципи чесної конкуренції;

яка стосується  розгляду,  оцінки  та  порівняння   пропозицій конкурсних торгів,  крім  інформації про відхилення  окремих  або  всіх  пропозицій обґрунтування підстав відхилення.

19.2. Будь-які спроби Учасника вплинути на оцінку Замовником пропозицій або прийняття рішення про визначення переможця може призвести до відхилення його пропозиції. В разі будь-якої спроби Учасника вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі пропозиція такого Учасника буде відхилена.

19.3. Інформація  про  розгляд,  оцінку та порівняння пропозицій конкурсних торгів не подається учасникам або іншим особам,  які  офіційно не  брали участі у процедурі закупівлі,  крім випадків,  коли така інформація вимагається уповноваженим органом для розгляду  поданої скарги щодо порядку проведення процедури закупівлі або судом.

20. Пояснення пропозицій конкурсних торгів

20.1. Замовник    має   право   звернутися   до   учасників   за роз'ясненнями змісту  їх  пропозицій  конкурсних  торгів  з  метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

20.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

21. Порядок з'ясування пропозицій конкурсних торгів

21.1. До детального оцінювання пропозицій Замовник попередньо вивчає пропозиції з метою визначення, що кожна пропозиція:

а) підписана належним чином;

б) супроводжується необхідним забезпеченням пропозиції конкурсних торгів, якщо така вимога передбачена документацією конкурсних торгів;

в) відповідає вимогам документації конкурсних торгів;

г) надає всі пояснення та / або докази, які може вимагати Замовник.

21.2. Пропозицією, що відповідає вимогам документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами документації конкурсних торгів.

21.3. Якщо пропозиція не відповідає вимогам, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.

21.4. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержанною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

21.5. Замовник  має  право  на виправлення арифметичних помилок, допущених в  результаті  арифметичних  дій,  виявлених  у  поданій пропозиції  конкурсних  торгів  під  час  проведення її оцінки,  у порядку,  визначеному документацією конкурсних  торгів,  за  умови отримання  письмової  згоди на це учасника,  який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержанною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

21.6. Якщо Учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється.

22. Оцінка та порівняння пропозицій конкурсних торгів

22.1. Замовник проводить оцінку  пропозицій  конкурсних  торгів, які не було відхилено згідно з Законом.

22.2. Замовник  визначає  переможця  торгів  з  числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно  з  Законом  (у  кількості  не  менше  двох),  на  основі  критеріїв і методики оцінки, зазначених у Додатку 4.

22.3. Загальний строк розгляду,  оцінки та визначення  переможця процедури  закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

23. Відмова в участі у торгах та відхилення пропозиції конкурсних торгів

23.1. Замовник  відхиляє  пропозицію  конкурсних торгів,  у разі якщо:

1) Учасник:

не відповідає   кваліфікаційним    критеріям,    встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується    з    виправленням   виявленої   Замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;

2) Замовник має незаперечні докази того,  що Учасник  пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано  будь-якій  посадовій  особі  Замовника,  іншого державного  органу  винагороду  в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу,  цінна річ,  послуга тощо) з  метою  вплинути  на прийняття  рішення  щодо  визначення переможця процедури закупівлі або застосування Замовником певної процедури закупівлі;

3) Учасника  було притягнуто  згідно  із  законом  до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

4) виявлено факт участі  Учасника  у змові;

5) фізична  особа,  яка є Учасником,  була засуджена за злочин,  пов'язаний з  порушенням

процедури  закупівлі,  чи  інший  злочин,  вчинений  з  корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) службова    (посадова)   особа   Учасника, яку уповноважено Учасником представляти  його  інтереси  під  час проведення  процедури  закупівлі,  була   засуджена   за   злочин, пов'язаний  з  порушенням  процедури  закупівлі,  чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів,  судимість з якої не знято  або  не погашено у встановленому законом порядку;

7) пропозиція   конкурсних   торгів  подана  Учасником   процедури   закупівлі,   який   є

пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

8) Учасником не надано документів,  що підтверджують правомочність на укладення  договору про закупівлю;

9) Учасник  визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

10) пропозиція  конкурсних   торгів   не   відповідає   умовам документації конкурсних торгів.

23.2. Інформація  про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням  підстави  надсилається  учаснику,  пропозиція   якого відхилена,  протягом  трьох  робочих  днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

24. Акцепт пропозиції конкурсних торгів

24.1. У  день  визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів,  що визнана  найбільш  економічно  вигідною  за результатами оцінки та не була відхилена і була визначена як така, що відповідає вимогам документації конкурсних торгів (Розділ 24 цієї Інструкції) та визнана найкращою під час оцінки та порівняння пропозицій (Розділ 22 цієї Інструкції).

24.2. Замовник  зобов'язаний  протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про  визначення  переможця  надіслати  переможцю торгів  повідомлення  про  акцепт пропозиції конкурсних торгів,  а всім учасникам - письмове повідомлення про  результати  торгів  із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів  якого  визнано  найбільш  економічно вигідною за результатами оцінки.

24.3. Повідомлення про  акцепт  пропозиції  конкурсних  торгів  обов'язково   безоплатно   публікується   у державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань  державних закупівель.

24.4. У  разі  письмової  відмови  переможця  торгів   підписати договір  про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з  вини  учасника  у строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих,  строк  дії яких ще не минув.

25. Право Замовника відхиляти всі пропозиції

25.1. Замовник залишає за собою право відхилити всі тендерні пропозиції в будь-який час до акцепту тендерної пропозиції.

25.2. Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення  порушень,  які  виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку  публікації   оголошення   про   проведення процедури закупівлі,  акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них  менше  двох  пропозицій  конкурсних торгів;

- відхилення всіх  пропозицій  конкурсних  торгів  згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

25.3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не  відбулися,  надсилається  замовником  Уповноваженому органу та усім  учасникам  протягом  трьох  робочих  днів  з  дня  прийняття Замовником  відповідного  рішення  та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

26. Процедура оскарження

26.1. Скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та містити таку інформацію:

найменування органу оскарження;

ім'я (найменування),   місце   проживання  (місцезнаходження) суб'єкта  оскарження,  а  також  номер  засобу   зв'язку,   адреса електронної пошти, якщо такі є;

найменування, місцезнаходження,   поштова  адреса  замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

підстави, через які подається скарга,  посилання на порушення процедури  закупівлі  або прийняті рішення,  дії або бездіяльність замовника,  фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли  суб'єкту  оскарження стало відомо про такі рішення,  дії або бездіяльність;

вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги  додаються  документи  (у   разі   наявності),   що підтверджують  порушення  процедури  закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника.

26.2. Скарга може бути подана тільки особою,  право чи  законний інтерес  якої  порушено  внаслідок  рішення,  дії чи бездіяльності замовника,  які  суперечать  законодавству   у   сфері   державних закупівель.

Подання скарги  до органу оскарження не потребує попереднього звернення до замовника з вимогою щодо усунення порушення  під  час проведення процедури закупівлі.

26.3. У  разі  отримання  замовником  звернення  з  вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник має  право  на добровільній основі вжити належних заходів,  в тому числі  з  призупиненням  процедури  закупівлі,  для   врегулювання питань, зазначених у зверненні. Направлення звернення замовнику не позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу  оскарження. Замовник  повинен  повідомити  всіх зацікавлених осіб про рішення, прийняті за розглядом звернення. У разі подання скарги щодо тієї ж процедури   закупівлі,   якої   стосується   звернення,   замовник повідомляє орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи.

Рішення замовника, прийняте за розглядом звернення, може бути оскаржене  до  органу  оскарження  або протягом 30 днів з дня його прийняття до суду. Цей строк не може бути поновлено.

26.4. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 14 днів з дня  отримання  суб'єктом  оскарження  повідомлення про відповідне рішення чи дію замовника,  що порушує права  чи  законні  інтереси суб'єкта  скарження,  або  з  дня,  коли суб'єкту оскарження стало відомо про порушення його прав  чи  законних  інтересів  прийнятим рішенням,   дією   чи  бездіяльністю  замовника,  але  до  моменту укладення  договору  про   закупівлю.   Скарги,   які   стосуються документації  конкурсних  торгів,  можуть  подаватися  у будь-який строк після публікації повідомлення  про  їх  проведення,  але  не

пізніше  закінчення  строку,  встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів.

Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються у судовому порядку.

Датою отримання  скарги органом оскарження вважається дата її реєстрації органом оскарження.

Орган оскарження повинен у строк,  що не перевищує трьох днів після   отримання   скарги,   повідомити  суб'єкта  оскарження  та замовника про час і місце розгляду скарги.  Зазначені особи  мають право взяти участь у розгляді скарги.

За подання  скарги  до  органу оскарження справляється плата, яка  зараховується  до  спеціального  фонду   Державного   бюджету України. Розмір плати визначається кабінетом Міністрів України.

При поданні  скарги  до  органу оскарження суб'єкт оскарження надсилає копію скарги замовнику,  рішення,  дія  чи  бездіяльність якого оскаржуються.

У разі  отримання  органом  оскарження  скарги  з  порушенням строків,  визначених  в  абзаці  першому   цієї   частини,   орган оскарження зобов'язаний поінформувати про це суб'єкта оскарження і повернути скаргу без розгляду не пізніше наступного  робочого  дня

після прийняття такого рішення.

Орган оскарження  повертає  скаргу  без  розгляду у випадках, коли:

суб'єкт оскарження висуває скаргу щодо того самого порушення, в  тій  самій  процедурі закупівлі і з тих самих підстав,  які вже були предметом розгляду органу  оскарження  і  щодо  яких  органом оскарження було прийнято відповідне рішення;

скарга не відповідає вимогам частини першої цієї статті;

суб'єктом оскарження  не  внесено плату,  передбачену абзацом п'ятим цієї частини;

замовник відповідно  до  цього  Закону   визнав   та   усунув порушення,  зазначені  в скарзі,  про що було надано документальне підтвердження.  Повідомлення про повернення  скарги  без  розгляду надсилається  особі,  яка  звернулася  до  органу  оскарження,  не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку,  коли  орган  оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі.

У будь-якому випадку укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.

Орган оскарження  має  право  за  власною  ініціативою або за заявою  суб'єкта  оскарження  прийняти  рішення  про  призупинення процедури  закупівлі  на  строк  до  винесення рішення за скаргою. Впродовж одного  робочого  дня  орган  оскарження  повідомляє  про призупинення  процедури  закупівлі  Державне казначейство України, редакцію  державного  офіційного  друкованого  видання  з   питань державних закупівель, замовника та суб'єкта оскарження.

Призупинення процедури    закупівлі    передбачає   зупинення замовником  будь-яких  дій  та  прийняття  будь-яких  рішень  щодо закупівлі, в тому числі укладення договору про закупівлю.

Під час  призупинення процедури закупівлі редакція державного офіційного  друкованого  видання  з  питань  державних  закупівель зобов'язана  не приймати до публікації інформацію про закупівлю за призупиненою процедурою закупівлі,  яка підлягає публікації згідно з Законом.

Якщо замовник усуне порушення,  зазначені у скарзі,  замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення  повинен повідомити   про  це  орган  оскарження  та  надати  документальне підтвердження.  Після  усунення  порушень  та  отримання   органом оскарження  документального  підтвердження про це орган оскарження скасовує рішення про призупинення процедури закупівлі.

За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:

прийняти рішення про встановлення або  відсутність  порушення процедури  закупівлі  (в  тому числі порушення порядку публікації, оприлюднення або неопублікування,  неоприлюднення  інформації  про державні  закупівлі,  передбаченої Законом) та про заходи,  що повинні вживатися для їх усунення,  зокрема зобов'язати  замовника повністю  або  частково  скасувати свої рішення,  надати необхідні документи,  усунути будь-які дискримінаційні  умови  або,  у  разі неможливості  виправити  допущені  порушення,  відмінити процедуру закупівлі;

у випадках,   передбачених   законами   України,   передавати рішення,  документи  та  матеріали  щодо  здійснення закупівель до правоохоронних, контролюючих та інших органів.

Для розгляду скарг орган оскарження має право на всіх стадіях державних   закупівель   запитувати  і  отримувати  у  замовників, учасників, контролюючих органів, державного офіційного друкованого видання  з  питань  державних  закупівель,  інших  осіб відповідні

інформацію,  документи  та  матеріали  щодо  проведення   процедур державних закупівель.

Замовники, учасники,  контролюючі  органи,  державне офіційне друковане  видання  з  питань  державних  закупівель,  інші  особи протягом  трьох  робочих  днів з дня отримання відповідного запиту повинні  надіслати  органу   оскарження   відповідну   інформацію, завірені належним чином копії документів та матеріали.

У разі  коли  в  установлений  строк  не  надано  інформацію, документи  та  матеріали  щодо   проведення   процедур   державних закупівель,  орган  оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації.

Орган оскарження   має   право   залучати    для    отримання консультацій   та  експертних  висновків  представників  державних органів  (за  погодженням  з   керівниками   державних   органів), експертів та спеціалістів,  які не можуть бути пов'язаними особами

та володіють спеціальними знаннями,  необхідними для  професійного та  неупередженого  розгляду скарги.  Висновки таких представників державних  органів,  експертів  та  спеціалістів  оформлюються   у письмовій  формі  та  долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.

У разі відкликання  скарги  орган  оскарження  може  прийняти рішення про припинення розгляду скарги.

Рішення про  розгляд  скарг  приймаються  органом  оскарження виключно на його засіданнях.

Орган оскарження приймає  протягом  30  робочих  днів  з  дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

висновок органу  оскарження  про  наявність  або  відсутність порушення процедури закупівлі;

висновок органу оскарження про  задоволення  скарги  або  про відмову в її задоволенні повністю чи частково;

у разі коли скаргу не задоволено, - підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;

у разі  коли  скаргу  задоволено  повністю  або  частково,  - зобов'язання  усунення  замовником  порушення  процедури закупівлі та/або відновлення  процедури  закупівлі  з  моменту  попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника.

Рішення органу  оскарження  оформлюється  у письмовій формі і містить таку інформацію:

найменування органу оскарження;

короткий зміст скарги;

мотивувальну частину рішення;

резолютивну частину рішення;

строк оскарження рішення.

Примірник рішення  за  результатами  розгляду  скарги   орган оскарження  протягом  трьох  днів  з  дня  його прийняття надсилає суб'єкту оскарження, замовнику, Державному казначейству України та редакції   державного  офіційного  друкованого  видання  з  питань державних закупівель.

27. Укладання Договору

27.1 Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

27.2. Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв'язку з участю в процедурі та укладенням договору не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню Учаснику.

27.3. Договір   про  закупівлю  укладається  в  письмовій  формі відповідно до положень Цивільного кодексу України  та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

27.4. У  разі  здійснення закупівлі за рахунок коштів Державного бюджету України,  бюджету Автономної Республіки  Крим  і  місцевих бюджетів  Замовник має право передбачати у договорах про закупівлю здійснення  попередньої  оплати  відповідно  до  вимог  бюджетного законодавства.

27.5. Учасник-переможець   процедури   закупівлі  при  укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду  господарської діяльності,  якщо отримання такого дозволу або ліцензії  на  провадження  такого  виду   діяльності   передбачено законодавством.

28. Забезпечення виконання договору

28.1. Забезпечення виконання договору про закупівлю вимагається, яке супроводжується  наданням учасником  замовнику  гарантій  виконання  своїх  зобов'язань   за договором  про  закупівлю у вигляді гарантії, поруки (при письмовій згоді Замовника).

28.2. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків його кошторисної вартості під час здійснення закупівлі робіт.

28.3. Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю.

28.4. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.

29.  Істотні умови Договору

29.1. Істотними умовами договору про закупівлю є:

- предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

- кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;

- порядок здійснення оплати;

- ціна договору;

- термін та місце поставки товарів,  надання послуг,  виконання робіт;

- строк дії договору;

- права та обов'язки сторін;

- зазначення умови  щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

- відповідальність сторін.

29.2. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним.  Якщо Учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору,  правові наслідки таких  дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

ДОДАТОК 1

ВІДОМОСТІ ЩОДО ТОРГІВ

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:

- повне найменування:

Червонопартизанська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

- місцезнаходження:

Україна, Луганська обл., м. Червонопартизанськ, вул. Гагаріна, буд. 25, індекс 94830

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Степаненко Юлія Олександрівна – бухгалтер –адреса: Україна, Луганська обл., м. Червонопартизанськ, вул. Гагаріна, буд. 25, індекс 94830;  моб.тел. 8-096-840-3221; тел./факс 0(6434) 718-45; e-mail: 121200146@ukr.net

3. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі:

Роботи з будівництва газової котельні для опалення приміщень Червонопартизанської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (завершення робіт)

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

2010 рік

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на російську мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

ДОДАТОК 2

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ (ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА)

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

2. Документи, які повинен подати Учасник, для підтвердження того, що він має достатню кількість коштів:

2.1. Довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості за обов'язковими платежами до бюджету, дійсна станом на дату проведення конкурсних торгів.

2.2. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, надана станом на 01.09.2010 р. або більш пізню дату.

2.3. Довідка про фінансовий обіг (форма 2) за 2009 рік.

2.4. Наявність коштів, обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання.

3. Документи, підтверджуючі статус виробника – виконавця робіт, або його офіційного представника:

3.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

3.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

3.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

3.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

3.5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

4. Дозвіл (ліцензія) на виконання робіт (якщо цей вид діяльності підлягає ліцензуванню та/або вимагається дозвіл).

6. Виконання аналогічних договорів.

6.1. Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів складена у довільній формі із зазначенням назви організації із якою укладено договір, адреси, телефону, П.І.Б. особи, яка відповідала за виконання договору, предмету закупівлі, суми договору, терміну виконання договору.

6.2. Копії аналогічних договорів.

Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до Розділу 13 документації конкурсних торгів;

в) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів.

ДОДАТОК 3

Форма «Пропозиція”

(подається у вигляді наведеному нижче та Учасник не повинен відступати від цієї форми)

ФОРМА : "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника),______________________________________________надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт за об’єктом «Роботи з будівництва газової котельні для опалення приміщень Червонопартизанської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (завершення робіт)», - згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору, на загальну суму _____________________ (в тому числі ПДВ 20% - _______________).

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником пропозиції у строк не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту  пропозиції  відповідно  до  вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому  виданні  з  питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

5. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підсисання.

6. Умови та порядок розрахунків: відстрочка платежу _________ календарних днів.

7. Строк виконання: ______ календарних днів (повинен співпадати з календарним графіком виконання робіт).

8. Гарантійне обслуговування: гарантійний термін за якість та обсяги виконаних робіт складає __________ років з моменту здачі робіт Замовнику.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

Учасника, завірені печаткою.     _____________________________

ДОДАТОК 4

Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

а) ціна;

б) умови оплати;

в) строк виконання;

г) гарантійне обслуговування.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію «ціна» дорівнює 70 балам.

2. Кількість балів по критерію «умови оплати» дорівнює 10 балам.

3. Кількість балів по критерію «строк виконання» дорівнює 10 балам.

4. Кількість балів по критерію «гарантійне обслуговування» дорівнює 10 балам.

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм “ціна” визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = (Цmin/Цобчисл)*70, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

70 – максимально можлива кількість балів за критерієм “ціна”.

2. Кількість балів по критерію „умови оплати” визначається наступним чином. Пропозиції, відстрочення платежу за якою є найвигіднішим (найдовшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Тобчисл /Тmах *10, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Тmах – найдовший період відстрочення платежу (в календарних днях);

Тобчисл - перод відстрочення платежу по пропозиції, кількість балів для якої обчислюється (в календарних днях);

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм “умови оплати”.

3. Кількість балів за критерієм „строк виконання” визначається наступним чином. Пропозиції термін постачання по якій найвигідніший (мінімальний) присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Тmin/Тобчисл*10, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Тmin – найкоротший термін виконання (в календарних днях);

Тобчисл – термін постачання по пропозиції, кількість балів для якої обчислюється (в календарних днях);

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм “строк виконання”.

4. Кількість балів по критерію „гарантійне обслуговування” визначається наступним чином. Пропозиції, гарантійний термін за якість та обсяги виконаних робіт за якою є найвигіднішим (найдовшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Тобчисл /Тmах *10, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Тmах – найдовший гарантійний термін за якість та обсяги виконаних робіт (в роках);

Тобчисл - гарантійний термін за якість та обсяги виконаних робіт по пропозиції, кількість балів для якої обчислюється (в роках);

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм “умови оплати”.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.

ДОДАТОК 5

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

на виконання робіт №_____

м. _________________				                                           “___”_________200__р.

________________________________________________________________________,

в особі директора  ________________________________________, що діє на підставі _______________,

далі Замовник, з однієї сторони, і __________________________________________________

в особі  _______________________________________________________________________

___________________, що діє на підставі __________________, далі Виконавець, з іншої сторони,  уклали цей Договір про наступне:

1.Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання виконати відповідно до умов цього Договору роботу, а Замовник зобов’язується прийняти цю роботу і оплатити її на умовах цього Договору.

1.2. Види робіт, виконуваних Виконавцем __________________________________________

____________________________________________________________________________________.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків.

2.1. Вартість виконаних робіт за договором складає ___________________________ (______________________________________________________________________________)  у т.ч. ПДВ 20%______________(____________________________________________________) відповідно до договірної ціни , яка додається.

2.2.  Детальний перелік замовлених робіт, їх  обсяг та вартість обумовлюється локальним кошторисом.

2.3. На придбання необхідних для виконання робіт матеріалів Замовник може перерахувати кошти, але не більше 30% загальної вартості цього Договору. Сума невикористаного авансу повертається Замовнику.

2.4. Остаточні розрахунки провадяться за фактично виконану роботу на підставі актів  виконаних робіт (КБ-2В та КБ-3) протягом ____ банківських днів з моменту надходження коштів із обласного бюджету на розрахунковий рахунок Замовника.

2.5. Акти за формами КБ-2В та КБ-3, дискети, інші стверджуючі документи надаються Замовнику щомісячно  до  25 числа звітного місяцю.

2.6. Замовник протягом 3-х днів  з моменту отримання актів виконаних робіт повинен розглянути та підписати їх чи відмовити, указав при цьому мотиви відмови.

2.7. Кошторисна вартість робіт може бути змінена сторонами при введенні нових законодавчих чи нормативних актів Держбудом України, які відображені у збірнику “Ціноутворення у будівництві України”, що впливають на вартість робіт, по письмовому узгодженню із Замовником.

2.8. Договірна ціна підлягає розгляду у  комплексній державній експертизі.

2.9. Обмеження терміну передоплати наданих бюджетних коштів на передбачені цілі – до одного місяця.

3.Умови, терміни виконання робіт

3.1. Робота виконується з матеріалу  Виконавця.

3.2. Виконавець здійснює  придбання  та  доставку  на  об’єкт  сертифікованих  будівельних матеріалів у термін,  що  відповідає графіку виконання робіт, по  вартості, узгодженій із Замовником.

3.3. Всі види робіт, передбачені  локальним кошторисом  та   Договірною ціною, Виконавець виконує відповідно до зазначених термінів їх виконання.

3.3.1. Початок виконання робіт “___” ___________ 200__р.

3.3.2. Завершення виконання робіт “___” __________ 200__р.

  - Якість виконуваних робіт повинна відповідати  вимогам Державних будівельних норм і   правил .

3.4. Виконавець зобов’язаний  негайно інформувати Замовника в тому випадку,  якщо   виконання  робіт  загрожує  міцності та  цілісності  будівлі або споруди.

3.5. Гарантійний термін за якість та обсяги виконаних робіт по цьому Договору починається з дати підписання акту виконаних робіт, відповідно до діючих норм ДБН.

3.6. У випадку виявлення скритих дефектів або неякісного виконання робіт,  виявлених протягом дії гарантійного терміну, Виконавець зобов’язаний усунути  всі недоліки за свій рахунок протягом 10 днів із моменту повідомлення його Замовником.

3.7.Термін виконання робіт визначається згідно  графіку виконання робіт, який є  невід’ємною частиною цього Договору.

4. Зобов’язання сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний строго дотримуватись переліку і обсягів замовлених  робіт.

4.2. Виконавець зобов’язаний  виконувати всі правила технологічної, технічної, протипожежної безпеки, правила охорони праці та навколишнього середовища.

4.3. Постачання, приймання, розвантаження, складування, збереження, подача на будівельний майданчик  матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Виконавця.

4.4. Замовник зобов’язаний  забезпечити енерго- та водозабезпечення робочої території та приміщень на час виконання  робіт та виділити  приміщення для складування матеріалів та обладнання, що  використовується під час виконання робіт.

4.5. Зобов’язання Виконавця вважаються виконаними з моменту передачі виконаних робіт Замовнику, підписання обома сторонами акта виконаних робіт, передачі всієї необхідної виконавчої документації  Замовнику та надходження платежів на рахунок  Виконавця.

4.6. Замовник  не  оплачує роботи ,   виконані  Виконавцем,  якщо  ці роботи не  передбачені в  локальному кошторисі,  договірній  ціні на виконання робіт.

4.7. Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником) з метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації. Авторський нагляд під час будівництва об'єктів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

4.8. Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт (будівництвом об'єкта) Виконавець зобов'язаний на вимогу замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

4.9. Виконавець вносить забезпечення виконання договору в розмірі 5 % його кошторисної вартості у формі гарантії, поруки,  що складає _________________________________ .

4.10. Забезпечення виконання договору повертається Виконавцю не пізніше десяти днів після отримання інформації про повне виконання останнім своїх зобов'язань за Договором.

4.11. Забезпечення виконання договору не повертається Виконавцю  у випадку порушення строків виконання робіт.

5. Відповідальність сторін

5.1. При порушенні Виконавцем термінів виконання робіт, термінів надання актів форми КБ-2В та КБ-3, стверджуючих документів, завищення фактичних обсягів, Замовник вправі у односторонньому порядку розірвати Договір, письмово повідомив  за 10 днів другу сторону.

5.2. За порушення умов зобов'язання Виконавцем щодо якості робіт стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості  неякісних робіт.

5.3 За порушення строків виконання зобов'язання Виконавцем стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо це виникло внаслідок обставин нездоланної сили.

6.2. За домовленістю сторін обов’язки за цим Договором припиняються на термін дії форс-мажорних обставин або Договір підлягає розірванню.

6.3. Форс-мажорні обставини підтверджуються відповідним документом, виданим Торгово-промисловою палатою України чи уповноваженим органом державної влади.

7.Інші умови

7.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні Договору, або у зв’язку з ним, розглядаються сторонами, а при недосягненні компромісу -у судовому порядку. Розгляд спору провадиться за місцем знаходження Позивача.

7.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні у тому випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін.

7.3. У випадку зміни юридичної адреси однієї із сторін, остання сторона повинна сповістити іншу сторону за  10 днів до здійснення зміни.

7.4. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Перший примірник знаходиться у Виконавця, другий - у Замовника.

7.5. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до “__”___________20__р., а по розрахункам  - до повного виконання сторонами своїх обов’язків.

7.6. Жодна зі сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

7.7.Істотні  умови  договору  не   повинні змінюватися   після   підписання  договору  до  повного  виконання зобов'язань  сторонами,  крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно  від  реального фінансування видатків, зменшення сторонами ціни  договору про закупівлю.

8. Додатки до даного договору

8.1 До цього Договору додаються: локальний кошторис, договірна ціна, які  складають його невід’ємну  частину;  графік виконання робіт.

8. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін:

ЗАМОВНИК:						ВИКОНАВЕЦЬ:

______________________________			_____________________________

______________________________			_____________________________

______________________________			_____________________________

______________________________			_____________________________

______________________________			_____________________________
______________________________			_____________________________

М.П.			(підпис, Ф.І.О.)			М.П.		(підпис, Ф.І.О.)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| общестроительные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопроводов 325-476 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм | 10 м | 2.4 |
| 2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопроводов 320-820 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм | 10 м | 2.4 |
| 3 | Изготовление оттяжек | т | 1.845 |
| 4 | Монтаж труб дымовых диаметром до 325 мм высотой 20 м | т | 2.695 |

| тепломеханическая часть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|  | тепломеханическая часть |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0.02 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.05 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.015 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.18 |
| 5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 1 |
| 6 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных с покрытием листами из оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов 80-200 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм | 10 штук | 0.7 |
| 7 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных с покрытием листами из оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов до 65 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм | 10 штук | 2 |
|  | отопление |  |  |
| 8 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 2 |
| 9 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм | 10 узлов | 0.2 |
| 10 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр труб до 400 мм | 1 сальник | 2 |
| 11 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0.18 |

| внутренние сети водопровода и канализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения |  | Количество |  |  |
| 1 | Установка фильтров диаметром 80 мм | 10 фильтров |  | 0.1 |  |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100мм | 100 м |  | 0.025 |  |  |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт |  | 4 |  |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50мм | 100 м |  | 0.08 |  |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м |  | 0.05 |  |  |
| 6 | Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 |  | 0.015 |  |  |
| 7 | Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 |  | 0.015 |  |  |
| внутренние сети газопровода |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Единица измерения |  | Количество |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм |  | 100 м |  | 0.05 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  | 100 м |  | 0.02 |  |

| Вентиляция |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 0.015 |
| 2 | Изготовление мелких индивидуальных листовых конструкций массой до 0,5 т [бачки, воронки, желоба, лотки и пр.] | 1 т | 0.0125 |
| 3 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие | 10шт | 0,1 |
| 4 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых [РШ) номер 200, размер 252х252 мм | 1 решетка | 2 |
| 5 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0.154 |
| 6 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений дверных проемов | 100 м2 | 0.06 |
| 7 | Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н [нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 0.05 |
| 8 | Установка люков герметических | 1 шт | 3 |

| автоматизация котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Аппарат управления и сигнализации, сигнализатор газа | шт | 1 |
| 2. | Сигнализатор газа СГБ-1-1Г | шт. | 1 |
| 3 | Выключатель путевой или конечный, рычажный, контактный, общего назначения, массой до 10 кг, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне | шт | 1 |
| 4. | Выключатель конечный ВПК | шт. | 1 |
| 5 | Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров], диаметр трубопровода до 20 мм | шт | 50 |
| 6 | Приборы, устанавливаемые на конструкциях, масса до 5 кг | шт | 3 |
|  | Датчик реле давления | шт | 2 |
|  | Датчик ДТКБ-49 | шт | 1 |
|  | Датчик температуры наружного воздуха | шт | 1 |
|  | Датчик температуры внутреннего воздуха | шт | 1 |
|  | Датчик температуры поверхностный | шт | 4 |
|  | Манометр показывающий МП4 | шт | 18 |
|  | Манометр сигнализирующий ДМ | шт | 4 |
|  | Термометр технический жидкостный прямой ТТЖ-М №2 | шт | 3 |
|  | Термометр технический жидкостный прямой ТТЖ-М №4 | шт | 12 |
|  | Электронный регулятор ECL Cjmfort 300 | шт | 1 |
|  | Отборное устройство 16-70-УЗ | шт | 2 |
|  | Отборное устройство 16-225-УЗ | шт | 4 |
| 7 | Звонок электрический с кнопкой | 100 шт | 0.02 |
| 8 | Шкаф [пульт] управления навесной, высотой, глубина и ширина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 9. | Щит сигнализирующий ЩУА-121 | шт. | 1 |
| 10 | Извещатель ПС автоматический в нормальном исполнении дымовой фото-электрический, радиоизотопный, световой | шт | 1 |
| 11. | Звонок перем.тока с лампой | шт | 1 |
| 12. | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт | 0.02 |
| 13 | Выключатель герметический | шт. | 2 |
| 14. | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк в помещениях с нормальными условиями среды | 100 шт | 0.01 |
| 15. | Светильник НПП01Вх60 | шт. | 1 |
| 16 | Краны воздушные | 1 комплект | 6 |
| 17 | Рукав металлический, наружный диаметр до 48 мм | 100 м | 3.12 |
| 18 | Труба стальная по стенам с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.39 |
| 19 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 3.6 |
| 20 | Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 2.25 |
| 21 | Кабель сечением 4.1,5мм2 КВВГ | 1000 м | 0,552 |
| 22 | Кабель сечением 5.1,5 мм2 КВВГ | 1000 м | 0,033 |
| 23 | Коробка соединительная | шт. | 1 |
| 24. | Ввод гибкий, наружный диаметром металлорукава до 27 мм | ввод | 2 |
| 25 | Заделка концевая для 3-4х жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 6 |

| на электрооборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Монтаж вводно-распределительных устройств | 1 шкаф | 1 |
| 2. | Ящик вводно-учетный | шт. | 1 |
| 3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт [шкаф], устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |
| 4. | Пункт распределительный | шт. | 1 |
| 5. | Монтаж ящика с понижающим трансформатором | шт. | 1 |
| 6 | Ящик с понижающим трансформатором 282х205х130мм ЯТП-0,25 | шт | 1 |
| 7 | Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А | шт | 2 |
| 8. | Выключатель автоматический число полюсов-2, номинальный ток А 50, исполнение расцепителей М, Т номинальный ток А 1,6.2,5.4, 6.4 10 16 25 40 50 АП-50-2МТУЗ АП-5—2МЗ АП 50 –2ТУЗ АП 50-2УЗ | шт | 1 |
| 9. | Пускатель магнитный общего назначения, отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 40 А | шт | 1 |
| 10 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк в помещениях с нормальными условиями среды | 100 шт | 0.04 |
| 11 | Светильник потолочный НПП01В-60-011-IP54 | шт | 1 |
| 12 | Указатель световой | шт | 1 |
| 13 | Светильник НСП11.100-214-IP62 | шт | 2 |
| 14 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный, уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт | 0.01 |
| 15 | Светильник переносный РВО-42У3 | шт | 1 |
| 16 | Лампы накаливания | 10 шт | 1 |
| 17 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0.04 |
| 18 | Выключатель неутопленый для открытой проводки | шт | 4 |
| 19 | Рукав металлический, наружный диаметр до 48 мм | 100 м | 0.3 |
| 20 | Труба стальная по стенам с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.27 |
| 21 | Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А | шт | 2 |
| 22 | Выключатель автоматический число полюсов-2, номинальный ток А 50, исполнение расцепителей М, Т номинальный ток А 1,6.2,5.4, 6.4 10 16 25 40 50 АП-50-2МТУЗ АП-5—2МЗ АП 50 –2ТУЗ АП 50-2УЗ | шт | 2 |
| 23 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.3 |
| 24 | Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0.07 |
| 25 | Кабель двух-, четырехжильный, сечением жилы до 16 мм2, прокладываемый с креплением накладными скобами | 100 м | 0.27 |
| 26 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 0.05 |
| 27. | Кабель напряжением до 660 в сечением 5х 4 мм2 ВВГ | 1000 м | 0,005 |
| 28 | Кабель напряжением до 660 в сечением 5х 2,5 мм2 ВВГ | 1000 м | 0,002 |
| 29 | Кабель напряжением до 660 в сечением 4 х 2,5 мм 2 ВВГ | 1000 м | 0,032 |
| 30 | Кабель напряжением до 660в сечением 5 х 1,5 м2 ВВГ | 1000 м | 0,001 |
| 31 | Кабель напряжением до 660 в сечением 4 х 1,5 мм2 ВВГ | 1000 м | 0,023 |
| 32 | Провод сечением 1 х 1,0 мм2 ПРКС | 1000 м | 0,006 |
| 33 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт | 0.3 |
| 34 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 100 м | 0.75 |
| 35. | Коробки ответвительные КОР-73У3 | шт. | 20 |
| 36 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | шт | 1 |
| 37 | Пост управления кнопочный ПКЕ, 500 В частотой 50, 60 Гц 220 В, н.ток 10 А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхно сти, количество толкателей 2 ПКЕ212-2УЗ | шт | 1 |
| 38 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 40 А | шт | 1 |
| 39 | Пускатель электромагнитный нереверсивный, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1620 | шт. | 1 |
| 40 | Шкаф [пульт] управления навесной, высотой, глубина и ширина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 41 | Устройство ПКП | шт | 1 |
| 42 | Блок бесперебойного питания | шт | 1 |
| 43 | Кабель двух-, четырехжильный, сечением жилы до 16 мм2, прокладываемый с креплением накладными скобами | 100 м | 0.19 |
| 44 | Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением 3.1,5мм2 ВВГ | 100 м | 0,11 |
| 45 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1 мм2 | 100 м | 0,08 |
| 46 | Пускатель электромагнитный нереверсивный, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1220 | шт | 1 |

| монтаж пожарной сигнализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный автоматизированный, мощность 1 кВт | комплект | 1 |
| 2. | Контролер-передатчик R-2SAT/U8 | шт | 1 |
| 3. | Блок искрозащиты БИЗ-2 | шт. | 1 |
| 4. | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 | шт | 2 |
| 5. | Аккумулятор 7 ач 12в | шт | 1 |
| 6. | Аккумулятор 2,2 ач 12 в | шт | 1 |
| 7. | Прибор ПС на 4 луча | шт | 1 |
| 8. | Прибор ППКП | шт. | 1 |
| 9. | Пульт или табло, количество сигналов до 5 | шт | 1 |
| 10 | Светозвуковое сигнальное устройство «Шмель» | шт | 1 |
| 11 | Извещатель ПС автоматический в нормальном исполнении тепловой электро-контактный, магнито-контактный | шт | 5 |
| 12. | Извещатель пожарный тепловой ИП-105 | шт. | 5 |
| 13 | Извещатель ПС автоматический в нормальном исполнении дымовой фото-электрический, радиоизотопный, световой | шт | 2 |
| 14 | Извещатель пожарный ручной ИПР-Ех | шт. | 2 |
| 15 | Коробка ответвительная на стене | шт | 1 |
| 16 | Коробка монтажная КМС-1-4 | шт. | 1 |
| 17 | Провод двух- и трехжильный с раздельным основанием по стенам и потолкам кирпичным | 100 м | 0.27 |
| 18 | Провод двух- и трехжильный с раздельным основанием по стенам и потолкам бетонным и металлическим | 100 м | 0.47 |
| 19 | Провод ПСВВ 2х0,4 | 1000 м | 0,067 |
| 20 | Провод ПСВВ 4 х0,4 | 1000 м | 0,007 |
| 21 | Короба винипластовые по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.03 |
| 22 | Короб винилпластовый | шт | 3 |
| 23 | Провод, прокладываемый в коробах, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.05 |
| 24 | Кабель КМВС 3 х 075 | 1000 м | 0,005 |
| 25 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного | 10 концов | 14 |
| 26 | Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А | шт | 1 |
| 27 | Автоматический выключатель | шт | 1 |

| наружные сети электроснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ |  | Единица измерения |  | Количество |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  | 100 м3 |  | 1.22 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  | 100 м3 |  | 1.005 |
| 3 | Перевозка грунта на расстояние до 30 км |  | 1 тонна |  | 38.7 |
| 4 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением труб асбестоцементными муфтами, диаметр 100мм |  | 1 км |  | 0.099 |
| 5 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м |  | 1.74 |
| 6 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее |  | 100 м |  | 1.74 |
| 7 | Труба стальная по стенам с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м |  | 0.16 |
| 8 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг |  | 100 м |  | 1.4 |
| 9 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг |  | 100 м |  | 1.56 |
| 10 | Короб пластиковый |  | м |  | 156 |
| 11 | Кабель двух-, четырехжильный, сечением жилы до 16 мм2, прокладываемый с креплением накладными скобами |  | 100 м |  | 0.59 |
| 12 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 16 мм2 |  | 100 м |  | 0.08 |
| 13 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 70 мм2 |  | 100 м |  | 0.08 |
| 14 | Кабель 3 х1,5 |  | 1000 м |  | 0,2 |
| 15 | Кабель 4 х 2,5 |  | 1000 м |  | 0,155 |
| 16 | Заделка концевая для 3-4х жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 |  | шт |  | 6 |
| 17 | Заземлитель горизонтальный в траншее из стали полосовой, сечение 160 мм2 |  | 100 м |  | 0.0351 |
| 18 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм |  | 10 шт |  | 0.2 |
| 19 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм |  | 100 м |  | 0.3 |
| 20 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм |  | ввод |  | 2 |
| 21 | Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения |  | проход |  | 2 |
| 22 | Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А |  | шт |  | 4 |
| 23 | Выключатель автоматический |  | шт. |  | 4 |
| наружные сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения |  | Количество |  |
| 1 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | 100 м3 |  | 0,2495 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей | 100 м3 |  | 0,03 |  |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0,479 |  |
| 4 | Разборка кирпичных стен теплофикационных колодцев и каналов | М3 |  | 8,8 |  |
| 5 | Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического | М3 |  | 0,9 |  |
| 6 | Устройство песчаного основания | 10 м3 |  | 2,34 |  |
| 7 | Установка между сооружениями лотков сечениием более 0,5 м2 | 100 м3 |  | 0,9805 |  |
| 8 | Лотки железобетонные Л11-8 | шт |  | 35 |  |
| 9 | Лотки железобетонные Л7-8 | шт |  | 11 |  |
| 10 | Лотки железобетонные Л5-8 | шт |  | 10 |  |
| 11 | Укладка плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 100 шт |  | 0,56 |  |
| 12 | Плиты перекрытий П11-8 | шт |  | 35 |  |
| 13 | Плиты перекрытий П8-8 | шт |  | 11 |  |
| 14 | Плиты перекрытий П5-8 | шт |  | 10 |  |
| 15 | Устройство опорных подушек | 100 м3 |  | 0,01 |  |
| 16 | Опорные подушки марки ОП1 серия 3.006.1-2/87 | шт |  | 240 |  |
| 17 | Опорные подушки марки ОП4 серия 3.006.1-2/87 | шт |  | 2 |  |
| 18 | Опорные подушки марки ОП6 серия 3.006.1-2/87 | шт |  | 1 |  |
| 19 | Устройство плоских днищ углов поворота | 100 м3 |  | 0,02 |  |
| 20 | Кладка стен углов поворота из кирпича керамического | м3 |  | 1,95 |  |
| 21 | Прокладка трубопроводов в непроходных каналах при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 С, диаметр труб 125 мм | 1000 м |  | 0,084 |  |
| 22 | Прокладка трубопроводов в непроходных каналах при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 С, диаметр труб 108 мм | 1000 м |  | 0,164 |  |
| 23 | Прокладка трубопроводов в непроходных каналах при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 С, диаметр труб 86 мм | 1000 м |  | 0,002 |  |
| 24 | Прокладка трубопроводов в непроходных каналах при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 С, диаметр труб 76 мм | 1000 м |  | 0,129 |  |
| 25 | Прокладка трубопроводов в непроходных каналах при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 С, диаметр труб 57 мм | 1000 м |  | 0,197 |  |
| 26 | Прокладка трубопроводов в непроходных каналах при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 С, диаметр труб 40 мм | 1000 м |  | 0,167 |  |
| 27 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (стыков) | 10 м |  | 4,02 |  |
| 28 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89 - 125 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм (стыков) | 10 м |  | 2,46 |  |
| 29 | Комплект заделки стыков д.40-57 | шт |  | 44 |  |
| 30 | Комплект заделки стыков д.76 | шт |  | 23 |  |
| 31 | Комплект заделки стыков д.89 | шт |  | 6 |  |
| 32 | Комплект заделки стыков д.108 | шт |  | 18 |  |
| 33 | Комплект заделки стыков д.125 | шт |  | 17 |  |
| 34 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм с изоляцией | м |  | 167 |  |
| 35 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм с изоляцией | м |  | 197 |  |
| 36 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм с изоляцией | м |  | 129 |  |
| 37 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм с изоляцией | м |  | 2 |  |
| 38 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм с изоляцией | м |  | 164 |  |
| 39 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 4 мм с изоляцией | м |  | 84 |  |
| 40 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм | шт |  | 4 |  |
| 41 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр, диаметр 80мм | шт |  | 4 |  |
| 42 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм | шт |  | 2 |  |
| 43 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр, диаметр 50мм | шт |  | 2 |  |
| 44 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | шт |  | 4 |  |
| 45 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт |  | 4 |  |
| 46 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм | шт |  | 8 |  |
| 47 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм | шт |  | 8 |  |
| 48 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных с покрытием листами из оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов 80-200 м, толщина изоляционного слоя 80 мм | 10 шт |  | 0,6 |  |
| 49 | Отводы стальные, наружный диаметр 40 мм | шт |  | 5 |  |
| 50 | Отводы стальные, наружный диаметр 57 мм | шт |  | 6 |  |
| 51 | Отводы стальные, наружный диаметр 76 мм | шт |  | 4 |  |
| 52 | Отводы стальные, наружный диаметр 89 мм | шт |  | 5 |  |
| 53 | Отводы стальные, наружный диаметр 108 мм | шт |  | 2 |  |
| 54 | Отводы стальные, наружный диаметр 125 мм | шт |  | 5 |  |
| 55 | Тройники переходные, наружный диаметр 125-108 мм | шт |  | 1 |  |
| 56 | Тройники переходные, наружный диаметр 125-89 мм | шт |  | 2 |  |
| 57 | Тройники равнопроходные, наружный диаметр 108 мм | шт |  | 1 |  |
| 58 | Переходы, наружный диаметр 125-89 мм | шт |  | 1 |  |
| 59 | Переходы, наружный диаметр 108-89 мм в п/э оболочке | шт |  | 2 |  |
| 60 | Переходы, наружный диаметр 89-76 мм в п/э оболочке | шт |  | 4 |  |
| 61 | Переходы, наружный диаметр 125-108 мм в п/э оболочке | шт |  | 2 |  |
| 62 | Опоры неподвижные д.108 | шт |  | 2 |  |
| 63 | Опоры неподвижные д.76 | шт |  | 2 |  |
| 64 | Опоры неподвижные д.57 | шт |  | 2 |  |
| 65 | Опоры неподвижные д.45 | шт |  | 2 |  |
| 66 | Опоры подвижные диаметр 45 мм | шт |  | 67 |  |
| 67 | Опоры подвижные диаметр 76 мм | шт |  | 43 |  |
| 68 | Опоры подвижные диаметр 57 мм | шт |  | 66 |  |
| 69 | Опоры подвижные диаметр 108 мм | шт |  | 45 |  |
| 70 | Опоры подвижные диаметр 125 мм | шт |  | 20 |  |
| 71 | Устройство камер со стенами из бетонных блоков (2 шт) | 100 м3 |  | 0,238 |  |
| 72 | Сборные железобетонные конструкции | М3 |  | 23,8 |  |
| 73 | Люк чугунный для колодцев тяжелый | шт |  | 4 |  |
| 74 | Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали | 100 кг |  | 2,66 |  |
| 75 | Монтаж лестниц прямолинейных | т |  | 0,145 |  |
| 76 | Лестницы стальные | т |  | 0,145 |  |
| 77 | Установка задвижек на трубопроводах из стльных труб диаметром до 50 мм | шт |  | 2 |  |
| 78 | Установка задвижек на трубопроводах из стльных труб диаметром до 108 мм | шт |  | 4 |  |
| 79 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 31 ч6бр, диаметр 89 мм | шт |  | 4 |  |
| 80 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 31 ч6бр, диаметр 57 мм | шт |  | 2 |  |
| 81 | Колено стальное угол 90*, диаметр 125 | шт |  | 5 |  |
| 82 | Колено стальное угол 90*, диаметр 108 | шт |  | 2 |  |
| 83 | Колено стальное угол 90*, диаметр 89 | шт |  | 5 |  |
| 84 | Колено стальное угол 90*, диаметр 76 | шт |  | 4 |  |
| 85 | Колено стальное угол 90*, диаметр 57 | шт |  | 6 |  |
| 86 | Колено стальное угол 90*, диаметр 40 | шт |  | 5 |  |
| 87 | Колено стальное угол 45*, диаметр 125 | шт |  | 4 |  |
| 88 | Колено стальное угол 45*, диаметр 57 | шт |  | 2 |  |
| 89 | Колено стальное угол 45*, диаметр 40 | шт |  | 2 |  |

| наружные сети прокладки кабелей между зданиями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.664 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.576 |
| 3 | Перевозка грунта на расстояние до 30 км | 1 тонна | 15.84 |
| 4 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0.26 |
| 5 | Устройство основания песчаного | 10 м3 | 0.52 |
| 6 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением труб асбестоцементными муфтами, диаметр 100мм | 1 км | 0.057 |
| 7 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг | 100 м | 0.26 |
| 8 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 100 м | 0.57 |
| 9. | Короб пластиковый | м | 57 |
| 10 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 100 м | 0.26 |
| 11 | Кабель сечением 5. 1,5 мм 2 КВВГ | 1000 м | 0,083 |

| наружные сети водоснабжения и канализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,63] м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.36 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.3 |
| 3 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 | 0.36 |
| 4 | Устройство основания песчаного | 10 м3 | 3.5 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 3.3 |
| 6 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм | 1 задвижка | 1 |
| 7 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 4 |
| 8 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм | 1 фланец | 2 |
| 9 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 8 |
| 10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм | 1 км | 0.25 |
| 11 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр 75 мм | 1 км | 0.017 |
| 12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм | 1 км | 0.017 |
| 13 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр 300 мм | 1 км | 0.028 |
| 14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм | 1 км | 0.028 |
| 15 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т | 0.025 |
| 16 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 | 0.54 |
| 17 | Установка гидрантов пожарных | 1 шт | 1 |
| 18 | Установка опознавательного знака протектора | 1 знак | 1 |
| 19 | Устройство ленточных фундаментов бутобетонных | 100 м3 | 0.002 |
| 20 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км | 0.25 |
| 21 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 75-80 мм | 1 км | 0.017 |
| 21 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров [патрубков] диаметром 100 мм | 1 врезка | 2 |
| 23 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.25 |
| 24 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих | 1 врезка | 1 |
| 25 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих | 10 м3 | 0.13 |

| наружные сети газоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Устройство установки для редуцирования давления газа | 1 установка | 1 |
| 2 | Пункт шкафной газорегули рованный (с пунктом учета расхода газа) | шт | 1 |
| 3 | Копание ям вручную глубиной до 0,7 м без креплений и без откосов для стоек и столбов, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.03 |
| 4 | Изготовление решетчатых конструкций | 1 т | 0.682 |
| 5 | Устройство ленточных фундаментов бутобетонных | 100 м3 | 0.027 |
| 6 | Опоры под трубопроводы, опорные части, седла, кронштейны, хомуты | 1 т | 0.682 |
| 7 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр труб до 100 мм | 1 сальник | 1 |
| 8 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр 50 мм | 1 км | 0.185 |
| 9 | Установка газовых свечей диаметром до 40 мм | 1 свеча | 4 |
| 10 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 1 |
| 11 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 2 |
| 12 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм | 1 задвижка | 1 |
| 13 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм | 1 фланец | 2 |
| 14 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм ( отводы ) | 1 т | 0.012 |
| 15 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т | 0.016 |
| 16 | Огрунтовка метал. поверхностей грунтовкой ХС-010 ( за 2 раза ) | 100 м2 | 0.55 |
| 17 | Окраска эмалью ХС-71 - метал. поверхностей ( за 2 раза ) | 100 м2 | 0.55 |
| 18 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров [патрубков] диаметром 80 мм | 1 врезка | 1 |
| 19 | Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа [60,5 кгс/см2], диаметр трубопровода 350 мм | 1 км | 0.185 |
| 20 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр трубопровода 100 мм | 1 стык | 9 |
| 21 | Заземление одиночное, опоры металлической | шт | 4 |
| 22 | Заземлитель горизонтальный в траншее из стали полосовой, сечение 160 мм2 | 100 м | 0.4 |

| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе теплопроизводительностью, Гкал/ч, до 1 | котел | 3 |
| 2 | Измерительные преобразователи с выходным сигналом, естественным (термопреобразователь сопротивленшт, преобразователь теплоэнергетический, сужающее устройство и т п ) | штука | 4 |
| 3 | Измерительные преобразователи с выходным сигналом, непрерывным (с дополнительным усилителем) | штука | 4 |
| 4 | Элемент, модуль ввода, сигналов постоянного тока | штука | 1 |
| 5 | Система измерительная, температуры | параметр | 1 |
| 6 | Система измерительная, давления или разрежения | параметр | 1 |
| 7 | Система измерительная, расхода или уровня | параметр | 1 |
| 8 | Преобразователь аналогоцифровой, цифроаналоговый | штука | 1 |
| 9 | Системы программной или логической операции управления с количеством входных сигналов, до 2 | система | 1 |
| 10 | Системы программной или логической операции управления с количеством входных сигналов, на каждый последующий входной сигнал | система | 1 |
| 11 | Снятие временных характеристик | характеристика | 18 |